7.pielikums

Ūdenssaimniecības sistēmu raksturojums

| Teritoriālā vienība | Ūdenssaimniecību apsaimniekotājs | Ūdensapgādes sistēmu cauruļvadu garums m | Patērētais ūdens gada laikā tūkst.m3 | Kanalizācijas sistēmu cauruļvadu garums m | Kanalizācijas apjoms gada laikā tūkst.m3 | Ūdens pieslēgumu skaits | Svarīgākie nepieciešamie darbi vai plānotie/ iesniegtie projekti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alūksne | SIA „Rūpe” | 38 340 | 156 516 | 28 260 | 166 598 | 2 920 | Apstiprināts projekts ,,Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnē, II kārta”, tiks izbūvēti un rekonstruēti 7004m ūdensvadu tīklu un 6121m kanalizācijas tīklu, u.c. |
| Alsviķu pagasts | Alsviķu pagasta pārvalde | 5840 | 47450 | 4920 | 58400 | 102 | Alsviķu un Strautiņu ciemos nepieciešami notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcijas darbi. |
| Annas pagasts | SIA „Ievedne” | 3100 | 15713 | 2940 | 7067 | 90 | Ir iesniegts projekta pieteikums ERAF ,,Ūdenssaimniecības attīstība Alūksnes novada Annas pagasta Annas ciemā”, kas paredz esošā ūdensvada trases rekonstrukciju 1800m, kanalizācijas tīklu rekonstrukciju – 1840m, notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukciju, (esošo vietā izbūvējot jaunas) u.c. |
| Ilzenes pagasts | Ilzenes pagasta pārvalde | 4200 | 2009.gadā - 29 881 | 1800 | 2009.gadā - 11 200 | 88 | Nepieciešama jaunu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve Jaunzemu ciemā, Muižas ūdens ieguves vietas rekonstrukcija ar atdzelžošanas iekārtu izbūvi, sistēmu ūdensvada posmu rekonstrukcija. |
| Jaunalūksnes pagasts | SIA ”Rūpe” no 01.11.2010. | Kolberģis - 3718 | 2009.gadā - 30637 | 4010 | 2009.gadā - 12086 | 296 | Ir iesniegts projekta pieteikums ERAF ,,Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnes novada Kolberģa ciemā” , kas paredz esošo maģistrālo ūdensapgādes tīklu rekonstrukciju – 1125m, kanalizācijas tīklu izbūvi – 1770 m, u.c. Precizēšanas stadijā ir tehniski ekonomiskais pamatojums (turpmāk tekstā – TEP) projektam ,,Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnes novada Bejas ciemā” |
|  |  | Beja -1535 | 2009.gadā - 6638 | 1170 | 2009.gadā - 1327 | 80 |  |
| Jaunannas pagasts | SIA „Ievedne” | 3100 | 14300 | 2300 | 8580 | 130 | Ir iesniegts projekta pieteikums ERAF „Ūdenssaimniecības attīstība Alūksnes novada Jaunannas pagasta Jaunannā”, kas paredz dziļurbuma akas rekonstrukciju, atdzelžošanas stacijas ēkas un pazemes dzeramā ūdens rezervuāra izbūvi, esošā ūdensvada trases rekonstrukciju – 409 m, jaunu ūdensvada trašu – 1091 m un jaunu kanalizācijas trašu izbūvi 1805 m garumā u.c.. |
| Jaunlaicenes pagasts | Pagasta pārvalde | 3200 | 10513 | 2500 | 9554 | 42 (patērētāju skaits 195) | Nepieciešama ūdensapgādes sistēmas rekonstrukcija un ūdens atdzelžošanas sistēmas ierīkošana. Ir uzsākta TEP izstrāde, lai konkretizētu nepieciešamos darbus un varētu iesniegt projekta pieteikumu ERAF. |
| Kalncempju pagasts | SIA „Ievedne” | 2000 | 5900 | 1000 | - | 30 | Nepieciešama rekonstrukcija, ūdensapgādes sistēma novecojusi, kanalizācija nedarbojas un lielai daļai ūdens lietotāju tā vispār nav pieslēgta |
| Liepnas pagasts | Liepnas pagasta pārvalde | 3324 | 22674 | 4995 | 33622 | 150 | ERAF projekta ,,Ūdenssaimniecības attīstība Alūksnes rajona Liepnas pagasta Liepnas ciemā” ietvaros rekonstruēta lielākā daļa ūdens un kanalizācijas sistēmas. Nepieciešama būtu individuālo māju pieslēgšana kopējai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai. |
| Malienas pagasts | Malienas pagasta pārvalde | 2688 | 16872 | 2283 | 12689 | 168 iedz. 6 institūcijas, 1 uzņēmums | Ir realizēts projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Alūksnes novada Malienas pagasta Brencu ciemā”, kura ietvaros veikta ūdensvadu rekonstrukcija 2688 m un kanalizācijas trašu rekonstrukcija 250 m garumā. |
| Mālupes pagasts | Mālupes pagasta pārvalde | 1850 | 15900 | 1750 | 6800 | 101 | Nepieciešama ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija. |
| Mārkalnes pagasts | SIA „Rūpe” | 3000 | 7700 | 2030 | 4600 | 60 (192 ūdens lietotāji) | Mārkalnes ciemā sistēmām daudz avāriju. Nepieciešama TEP izstrāde ERAF projekta sagatavošanai, kas paredzēs ūdensapgādes sistēmas rekonstrukciju, ūdens kvalitātes uzlabošanu, vecā ūdenstorņa demontāžu, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmas sakārtošana u.c. |
| Pededzes pagasts | SIA „Rūpe” | 2600 | 6651 | 5700 | 4656 | 50 | Nepieciešams esošo dziļurbuma aku remonts, ūdensvada tīklu un kanalizācijas trašu rekonstrukcija. |
| Veclaicenes pagasts | SIA „Rūpe” | 3285 | 12161 | 1720 |  | 30 (patērētāju skaits 105) | Ir iesniegts projekta pieteikums ERAF ,,Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnes novada Veclaicenes pagasta Kornetu ciemā”, kas paredz ūdens attīrīšanas stacijas izbūvi, hidrofora uzstādīšanu, ūdensvada tīklu un mezglu rekonstrukciju – 1240m, notekūdeņu attīrīšanas ierīču uzstādīšanu, kanalizācijas tīklu rekonstrukciju – 1000m.. |
| Zeltiņu pagasts | Zeltiņu pagasta pārvalde | 1500 | 15 000 | 590 | „Centra” kanalizācijas sistēmai. 12000 „Skolā” izvedamie rezervuāri | 56 | Nepieciešama notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija un ūdens atdzelžošanas iekārtu uzstādīšana. |
| Ziemera pagasts Māriņkalns | SIA „Rūpe” | 7800 | 12757 | 4870 | 9621 | 47 (patērētāju skaits 389) | Ir iesniegts projekta pieteikums ERAF ,,Ūdenssaimniecības attīstība Alūksnes novada Ziemera pagasta Māriņkalna ciemā”, kas paredz ūdensapgādes tīklu rekonstrukciju – 3776 m, rezerves artēziskā urbuma tamponēšanu, sadzīves kanalizācijas tīkla rekonstrukciju 3410 m, NAI rekonstrukciju samazinot jaudu no 100 uz 32 m³/dnn, jaunu sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecību– 124 m u.c. |
| Ziemera pagasts Ziemeri | SIA „Rūpe” | 4200 | 3255 | - | - | 34 (patērētāju skaits 112) | Tiek izstrādāts TEP projektam ,,Ūdenssaimniecības attīstība Alūksnes novada Ziemera pagasta Ziemera ciemā”. |

Avots: Pašvaldības dati