APSTIPRINĀTS

SIA „Alūksnes nami”

pastāvīgās iepirkuma komisijas

2012.gada 13.janvāra sēdē

protokols Nr.9

Pastāvīgās iepirkuma komisijas priekšsēdētājs

________________/Konstantins Rakovs/

SIA „ALŪKSNES NAMI”

IEPIRKUMA  Nr. ALNA  2012/2 ERAF

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas vienkāršota renovācija Pils 34, Alūksnē

Eiropas Savienības fonda projekta Nr. DMS/3.4.4.1.0/11/09/139

„Siltumnoturības uzlabošana daudzdzīvokļu ēkā Alūksnē, Pils 34” ietvaros

NOLIKUMS

Alūksne, 2012

Saturs

1. Vispārīga informācija par iepirkumu.	3

1.1.	Iepirkumu procedūra	3

1.2.	Iepirkuma procedūras identifikācijas numurs	3

1.3.	Iepirkuma priekšmets	3

1.4.	Informācija par iepirkumu organizētāju	3

1.5.	Iepirkuma nolikuma saņemšanas vieta un laiks	3

2.	Iepirkuma piedāvājuma iesniegšana un noformēšana	4

2.1.	Termiņš un vieta	4

2.2.	Piedāvājuma sastāvs un noformējums	4

3.	Informācija pretendentiem	6

3.1.	Piedalīšanās iepirkumā	6

3.2.	Prasības pretendentam	6

3.3.	Piedāvājuma derīguma termiņš	6

3.4.	Piedāvājuma nodrošinājums	7

3.5.	Cita informācija	7

4.	Iesniedzamā informācija un dokumenti, to secība	8

4.1.	Pretendentu atlases kritēriji – atbilstība kvalifikācijas prasībām:	8

4.2.	Piedāvājuma vērtēšanas kritēriji – piedāvājuma vērtēšana:	9

5.	Iepirkuma norise	10

5.1.	Piedāvājumu atvēršana	10

5.2.	Piedāvājumu vērtēšana	10

5.3.	Piedāvājumos konstatēto aritmētisko kļūdu labošana	11

6.	Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi.	12

6.1.	Komisijas tiesības:	12

6.2.	Komisijas pienākumi:	12

7.	Pretendentu tiesības un pienākumi	13

7.1.	Pretendenta tiesības:	13

7.2.	Pretendenta pienākumi:	13

8.	Līguma parakstīšana	14

9.	Nolikuma pielikumu saraksts	15

# 1. Vispārīga informācija par iepirkumu.

## Iepirkumu procedūra

Iepirkuma procedūra ir Atklāts konkurss, kas tiek veikts saskaņā ar „Publisko iepirkumu likumu”, ja paredzamā publisko būvdarbu līguma summa ir vienāda vai lielāka par 120 000 latu un šajā nolikumā noteikto kārtību, kādā pieņems un izskatīs piedāvājumus būvdarbu līguma noslēgšanai iepirkumā Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas vienkāršota renovācija Pils 34, Alūksnē Eiropas Savienības fonda projekta Nr. DMS/3.4.4.1.0/11/09/139 „Siltumnoturības uzlabošana daudzdzīvokļu ēkā Alūksnē, Pils 34” ietvaros.

## Iepirkuma procedūras identifikācijas numurs

Iepirkuma procedūras identifikācijas Nr. ALNA 2012/2 ERAF.

## Iepirkuma priekšmets

Iepirkuma priekšmets ir daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas vienkāršota renovācija Pils 34, Alūksnē Eiropas Savienības fonda projekta Nr. DMS/3.4.4.1.0/11/09/139 „Siltumnoturības uzlabošana daudzdzīvokļu ēkā Alūksnē, Pils 34” ietvaros.

## Informācija par iepirkumu organizētāju

● pasūtītājs: SIA „ALŪKSNES NAMI” pamatojoties uz 12.02.2011. noslēgto Pilnvarojuma līgumu;

● nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 40003410625;

● adrese: Dārza 8a, Alūksne, LV-4301;

● telefons/fakss: 64321456

Kontaktpersona iepirkuma procedūras un projekta realizācijas jautājumos: SIA „ALŪKSNES NAMI” Pastāvīgās iepirkuma komisijas priekšsēdētājs Konstantins Rakovs, telefons 28324910, e-pasts: aluksnes.nami@apollo.lv

## Iepirkuma nolikuma saņemšanas vieta un laiks

Iepirkuma nolikumu ar tehnisko dokumentāciju saņemt un objektu apskatīt dabā iespējams līdz 2012.gada 16.februārim pl.16.00. Tehniskās dokumentācijas saņemšana un objekta apskate ir iepriekš jāsaskaņo ar SIA „ALŪKSNES NAMI” Pastāvīgās iepirkuma komisijas priekšsēdētāju Konstantinu Rakovu pa tālruni 28324910.

Nolikuma elektroniskā versija tiek ievietota lejuplādēšanai Alūksnes novada pašvaldības mājas lapā http://www.aluksne.lv/03_05_02.php sadaļā Pašvaldības iestādes - Pašvaldības komercsabiedrības – SIA „Alūksnes nami”. Tā ir identiska drukātajai versijai un izmantojama piedāvājuma sagatavošanai.

# Iepirkuma piedāvājuma iesniegšana un noformēšana

## Termiņš un vieta

    - Pretendentu piedāvājumi iepirkumam jāiesniedz personīgi vai jāiesūta pa pastu līdz 2012.gada 17.februārim pl.11.00 SIA „ALŪKSNES NAMI” sekretāram Dārza ielā 8a, Alūksnē, Latvija, LV-4301, (tālrunis 64321456). Darba laiks – no 8.00 līdz 17.00, pārtraukums 12.00-13.00. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā noteiktajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, netiks pieņemts vai neatvērts tiks atgriezts iesniedzējam

    - Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, var pieprasīt apliecinājumu tam, ka piedāvājums saņemts (ar norādi par piedāvājuma saņemšanas laiku).

    - Piedāvājumi, kas nav iesniegti noteiktajā kārtībā, nav noformēti tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājuma atvēršanas brīdim netiek izskatīti un tiek atdoti atpakaļ iesniedzējam.

    - Pretendents var atsaukt vai mainīt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ierodoties personīgi piedāvājumu uzglabāšanas vietā Dārza ielā 8a, Alūksnē, LV-4301, un apmainot piedāvājumus. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs un tā izslēdz pretendentu no tālākas līdzdalības atklātajā konkursā. Piedāvājuma mainīšanas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiks uzskatīts otrā piedāvājuma iesniegšanas brīdis.

    - Visiem pretendentiem ne vēlāk kā 6 kalendārās dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa Alūksnes novada pašvaldības mājas lapā http://www.aluksne.lv/03_05_02.php jāpārliecinās par Iepirkuma nolikumam pievienoto iespējamo papildus informāciju par iepirkuma procedūras specifikāciju, ja tāda tiks pievienota iepirkuma procedūras norises laikā. Sagatavojot piedāvājumu pretendentiem šī papildus informācija jāņem vērā.

    - Piedalīšanās konkursā ir pretendenta brīvas gribas izpausme. Iesniedzot savu piedāvājumu dalībai konkursā, pretendents pilnībā pieņem un ir gatavs pildīt visas šajā nolikumā ietvertās prasības, normas un noteikumus. Pretendents apzinās, ka jebkurš piedāvājumā iekļautais nosacījums, kas ir pretrunā ar šo nolikumu vai neatbilst tā noteikumiem, var būt par iemeslu piedāvājuma noraidīšanai. Iepirkuma noteikumi visiem pretendentiem ir vienādi.

    - Pretendentam ir pilnībā jāsedz piedāvājuma sagatavošanas un iesniegšanas izmaksas. SIA „ALŪKSNES NAMI” neuzņemas nekādas saistības par šīm izmaksām, neatkarīgi no konkursa rezultāta.

## Piedāvājuma sastāvs un noformējums

    - Iepirkuma piedāvājumam jābūt divos eksemplāros (oriģināls un kopija identiska oriģinālam), dokumenti jāizstrādā atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām latviešu valodā.

    - Ja piedāvājumā tiek iekļauti dokumenti svešvalodās, tiem jāpievieno notariāli vai atbilstoši 06.05.2010. likumam „Dokumentu juridiskā spēka likums” apstiprināts tulkojums.

    - Piedāvājumu jāiesniedz par visu iepirkuma priekšmeta apjomu. Katrs pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu.

    - Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katra dokumenta kopijai jābūt pretendenta apliecinātai atbilstoši Latvijas Republikas 06.05.2010. likumam „Dokumentu juridiskā spēka likums”.

    - Iesniegtie konkursa piedāvājumi, izņemot Nolikuma 2.1.1. punktā noteikto gadījumu, ir pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem.

    - Piedāvājuma sastāvs:

1. Titullapa (brīvā formā);

2. Satura rādītājs ar uzrādītām lappusēm;

3. Šī nolikuma 4.punktā nosauktie dokumenti minētajā secībā;

4. Darbu izpildes tāmes sagatavotas atbilstoši iepirkuma specifikācijas dotajiem apjomiem (1.pielikums) un atbilstoši Latvijas Republikas Ministru Kabineta 19.12.2006. noteikumu Nr.1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” 5., 6. un 7.pielikumu formām iesniedzamas arī elektroniski CD  formātā.

5. Pielikumi (ja pretendents tādus pievieno).

    - Lapas jāsanumurē un jācaurauklo (auklu gali jāpielīmē un jāapzīmogo).

    - Piedāvājums jāievieto aploksnē, kas jāaizlīmē un jāapzīmogo.

- Uz piedāvājuma aploksnes jābūt norādei:

SIA „ALŪKSNES NAMI”

Piedāvājums iepirkumam

„Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas vienkāršota renovācija

Pils 34, Alūksnē”

Eiropas Savienības fonda projekta Nr. DMS/3.4.4.1.0/11/09/139

„Siltumnoturības uzlabošana daudzdzīvokļu ēkā Alūksnē, Pils 34” ietvaros

Iepirkuma identifikācijas Nr. ALNA 2012/2 ERAF

- Aploksnes otrā pusē jānorāda informācija par pretendentu (uzņēmuma nosaukums, juridiskā adrese, tālruņa un faksa numurs).

    - Pretendentam rakstiski jāiesniedz visa nolikumā noteiktā informācija. Iesniedzot iepirkuma piedāvājumā ietilpstošos dokumentus, pretendents drīkst izmantot nolikuma pielikumu kopijas.

# Informācija pretendentiem

## Piedalīšanās iepirkumā

    - Iepirkumā var piedalīties Latvijas Republikā vai ārvalstīs līdz piedāvājuma ierosināšanas dienai reģistrēti komersanti.

    - Iepirkumā var piedalīties pretendentu apvienības, norādot visus dalībniekus.

    - Iepirkuma komisija ir tiesīga noraidīt iepirkuma pretendenta piedāvājumu, ja:

● Pretendents nav iesniedzis šī nolikuma 4.punktā minētos dokumentus;

● Uz pretendenta un pretendenta norādītām personām, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu kvalifikāciju ir attiecināmi „Publisko iepirkumu likuma” 39. panta izslēgšanas nosacījumi;

● Pretendenta piedāvājums nenodrošina tehniskajā specifikācijā izvirzīto prasību izpildi;

● Ir konstatēts, ka pretendents ir iesniedzis iepirkuma komisijai nepatiesu informāciju.

## Prasības pretendentam

    - Renovācijas veicama saskaņā ar Ēkas fasādes vienkāršotās renovācijas apliecinājuma karti un Apkures un ūdensapgādes tehnisko shēmu. Par visu nepieciešamo tehnisko dokumentāciju interesēties pie SIA „Alūksnes nami” Pastāvīgās iepirkuma komisijas priekšsēdētāja Konstantina Rakova (tālr. 28324910, e-pasts: aluksnes.nami@apollo.lv).

    - Tehniskajā piedāvājumā izmantotajiem risinājumiem (renovācijas un siltināšanas materiāli, tehnoloģijas u.c.) pilnībā jāatbilst piedāvājuma iesniegšanas brīdī Latvijas Republikā spēkā esošajiem būvnormatīviem un ugunsdrošības normām, ievērojot Eiropas tehnisko apstiprinājumu pamatnostādnes ETAG 004 „Ārsienu daudzslāņu siltumizolācijas sistēmas”. Gadījumā, ja esošās ēkas konstrukcijas to nenodrošina, Pretendentam piedāvājumā jāparedz risinājumi, kas šādu atbilstību nodrošina.

    - Visi nodrošinājuma darbi, t.sk. pagaidu noliktavu, apsardzes vai tml., kas nepieciešami saistībā ar piedāvāto pakalpojumu darbu veikšanu, ir iekļauti Pretendenta atbildībā un pienākumos, paredzami kopējās izmaksās un netiek atsevišķi apmaksāti.

    - Darbi izpildāmi līdz 31.10.2012.

    - Piedāvājuma cenā jāiekļauj:

- Materiālu izmaksas;

- Darba izmaksas

- Piegādes, montāžas un uzstādīšanas izmaksas;

- Nepieciešamo palīgdarbu izmaksas;

- Tehnikas un palīgierīču izmantošanas izmaksas;

- Būvgružu aizvākšanas un utilizācijas izmaksas;

- Visas citas izmaksas, kas nepieciešamas sekmīgai būvdarbu pabeigšanai un nodošanai;

- Visi likumdošanā paredzētie nodokļi;

- Visi riski, tai skaitā iespējamie sadārdzinājumi.

## Piedāvājuma derīguma termiņš

    - Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir saistošs iesniedzējam 120 dienas, skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas.

    - Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt 3.3.1. punktā noteiktajā termiņā, pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanu. Ja pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, par to rakstiski paziņo pasūtītājam.

## Piedāvājuma nodrošinājums

    - Pretendentam jāiesniedz bankas izsniegts piedāvājuma nodrošinājums (galvojums) LVL 10000.00 (desmit tūkstoši lati, 00 santīmi) apmērā, atbilstošs 7.pielikumā pievienotai piedāvājuma galvojuma formai.

    - Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā līdz īsākajam no šādiem termiņiem:

      - iepirkuma nolikuma 3.3. punktā minētajam piedāvājuma derīguma termiņam, kas noteikts sākot no piedāvājuma atvēršanas dienas, vai jebkuram piedāvājuma derīguma termiņa pagarinājumam, kuru iepirkuma komisijai rakstveidā paziņojis pretendents un pretendenta piedāvājuma nodrošinājuma sniedzējs (banka);

      - līdz dienai, kad uzvarējušais pretendents paraksta līgumu;

    - Pretendentam, kurš nav atzīts par uzvarētāju, piedāvājuma nodrošinājums tiks atbrīvots pēc Publisko iepirkumu likuma 52. panta trešajā daļā noteikto apstākļu iestāšanās. Iepirkuma uzvarētāja piedāvājuma nodrošinājums tiks atbrīvots, kad uzvarējušais pretendents būs parakstījis iepirkuma līgumu.

    - Nodrošinājuma devējs izmaksā pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja:

      - Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;

      - Izraudzītais pretendents neparaksta līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā.

## Cita informācija

    - pasūtītājs un pretendents ar informāciju apmainās rakstveidā. Ja dokuments tiek nosūtīts pa faksu, paralēli šī dokumenta oriģināls nosūtāms pa pastu;

    - pasūtītājs nodrošina, lai pretendenta piedāvājumā ietvertā informācija nav pieejama līdz tā atvēršanas brīdim;

    - laikā no piedāvājuma iesniegšanas līdz to atvēršanai pasūtītajam un Iepirkuma komisijai aizliegts sniegt informāciju par citu piedāvājumu esamību. Piedāvājumu izvērtēšanas laikā līdz rezultātu paziņošanai pasūtītājam Iepirkuma komisija neizpauž informāciju par piedāvājumu vērtēšanas procesu;

    - pretendents darbu izpildē ir tiesīgs piesaistīt apakšuzņēmējus ne vairāk kā 70 % no kopējā veicamā būvdarbu apjoma – par apakšuzņēmēja piesaisti aizpildāma atbilstoša veidlapa (pielikums Nr. 5).

# Iesniedzamā informācija un dokumenti, to secība

Pretendentam ir jāiesniedz šāda informācija un dokumenti:

## Pretendentu atlases kritēriji – atbilstība kvalifikācijas prasībām:

    - Komersanta vadītāja parakstīts pieteikums par piedalīšanos iepirkumā. Ja pieteikumu paraksta pilnvarota persona, jāpievieno pilnvara. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, piedāvājumu paraksta visas personas, kas iekļautas personu grupā (3.pielikums).

    - LR Uzņēmuma reģistra vai līdzvērtīgas uzņēmējdarbību/komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija vai izziņas kopija, kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā.

    - LR Būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija vai līdzvērtīgas iestādes izdots dokuments, kas atbilstoši attiecīgās valsts normatīviem aktiem apliecina pretendenta tiesības veikt šajā nolikumā noteiktos būvdarbus.

    - Būvdarbu vadītāja būvprakses sertifikāta kopija un pieredzes apraksts (6. pielikums). Būvdarbu vadītājam ir pieredze vismaz 3 būvobjektu (kuri nodoti ekspluatācijā) būvdarbu vadīšanā.

    - Siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvmontāžas darbu vadītāja būvprakses sertifikāta kopija un pieredzes apraksts (6. pielikums). Darbu vadītājam ir pieredze vismaz 3 būvobjektu (kuri nodoti ekspluatācijā) darbu vadīšanā atbilstoši specialitātei.

    - Darba aizsardzības speciālista izglītību apliecinoša dokumenta kopija un pieredzes apraksts (6. pielikums).

    - Pretendenta parakstīts apliecinājums, ka pretendenta pēdējo trīs gadu (2010, 2009, 2008) vidējais finanšu apgrozījums būvniecībā vismaz 3 reizes pārsniedz šajā iepirkumā piedāvāto līguma summu. Uzņēmumi, kas darbību uzsākuši vēlāk nekā norādītais sākuma termiņš, apliecina, ka vidējais finanšu apgrozījums būvniecībā par nostrādāto periodu vismaz 3 reizes pārsniedz piedāvāto līgumcenu.

    - Informācija par gada vidējo finanšu apgrozījumu būvniecībā 2008., 2009. un 2010.gadā. Uzņēmumi, kas darbību uzsākuši vēlāk nekā norādītais sākuma termiņš, uzrāda vidējo finanšu apgrozījumu būvniecībā par nostrādāto periodu.

    - Pretendenta sagatavots saraksts par pretendenta kā ģenerāluzņēmēja pēdējo 5 gadu laikā veiktajiem ne mazāk kā 3 ēku siltināšanas vai renovācijas darbiem (objekts nodots ekspluatācijā), kas ir līdzīgi pēc apjoma (naudas izteiksmē, salīdzinot ar pretendenta piedāvāto līgumcenu) par tiem norādot: objekta nosaukumu, pasūtītāju, veikto darbu apjomu (naudas izteiksmē), izpildes termiņu.

    - Atsauksmes par objektiem (ne mazāk kā 3), ar ko pretendents apliecina savu atbilstību iepirkuma nolikuma 4.1.9.punktā noteiktajām prasībām.

    - Apdrošināšanas sabiedrības apliecinājums, ka pretendenta uzvaras gadījumā pirms darbu sākšanas starp apdrošināšanas kompāniju un pretendentu tiks noslēgts līgums par pretendenta civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu (saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 454 „Noteikumi par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu būvniecībā”).

    - Apdrošināšanas sabiedrības apliecinājums, ka pretendenta uzvaras gadījumā tiks veikta būvuzņēmēju visu risku apdrošināšana 100% apmērā no līguma summas, ar nosacījumu, ka iestājoties apdrošināšanas gadījumam apdrošināšanas atlīdzības saņēmējs ir pasūtītājs.

    - Bankas izsniegts apliecinājums, ka pretendenta uzvaras gadījumā tiks izsniegta darbu izpildes garantija 10% apmērā no līguma summas, nodrošinot garantijas spēkā esamību uz visu darbu veikšanas laiku.

    - Apliecinājums, kurā pretendents apliecina, ka pretendentam un pretendenta norādītām personām, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu kvalifikāciju neattiecās „Publisko iepirkumu likuma” 39. panta izslēgšanas nosacījumi.

    - Ja pretendents darbu izpildei plāno piesaistīt apakšuzņēmēju, aizpildīta apakšuzņēmēju saraksta veidlapa (5.pielikums), pievienojot nolikuma 5.pielikumā noradītos dokumentus par katru apakšuzņēmēju.

    - Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība - visu piegādātāju apvienības dalībnieku parakstīta vienošanās, kurā noteikts, ka visi piegādātāju apvienības dalībnieki kopā un katrs atsevišķi ir atbildīgs par Uzņēmuma līguma izpildi, nosaukts galvenais dalībnieks, kurš būs pilnvarots parakstīt piedāvājumu un citus dokumentus, rīkoties piegādātāju apvienības dalībnieku vārdā. Vienošanās dokumentā jānorāda katra piegādātāju apvienības dalībnieka darbu veikšanas daļa procentos.

    - Tehniskais piedāvājums - Darbu izpildes tāmes sagatavotas atbilstoši iepirkuma specifikācijas dotajiem apjomiem (1.pielikums) un atbilstoši Latvijas Republikas Ministru Kabineta 19.12.2006. noteikumu Nr.1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” 5., 6. un 7.pielikumu formām drukātā un elektroniski CD  formātā.

    - Izvērsts būvdarbu izpildes grafiks kalendārajās nedēļās, norādot galveno aktivitāšu secību. Pretendentam gatavojot piedāvājumu, jāņem vērā iespējamie laika apstākļi, kad nevar veikt būvdarbus.

    - Bankas izsniegts piedāvājuma nodrošinājums (galvojums) LVL 10000.00 (desmit tūkstoši lati, 00 santīmi) apmērā, atbilstošs nolikuma 7.pielikumā pievienotai piedāvājuma galvojuma formai.

## Piedāvājuma vērtēšanas kritēriji – piedāvājuma vērtēšana:

    - Finanšu piedāvājums (saskaņā ar nolikuma 4.pielikumu). (Vērtēšanas kritērijs)

    - Apliecinājums par būvdarbu veikšanas laiku kalendārajās nedēļās. (Vērtēšanas kritērijs)

    - Apliecinājums par piedāvāto būvdarbu garantijas termiņu, kas nedrīkst būt mazāks par diviem gadiem (uz uzņēmuma veidlapas). (Vērtēšanas kritērijs)

    - Bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegts apliecinājums, ka pretendenta uzvaras gadījumā tiks veikta būvniecības garantijas termiņa (bez tiesībām pagarināt) garantijas apdrošināšana par apdrošināšanas summu, kas nav zemāka par 5% no kopējās līguma summas. (Vērtēšanas kritērijs)

# Iepirkuma norise

Par visiem ar iepirkuma organizēšanu un norisi saistītiem jautājumiem ir atbildīga SIA „ALŪKSNES NAMI” pastāvīgā iepirkuma komisija. Iepirkuma komisijas uzdevums ir izvēlēties pretendentu, kura piedāvājums atbilst šī nolikuma prasībām.

## Piedāvājumu atvēršana

    - Piedāvājumus atvērs 2012.gada 17.februārī plkst.11.00 SIA „ALŪKSNES NAMI” telpā, Alūksnē, Dārza ielā 8a.

    - Atvēršanas sanāksmē piedalās SIA „ALŪKSNES NAMI” Pastāvīgās iepirkumu komisijas locekļi un komisijas pieaicināti speciālisti.

    - Piedāvājumu atvēršanas sanāksme ir atklāta. Interesenti, kas piedalās sanāksmē, reģistrējas komisijas sagatavotajā reģistrācijas lapā. Sākot piedāvājumu atvēršanas sanāksmi, tiek paziņots komisijas sastāvs.

    - Pēc komisijas sastāva paziņošanas tiek nolasīts pretendentu saraksts. Pēc tam katrs komisijas loceklis paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņš ir ieinteresēts kāda konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā.

    - Pēc apliecinājumu parakstīšanas komisija atver pretendentu piedāvājumus to iesniegšanas secībā, nosaucot pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas datumu, laiku,  piedāvāto cenu un citas ziņas, kas raksturo piedāvājumu. Visi komisijas locekļi parakstās uz piedāvājuma oriģināliem. Piedāvājumu atvēršanas norisi, kā arī visas augstāk minētās nosauktās ziņas komisija protokolē.

    - Kad visi piedāvājumi atvērti un veiktas augstāk minētās darbības, atvēršanas sanāksmi slēdz.

## Piedāvājumu vērtēšana

    - Pretendentu piedāvājumu vērtēšanu atbilstībai nolikumā noteiktā noformējuma prasībām, pretendentu atlasi un piedāvājumu vērtēšanu iepirkumu komisija veic slēgtā sēdē bez pretendentu klātbūtnes. Vērtēšana notiek 2 posmos:

      - Pretendenta atbilstība atlases prasībām;

      - Piedāvājuma atbilstība vērtēšanas kritērijiem (saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums).

    - Iepirkumu komisijas sekretārs sagatavo pretendentu atlases dokumentu, individuālās un kopējās piedāvājuma vērtēšanas tabulas, kurās norāda nolikumā noteiktos kritērijus un nodod tās komisijas locekļiem aizpildīšanai.

    - Komisija pirms pretendentu atlases izvērtē, vai piedāvājums sagatavots un noformēts atbilstoši iepirkuma procedūras nolikumā norādītajām prasībām.

    - Pretendentu atlases laikā komisija noskaidro pretendentu kompetenci un atbilstību paredzamā iepirkuma līguma izpildes prasībām, pēc iesniegtajiem pretendentu atlases dokumentiem, pārbaudot pretendentu atbilstību nolikumā izvirzītajām prasībām.

    - Šajā nolūkā komisija aizpilda pretendentu atlases dokumentu vērtēšanas tabulu, kurā norāda pretendenta atbilstību katrai nolikumā izvirzītajai prasībai.

    - Komisija atlasa tos pretendentus, kuri, saskaņā ar kopējo atlases dokumentu vērtēšanas tabulu, atbilst visām nolikumā noteiktajām prasībām. Ja saskaņā ar dokumentu  vērtēšanas tabulu pretendents neatbilst kādai no nolikumā izvirzītajām prasībām vai arī nav iesniedzis prasītos dokumentus vai sniedzis nepatiesas ziņas, komisija patur tiesības izslēgt pretendentu no turpmākas dalības iepirkumā.

    - Pēc pretendentu piedāvājumu dokumentu vērtēšanas posma komisija pāriet pie atlases kārtu izturējušo pretendentu finanšu piedāvājumu vērtēšanas, pārbaudot vai pretendentu piedāvājumos nav aritmētiskās kļūdas.

    - Pēc finanšu piedāvājumu izvērtēšanas, komisija aizpilda individuālās vērtēšanas tabulas, lai noteiktu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu. Komisijas locekļu aizpildītās tabulas tiek apkopotas vienā kopējā tabulā.

    - Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma aprēķināšanas izteiksmes. Kopējais punktu skaitu (S) tiek aprēķināts saskaņā ar šādu formulu:

S=P1+P2+P3,  kur:

S – punktu kopsumma

P – vērtējamā kritērija punktu skaits saskaņā ar vērtēšanas kritēriju tabulu

    - Vērtēšanas kritēriju tabula

| Kritērijs | Punktu skaits |
| --- | --- |
| Pretendenta piedāvātā līgumcena (LVL): Zemākā piedāvātā cena LVL P1 = --------------------------------------- x 85 Pretendenta piedāvātā cena | 85 |
| Pretendenta piedāvātais Darbu garantijas laiks Pretendenta piedāvātais garantijas termiņš (no 2-10gadi) P2 = --------------------------------------------------------------------- x10 Garākais piedāvātais garantijas termiņš (maksimālais 10gadi) | 10 |
| Piedāvātais būvniecības termiņš (nedēļas) Īsākais piedāvātais būvniecības termiņš (nedēļas) P3 = ------------------------------------------------------------- x 5 Pretendenta piedāvātais būvniecības termiņš | 5 |

    - Piedāvājums, kurš nodrošina nolikumā noteiktās prasības un kura kopējā cena saskaņā ar finanšu piedāvājumu ir viszemākā, saņem 85 (astoņdesmit piecus) punktus.

    - Vērtējot būvdarbu garantijas termiņu, vērā tiek ņemts īsākais no pretendenta, vai Bankas, vai apdrošināšanas sabiedrības apliecinājumos norādītiem būvdarbu garantijas termiņiem. Piedāvājums, kurš nodrošina noteiktās prasības un kura piedāvātais garantijas termiņš ir 10 vai vairāk kā 10 gadi, saņem 10 (desmit) punktus.

    - Piedāvājums, kurš nodrošina nolikumā noteiktās prasības un kura piedāvātais piegāde (būvdarbu veikšanas) termiņš ir visīsākais, saņem 5 (piecus) punktus.

    - Iegūtie punkti tiek noapaļoti  līdz trīs cipariem aiz komata.

    - Vērtējot cenu, komisija ņem vērā piedāvājumu kopējo cenu (LVL) bez pievienotās vērtības nodokļa.

    - Tiesības noslēgt iepirkuma līgumu tiek piešķirtas pretendentam, kura piedāvājums atzīts par saimnieciski visizdevīgāko (pretendenta piedāvājums saņēmis lielāko punktu skaitu).

## Piedāvājumos konstatēto aritmētisko kļūdu labošana

    - Ja finanšu piedāvājumā konstatēta aritmētiska kļūda, iepirkumu komisija izlabo šīs kļūdas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, tiek ņemts vērā labojumus.

    - Par aritmētisko kļūdu labojumiem un laboto piedāvājuma summu Iepirkumu komisija paziņo pretendentam, kura piedāvājumā labojumi izdarīti.

# Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi.

## Komisijas tiesības:

● pieprasīt papildu informāciju no pretendentiem, kas piedalās iepirkumā;

● pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, ja tas nepieciešams piedāvājumu atbilstības pārbaudei, piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai, kā arī lūgt, lai pretendents vai kompetenta institūcija papildina vai izskaidro sertifikātus un dokumentus, kas iesniegti komisijai;

● lemt par iepirkuma izbeigšanu vai pārtraukšanu;

● labot aritmētiskas kļūdas pretendenta finanšu piedāvājumā, informējot par to pretendentu;

● lemt par iepirkuma termiņa pagarināšanu;

● veikt izmaiņas iepirkuma nolikumā, ievietojot informāciju par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības mājas lapā http://www.aluksne.lv/03_05_02.php ne vēlāk kā dienu pēc tam, kad paziņojums par grozījumiem iesniegts Iepirkumu uzraudzības birojam publicēšanai;

● noraidīt piedāvājumus, ja tie neatbilst iepirkuma nolikuma prasībām;

● neizvēlēties nevienu no piedāvājumiem, ja tie pārsniedz šim nolūkam izdalītos līdzekļus

● iepirkuma komisija patur sev tiesības nekomentēt iepirkuma norises gaitu.

## Komisijas pienākumi:

● nodrošināt konkursa procedūras norisi un dokumentēšanu;

● nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem;

● rakstiski informēt iepirkuma pretendentus par iesniegtajos dokumentos vērtēšanas gaitā konstatētām aritmētiskām kļūdām;

● lemt par iepirkuma dokumentu atdošanu pretendentam gadījumos, kad nav ievērota šajā nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas kārtība;

● vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Likumu, citiem normatīviem aktiem un šo Nolikumu, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par konkursa izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu ;

● 3 darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas rakstiski informēt visus iepirkuma pretendentus par iepirkuma rezultātiem.

# Pretendentu tiesības un pienākumi

## Pretendenta tiesības:

● Apvienoties grupā ar citiem pretendentiem un iesniegt vienu kopēju piedāvājumu;

● piedāvājuma sagatavošanas laikā pretendentam ir tiesības rakstveidā vērsties pie iepirkuma komisijas neskaidro jautājumu precizēšanai. Pieprasījums jāiesūta savlaicīgi, bet, ne vēlāk kā sešas dienas pirms noteiktā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām;

● līdz iepirkuma piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents ir tiesīgs atsaukt vai mainīt savu piedāvājumu. Atsaukumam ir bezierunu raksturs, un tas izbeidz dalībnieka turpmāko līdzdalību iepirkumā. Piedāvājums ir atsaucams vai maināms, pamatojoties uz rakstveida iesniegumu, kas saņemts līdz pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām un apstiprināts ar uzņēmuma zīmogu un vadītāja vai vadītāja pilnvarotas personas parakstu.

## Pretendenta pienākumi:

● iesniedzot piedāvājumu, izpildīt visas iepirkuma nolikumā noteiktās prasības;

● sniegt patiesu informāciju par savu kvalifikāciju un piedāvājumu;

● pieprasītajā termiņā rakstiski atbildēt uz iepirkuma komisijas jautājumiem par pretendenta iesniegto piedāvājumu;

● pirms piedāvājuma sagatavošanas iepazīties ar objektu dabā.

# Līguma parakstīšana

  - Starp konkursa uzvarētāju un SIA „ALŪKSNES NAMI” tiks slēgts līgums atbilstoši pretendenta finanšu piedāvājumam - tādā redakcijā kā tas ir nolikuma 2. pielikumā – Uzņēmuma Līgums (turpmāk šajā punktā saukts – Līgums).

  - Līgums ar konkursa uzvarētāju tiek slēgts „Publisko iepirkumu likuma” 67.pantā noteiktajā kārtībā.

  - Iepirkuma piedāvājumā iesniegtajās Darbu izpildes tāmēs noteiktās katras pozīcijas vienas vienības izmaksas uz visu līguma darbības laiku tiek noteiktas nemainīgas. Piedāvātā summa par visu Līgumā noteikto darbu izpildi tiek noteikta nemainīga uz visu Līguma darbības laiku.

  - Līgums stājas spēkā Līgumā noteiktajā kārtībā. Samaksa par darbu izpildi tiek veikta šajā Līgumā noteiktajā kārtībā (skat. līgumu Nolikuma 2. pielikumā). Avansa maksājumi nav paredzēti.

# Nolikuma pielikumu saraksts

- pielikums – Tehniskā specifikācija

- pielikums – Līguma projekts

- pielikums – Pieteikuma veidlapa

- pielikums – Finanšu piedāvājuma veidlapa

- pielikums – Apakšuzņēmēju saraksta veidlapa

- pielikums – Būvdarbu vadītāja un citu piesaistīto speciālistu CV

1.pielikums

Iepirkuma Nr. ALNA 2012/2 ERAF

Nolikumam

.

TEHNISKĀ  SPECIFIKĀCIJA

1-1. Ārsienu renovācija, siltināšana

| Nr. p.k. | Darba vai materiālu nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dubulta siltumizolācijas karkasa veidošana ventilējamai fasādei ar 100mm izolācijas slāni | m2 | 2427,00 |
| 2 | kokmateriāls (imprignēts) karkasam;75x50;30x50 | m3 | 23,23 |
| 3 | stiprinājuma leņķi 2x90x106x106 | gab | 9708 |
| 4 | dībeļi 6x100 | gab | 17474,40 |
| 5 | skrūves | gab | 29124 |
| 6 | elastīgā starplika | m | 533,94 |
| 7 | Siltumizolācijas ieklāšana | m2 | 2302,87 |
| 8 | Karkasu vate 50 mm λ<=0,039 W/(m * K) | m2 | 4836,03 |
| 9 | Fasādes izolācijas tapa ar PP naglu | gab | 11514 |
| 10 | vēja izolācija DALTEX Frameshied 100 Plus vai analogs | m2 | 2533,16 |
| 11 | Fasades apšuvuma plākšņu montāža | m2 | 2474,76 |
| 12 | Skaidu-cementa fasādes plāksnes ar dabīgā granīta dekoru | m2 | 2669,70 |
| 13 | Ārējā stūra līste | m | 1064,15 |
| 14 | Horizontālās šuves līste | m | 1336,37 |
| 15 | Vertikālās šuves līste | m | 1583,85 |
| 16 | Iekšējā stūra līste | m | 1286,88 |
| 17 | Nerūsējošā tērauda skrūves ar krāsotu galviņu | gab | 49495,20 |
| 18 | Logu un durvju aiļu apdare | m2 | 193,26 |
| 19 | Siltumizolācijas materiāls – minerālvate min. 30Mm λ<=0,039 W/(m * K) | m2 | 193,26 |
| 20 | stiprinājumi | gab | 3865,20 |
| 21 | Skaidu-cementa fasādes plāksnes ar dabīgā granīta dekoru | m2 | 212,59 |
| 22 | Lodžiju ārsienu, sānu un bēniņu sienu, kas robežojas ar dzīvokļiem apstrāde ar gruntēšanas sastāviem | m2 | 524,00 |
| 23 | TIFGRUNT universālā, blīvējošā grunts 10L vai analogs | litri | 157,20 |
| 24 | Lodžiju un sānu sienu virsmu siltinājums ar putupolistirolu | m2 | 524,00 |
| 25 | putupolistirols Eps-60(FS15) 100mm | m2 | 419,92 |
| 26 | putupolistirols Eps-60(FS15) 50mm | m2 | 393,61 |
| 27 | Līmēšanas un armēšanas java SAKRET BAK pelēka 25kg vai analogs | kg | 3144,00 |
| 28 | Fasādes izolācijas tapa ar PP naglu | gab | 3668,00 |
| 29 | cokola profīls | m | 120,00 |
| 30 | Lodžiju un lodžiju sānu sienu telpu siltināto virsmu stiegrošana | m2 | 476,24 |
| 31 | Fasādes armēšanas stiklašķiedras siets | m2 | 523,86 |
| 32 | SAKRET KAM - Baltā līmēšanas un armēšanas java 25kg vai analogs | kg | 1904,96 |
| 33 | Stūris ēku siltināšanai (PVC+siets, Balts) 2,5m | m | 218,00 |
| 34 | Lodžiju un lodžiju sānu sienu virsmu dekoratīvais apmetums | m2 | 476,24 |
| 35 | gruntskrāsa SAKRET PG 15kg ( zem dekoratīvā apmetuma) vai analogs | kg | 119,06 |
| 36 | SAKRET dekoratīvais apmetums vai analogs | kg | 1476,34 |
| 37 | Lodžijas logu ailu un paneļa (20cm),virsmu apstrāde ar gruntēšanas sastāviem | m2 | 235,20 |
| 38 | TIFGRUNT universālā, blīvējošā grunts 10L vai analogs | litri | 70,56 |
| 39 | Lodžijas logu ailu un paneļa (20cm) virsmu apšūšana ar cieto akmens vati | m2 | 235,20 |
| 40 | putupolistirols Eps-60(FS15) 50mm | m2 | 258,72 |
| 41 | Līmēšanas un armēšanas java SAKRET BAK pelēka 25kg vai analogs | kg | 1411,20 |
| 42 | Lodžiju logu ailu siltināto virsmu stiegrošana | m2 | 235,20 |
| 43 | Fasādes armmēšanas stiklašķiedras siets | m2 | 258,72 |
| 44 | Stūris ēku siltināšanai (PVC+siets, Balts) 2,5m | m | 190,00 |
| 45 | SAKRET KAM - Baltā līmēšanas un armēšanas java 25kg vai analogs | kg | 940,80 |
| 46 | Lodžiju logu ailu virsmu dekoratīvais apmetums | m2 | 235,20 |
| 47 | gruntskrāsa SAKRET PG 15kg ( zem dekoratīvā apmetuma) vai analogs | kg | 58,80 |
| 48 | SAKRET dekoratīvais apmetums vai analogs | kg | 729,12 |
| 49 | Apmesto virsmu, lodžiju ekrānu un lodžiju paneļu vien-kāršā apdare ar silikāta krāsām | m2 | 1066,34 |
| 50 | SAKRET SILIKAT KS 9L vai analogs | gab | 4,00 |
| 51 | Palodžu nomaiņa visiem logiem | m | 473,20 |
| 52 | Skārda palodze | m | 473,20 |
| 53 | Jumta pagarināšana | m2 | 210,40 |
| 54 | Materiāli | m2 | 210,40 |
| 55 | Lāseņu, parapetu, dzegu un citu skārda pieslēgumu izveidošana | m2 | 146,50 |
| 56 | Materiāli | m2 | 146,50 |
| 57 | Lodžiju margu gala statņu pārmetināšana, ekrānu piezāģēšana, montāža, siltinot lodžiju sānu sienas. | lodžija | 44,00 |
| 58 | Materiāli | k-ts | 44,00 |
| 59 | Lodžiju margu krāsošana | m | 182,00 |
| 60 | Krāsa | litri | 45,50 |
| 61 | Gāzes pieslēgumu un sadales skapju pārnešana | k-ts | 7,00 |
| 62 | Stalažu montāža - demontāža | m2 | 1500,00 |
| 63 | Stalažu montāža - demontāža un noma 4 mēn. | m2 x mēn. | 1500,00 |

1-2. Durvju nomaiņa koplietošanas telpās

| Nr. p.k. | Darba vai materiālu nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Veco durvju demontāža un jaunu un durvju montāža | gab | 49,00 |
| 2 | Pagraba logs ar vērtni | gab | 14,00 |
| 3 | viendaļīgas ieejas durvis ar aizvērējmehānismu | k-ts | 7,00 |
| 4 | viendaļīgs vējtvera durvju bloks uz ielas pusi | k-ts | 7,00 |
| 5 | viendaļīgs vējtvera durvju bloks ar virsgaismu | k-ts | 7,00 |
| 6 | pagraba ieejas durvju bloks ar virsgaismu | k-ts | 7,00 |
| 7 | pagalma ieejas durvju bloks ar virsgaismu | k-ts | 7,00 |
| 8 | Durvju aizvērēji | gab | 28,00 |
| 9 | Aiļu apdare ar ģipškartonu, špaktelēšana, gruntēšana, krāsošana. Koplietošanas telpu (vējtvera) kosmetiskais remonts pēc energoefektivitātes pasākumu ieviešanas | k-ts | 28,00 |

1-3. Bēniņu pārseguma siltināšana un jumta seguma nomaiņa

| Nr. p.k. | Darba vai materiālu nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vecā jumta seguma demontāža un atnaglošana | m2 | 1820,00 |
| 2 | Asbestcementa lokšņu utilizācija | tm | 23,02 |
| 3 | Jumta latojuma nojaukšana | m2 | 910,00 |
| 4 | Daļēja spāru un savilču nojaukšana jumtam pagalma pusē | m | 758,33 |
| 5 | Jaunā jumta nesošo konstrukciju montāža | m | 450,00 |
| 6 | impregnēts kokmateriāls | m3 | 3,67 |
| 7 | stiprinājumu detaļas, skrūves | k-ts | 1,00 |
| 8 | Latojuma izveidošana šķērsām spārēm zem jumta seguma | m2 | 910,00 |
| 9 | impregnēts kokmateriāls | m3 | 9,10 |
| 10 | skrūves | gab | 4550,00 |
| 11 | Jumta dzegu apšūšana ar apdares dēļiem | m2 | 156,00 |
| 12 | apdares dēļi | m2 | 163,80 |
| 13 | skrūves | gab | 2340,00 |
| 14 | Jaunā jumta seguma ieklāšana | m2 | 1820,00 |
| 15 | Viļņotā loksne Eternit P8 Klasika ar visiem pieslēgumiem vai analogs | m2 | 2093,00 |
| 16 | Naglas/skrūves jumta segumam | gab | 10465,00 |
| 17 | Jumta lūku uzstādīšana | gab | 7,00 |
| 18 | Jumta lūkas | gab | 7,00 |
| 19 | Ventilācijas skursteņu tīrīšana un remonts virs jumta seguma līmeņa, cik iespējams izmantojot vecos ķieģeļus | gab | 42,00 |
| 20 | mūrjava | kg | 1050,00 |
| 21 | ķieģeļi | gab | 1700,00 |
| 22 | skārda jumtiņi | gab | 42,00 |
| 23 | Ūdens notekcauruļu montāža | m | 292,00 |
| 24 | notekcaurules | m | 292,00 |
| 25 | apakšējais, augšējais līkums | gab | 42,00 |
| 26 | stiprinājuma āķi | gab | 342,00 |
| 27 | skrūves | gab | 1368,00 |
| 28 | Jumta notekreņu montāža | m | 224,00 |
| 29 | notekrenes | m | 224,00 |
| 30 | piltuves notekcauruļu pievienošanai | gab | 11,00 |
| 31 | stiprinājuma āķi | gab | 280,00 |
| 32 | skrūves | gab | 1120,00 |
| 33 | Bēniņu pārseguma siltināšana ar 200mm minerālvates slāni un bēniņu lūku blīvēšana un siltināšana | m2 | 1295,00 |
| 34 | minerālā vate, b=100mm | m2 | 2719,00 |
| 35 | Daļēja grīdas seguma izveide | m2 | 106,40 |
| 36 | Kokskaidu plāksne 25mm vai retināts dēļu klājs | m2 | 106,40 |
| 37 | Kokmateriāli 150x50mm un 100x50mm | m3 | 5,40 |
| 38 | Koka skrūves 8x200mm | gab | 180,88 |

1-4. Cauruļvadu izolācijas maiņa

| Nr. p.k. | Darba vai materiālu nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Izolācijas nomaiņa apkures un karstā ūdens caurulēm pagrabā, to attīrīšana no rūsas un gruntēšana ar pretkorozijas grunti, kur tas ir nepieciešams | m | 902 |
| 2 | Minerālvates izolācijas čaula ar alumīnija atstarojošās folijas slāni | m | 902,00 |

1-5. Cokola daļas renovācija,  siltināšana

| Nr. p.k. | Darba vai materiālu nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Betona apmales demontāža | m2 | 113,00 |
| 2 | Pamatu atrakšana | m3 | 95,00 |
| 3 | Vecā apmetuma noskaldīšana un atjaunošana, kur tas ir nepieciešams | m2 | 472,50 |
| 4 | Cokola un pamatu siltināšana ar putupolistirolu (zilo) | m2 | 472,50 |
| 5 | Ekstrudētais putupolistirols EPS 150 50mm | m2 | 519,75 |
| 6 | Līmēšanas un armēšanas java Sakret BAK vai analogs | kg | 2835,00 |
| 7 | Dībeļi | gab | 2362,50 |
| 8 | Pamatu aizbēršana | m3 | 95,00 |
| 9 | Cokola apmales izveide | m2 | 136,00 |
| 10 | Smiltis | m3 | 13,60 |
| 11 | Betons | m3 | 14,28 |
| 12 | Cokola apšūšana ar Tempsi Basic skaidu-cementa plāksnēm vai analogs | m2 | 182,66 |
| 13 | Stiprinājuma putas cokola plāksnēm | m2 | 182,66 |
| 14 | Silikons šuvju aizpildīšanai | gab | 10,00 |
| 15 | Cetris apdares plāksne bez apdares matariāla vai analogs | m2 | 200,93 |
| 16 | Vēdināšanas restu ierīkošana cokolā pagrabu vēdināšanai | gab | 56,00 |
| 17 | cinkotas metāla vēdināšanas restes 25,5x28cm | gab | 56,00 |
| 18 | dībeļi | gab | 336,00 |

1-6. Apkures sistēmas renovācija

| Nr. p.k. | Darba vai materiālu nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Termostatisko vārstu montāža | gab | 267,00 |
| 2 | Viencaurules sistēmas termostatiskais radiaotra vārsts Danfoss RA-G vai analogs | gab | 267,00 |
| 3 | iebūvēts sensors RA tipa vārstiem ar temperatūras ierobežošanas funkciju | gab | 253,00 |
| 4 | iebūvētais sensors ar trieciendrošu korpusu, ar aizsardzību pret zādzību | gab | 14,00 |
| 5 | Apkures sistēmas kontūra tīrīšana, sistēmas papildināšana ar siltumnesēju, palaišana un atgaisošana | k-ts | 1,00 |
| 6 | filtrēšanas elementi, to pieslēģšanas, blīvēšanas materiāli | k-ts | 1,00 |
| 7 | līdzeklis CaloExtra, neorganisko nosēdumu likvidēšana vai analogs i | litri | 536,00 |
| 8 | līdzeklis Movek GD70 Extra, organisko nosēdumu likvidēšanai vai analogs | litri | 357,00 |
| 9 | Siltummaksas sadalītāju montāža, radiatoru siltuma atdeves koeficienta noteikšana un tīkla konfigurācija | gab | 253,00 |
| 10 | Siltummaksas sadalītājs Siemens WHE46 vai analogs | gab | 253,00 |
| 11 | Balansēšanas vārstu uzstādīšana stāvvadiem un sistēmas ieregulēšana | gab | 65,00 |
| 12 | Danfoss CCR3 vadības ierīce 24v barošana, 16 izejas termoaktuatoriem vai analogs | gab | 4,00 |
| 13 | Savienojumu kārba CCR2 vadības ierīcei ar 60W vadības bloku | gab | 2,00 |
| 14 | Danfoss AB-QM 450 l/h automātiskais balansēšanas vārsts vai analogs | gab | 65,00 |
| 15 | Danfoss TWA-Z vai analogs termoaktuators AB-QM savienojumam, 24V (elektroniskā termogalva) | gab | 65,00 |
| 16 | Savienojums ar ārējo vītni AB-QM vārstam | gab | 130,00 |
| 17 | Danfoss ESMC vai analogs caurules virsmas temperatūras sensors ar 2m kabeli | gab | 68,00 |
| 18 | Apkures cirkulācijas sūkņa nomaiņa | gab | 2,00 |
| 19 | "MAGNA 40-120 F" Grundfos sūknis ar frekvenču pārveidotāju vai analogs | gab | 2,00 |

1-7. Logu nomaiņa dzīvokļos

| Nr. p.k. | Darba vai materiālu nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Viena loga nomaiņa un ailes apdare | gab | 98,00 |
| 2 | PVC Logs ar palodzi 1,5x1,2; Rehau 70mm vai analogs | gab | 32,00 |
| 3 | PVC Logs ar palodzi 1,5x2,10; Rehau 70mm vai analogs | gab | 31,00 |
| 4 | PVC Logs ar palodzi 1,5x1,60; Rehau 70mm vai analogs | gab | 7,00 |
| 5 | PVC Logs ar palodzi un balkona durvīm; Rehau 70mm vai analogs | gab | 28,00 |

1-8. Veco konvektoru nomaiņa dzīvokļos

| Nr. p.k. | Darba vai materiālu nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Veco konvektoru nomaiņa pret jauniem radiatoriem | gab. | 153,00 |
| 2 | radiatori 22x400 sask. ar nepieciešamās radiaotoru jaudas aprēkinu | gab. | 153,00 |

2.pielikums

Iepirkuma Nr. ALNA 2012/2 ERAF

Nolikumam

UZŅĒMUMA  LĪGUMS

Alūksnē, 2012.gada __._____

SIA „ALŪKSNES NAMI” (reģ. Nr.40003410625), turpmāk tekstā saukts – Pasūtītājs, tā valdes locekļa ___________________personā, kura rīkojas saskaņā ar Statūtiem, no vienas puses, un _______________ (reģ. Nr.______________), turpmāk tekstā saukta – Izpildītājs, tā valdes priekšsēdētāja _____________  personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem, no otras puses, abas kopā turpmāk sauktas Puses, katra atsevišķi Puse, noslēdz šāda satura līgumu (turpmāk tekstā saukts – Līgums):

- Līguma priekšmets

  - Pamatojoties uz SIA „ALŪKSNES NAMI” pastāvīgas iepirkuma komisijas __________ Ziņojumu iepirkumā  Nr. ALNA 2012/2 ERAF „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas vienkāršota renovācija Pils 34, Alūksnē” Eiropas Savienības fonda projekta Nr. DMS/3.4.4.1.0/11/09/139 „Siltumnoturības uzlabošana daudzdzīvokļu ēkā Alūksnē, Pils 34” ietvaros, Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas saviem darba rīkiem, tehniskajiem līdzekļiem, materiāliem un darbaspēku veikt Pasūtītāja uzdevumu – Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas vienkāršota renovācija Pils 34, Alūksnē (turpmāk tekstā – Darbi).

  - Darbi izpildāmi saskaņā ar Līguma nosacījumiem, šajā līguma punktā noteiktā iepirkuma 1. Pielikuma „Iepirkuma specifikācija” nosacījumiem, apstiprināto „Ēkas fasādes vienkāršotās renovācijas apliecinājuma karti” un „Apkures un ūdensapgādes tehnisko shēmu” (turpmāk – Tehniskā dokumentācija) nosacījumiem un atbilstoši Izpildītāja iepirkuma piedāvājumā iesniegtajām Darbu izpildes tāmēm un Darbu izpildes kalendārajam grafikam, kuru kopijas, tāpat kā šajā līguma punktā noteiktās Iepirkuma specifikācijas kopija, ir pievienotas Līgumam un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

  - Līgums tiek finansēts saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 10.februāra noteikumiem Nr.138 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un Pakalpojumi” papildinājuma 3.4.4.1. aktivitātes „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi”  ietvaros noslēgto līgumu Nr. ___________ par projekta „Siltumnoturības uzlabošana daudzdzīvokļu ēkā Alūksnē, Pils 34” īstenošanu.

- Darbu izpildes vispārīgie noteikumi

  - Izpildītājs apņemas Darbus veikt atbilstoši Līgumam un tā pielikumiem, kā arī atbilstoši Tehniskajai dokumentācijai un ievērojot Pasūtītāja norādījumus, spēkā esošos būvnormatīvus, būvniecības un citu tiesību aktu prasības. Būvdarbi tiek izpildīti precīzi un profesionālā līmenī, ievērojot Eiropas tehnisko apstiprinājumu pamatnostādnes ETAG 004 „Ārsienu daudzslāņu siltumizolācijas sistēmas”

  - Izpildītājs apņemas atturēties no jebkādas rīcības, kas varētu apgrūtināt Darbu veikšanu vai Pasūtītāja saistību izpildi.

  - Izpildītājs apņemas Darbu veikšanā izmantot tikai sertificētus būvizstrādājumus, saskaņā ar Latvijas būvnormatīviem un citu normatīvo aktu prasībam.

  - Pēc Pasūtītāja pieprasījuma, Izpildītājam ir jāuzrāda Darbos izmantojamo būvizstrādājumu sertifikāti un citi to kvalitāti apliecinoši dokumenti.

  - Izpildītājs nodrošina nepieciešamo būvizstrādājumu pareizu un kvalitatīvu izmantošanu Darbu procesā, saskaņā ar ražotāju iebūves instrukcijām

  - Izpildītājam jānodrošina, lai Darbus pildītu iepirkuma piedāvājumā norādītais Būvdarbu vadītājs un piesaistītie speciālisti. To nomaiņa ir pieļaujama tikai ar Pasūtītāja piekrišanu, Izpildītājam nodrošinot līdzvērtīgas kvalifikācijas personālu.

  - Darbus Izpildītājs veic taupīgi un racionāli, izmantojot būvizstrādājumus un Darbiem atvēlētos resursus.

  - Izpildītājs ir atbildīgs par visu nepieciešamo Darbu sagatavošanas darbu veikšanu.

  - Izpildītājam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai novērstu kaitējumu vai draudošu kaitējumu, kāds varētu rasties trešajai personai Darbu izpildes rezultātā.

  - Izpildītājam ir pienākums tiesību aktos noteiktajā kārtībā izstrādāt un kārtot Darbu veikšanas dokumentāciju visā Darbu veikšanas laikā.

  - Pasūtītājs ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem veikt Būvdarbu izpildes pārbaudes.

  - Pasūtītāja veiktā Līguma izpildes kontrole vai Izpildītāja izpildīto Darbu pārbaude nevar būt par pamatu Līgumā vai ar likumu noteiktās Izpildītāja atbildības samazināšanai par neatbilstoši veiktiem Darbiem.

  - Darbu organizatoriskie jautājumi tiek risināti un izskatīti būvsapulcēs, kurās piedalās: Darbu vadītājs, Pasūtītāja pilnvarots pārstāvis un būvuzraugs, kā arī viņu pieaicinātās personas. Būvsapulces tiek sasauktas būvobjektā vienu reizi nedēļā, ja vien puses nav vienojušās par citu sasaukšanas kārtību. Būvsapulču sasaukšanu, organizēšanu, bet nepieciešamības gadījumā arī protokolēšanu nodrošina būvdarbu vadītājs. Iepriekšējais neierobežo Pasūtītāja vai būvuzrauga tiesības sasaukt Būvsapulci, ja tas to uzskata par nepieciešamu, savlaicīgi paziņojot par Būvsapulces sasaukšanu Izpildītājam.

  - Izpildītājam ir pienākums pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt atskaiti par Darbu gaitu vai informāciju par ar Darbiem saistītiem jautājumiem. Atskaite tiek iesniegta 3 (trīs) dienu laikā, ja Pasūtītājs nav noteicis ilgāku iesniegšanas termiņu.

  - Pasūtītājam un būvuzraugam ir tiesības apturēt būvdarbus, ja Izpildītājs vai tā personāls neievēro uz būvdarbiem attiecināmos normatīvos aktus vai šo Līgumu. Darbus Izpildītājs ir tiesīgs atsākt, saskaņojot ar Pasūtītāju, pēc konstatētā pārkāpuma novēršanas. Izpildītājam nav tiesību uz Līgumā noteiktā Darbu izpildes termiņa pagarināšanu sakarā ar šādu Darbu apturēšanu.

  - Gadījumā, ja Izpildītājs konstatē kļūdas vai neprecizitātes Tehniskajā dokumentācijā, vai ja Izpildītājs atklāj neparedzētus apstākļus, kas var kavēt izpildīt ar šo Līgumu uzņemtās saistības, vai ietekmēt būvdarbu drošību un kvalitāti, Izpildītājam ir pienākums nekavējoties rakstiski paziņot par to Pasūtītājam. Izpildītājs turpina pildīt Līgumu tādā mērā, cik tas neietekmē būves vai personāla drošību, ja vien Pasūtītājs nav rakstiski pieprasījis apturēt Darbu veikšanu.

  - Izpildītājs ne mazāk kā 3 (trīs) dienas iepriekš piesaka Pasūtītājam inženierkomunikāciju atslēgšanas laiku un termiņus, kā arī informē par Būvdarbiem, kuri varētu traucēt daudzdzīvokļu mājas iedzīvotājiem (troksnis, vibrācija utt.). Atļauju šiem Būvdarbiem dod Pasūtītājs.

  - Izpildītājs Būvdarbu objektā uzstāda elektroenerģijas skaitītājus, veic elektroenerģijas uzskaiti, kā arī ūdens skaitītājus, ja rodas nepieciešamība. Ne vēlāk kā nākamā mēneša 10.datumā veic samaksu par izmantotajiem resursiem.

- Atļaujas

  - Pasūtītājam vai tā pilnvarotajam pārstāvim jāsaņem Būvvaldes saskaņojums būvdarbu uzsākšanai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Izpildītājs 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma parakstīšanas iesniedz Pasūtītājam nepieciešamo dokumentāciju no Izpildītāja puses Būvvaldes saskaņojumam būvdarbu uzsākšanai, pretējā gadījumā Izpildītājs uzņemas atbildību par Būvvaldes saskaņojuma nokavējuma sekām.

  - Izpildītājs nodrošina citu Darbu veikšanai vai nodošanai nepieciešamo atļauju saņemšanu un saskaņošanu atbildīgajās iestādēs.

  - Visiem Izpildītāja rasējumiem un specifikācijām, kas sagatavotas Līguma izpildes laikā palīgdarbu un pastāvīgo darbu veikšanai, ir nepieciešams autoruzrauga un būvuzrauga apstiprinājums to veikšanai. Šāds apstiprinājums nemazina Izpildītāja atbildību par Darbiem.

- Darba samaksa un norēķinu kārtība

  - Līguma summa par Līgumā noteikto Darbu izpildi saskaņā ar Līguma  1.1. punktā noteiktajā iepirkumā (id. Nr. ALNA 2012/2 ERAF) iesniegto finanšu piedāvājumu, tiek noteikta LVL _____ (____________________), neiekļaujot PVN 22 % , turpmāk tekstā Līguma summa.

  - Līguma summa par visu Līgumā noteikto Darbu izpildi tiek noteikta nemainīga uz visu Līguma darbības laiku.

  - Maksājumi tiek veikti atbilstoši par iepriekšējā mēnesī faktiski veikto būvdarbu apjomu 30 dienu laikā pēc tam, kad Pasūtītājs ir saņēmis un akceptējis šādus dokumentus:

- pieņemšanas – nodošanas aktu par izpildītajiem būvdarbiem, kuru apstiprinājuši Pušu pārstāvji un būvuzraugs

- rēķinu

  - Līguma summa ietver Darbu procesā izmantojamo būvniecības izstrādājumu, darbu, piegādes un transporta, apdrošināšanas, elektroenerģijas, būvgružu apglabāšanas un būvobjekta uzturēšanas izmaksas, iespējamos nodokļu un nodevu maksājumus valsts un pašvaldību budžetos un citus maksājumus, kas būs jāveic Izpildītājam, lai pienācīgi un pilnībā izpildītu Darbus. Tās pozīcijas, kas nav atsevišķi izdalītas Tāmēs, ir iekļautas citās Tāmju pozīcijās.

  - Neparedzētie darbi tiks apmaksāti tikai gadījumā, ja Pasūtītājs būs rakstiski akceptējis šādu darbu izpildes nepieciešamību un šo neparedzēto darbu izmaksas. Norēķins par neparedzētiem darbiem tiks veikts atbilstoši to faktiski veiktajiem apjomiem, kas būs fiksēts abu pušu pārstāvju parakstītā aktā. Pasūtītājs šos izdevumus apmaksā 30 (trīsdemit) dienu laikā pēc objekta nodošanas ekspluatācijā.

  - Pasūtītājs ietur 5% no Līguma summas līdz garantijas perioda garantijas apdrošināšanas polises saņemšanas no Izpildītāja.

  - Galīgo norēķinu Pasūtītājs samaksā Izpildītājam 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas, objekta nodošanas ekspluatācijā, atbilstoša rēķina un garantijas perioda garantijas apdrošināšanas polises saņemšanas no Izpildītāja.

  - Nekvalitatīvi vai neatbilstoši veiktie Būvdarbi netiek pieņemti un apmaksāti līdz defektu novēršanai un šo būvdarbu pieņemšanai.

  - Par samaksas brīdi uzskatāms bankas atzīmes datums Pasūtītāja maksājuma uzdevumā.

  - Izpildītāja iepirkumā iesniegtajās Darbu izpildes tāmēs noteiktās katras pozīcijas vienas vienības izmaksas uz visu Līguma darbības laiku tiek noteiktas nemainīgas.

  - Parakstot Līgumu, Izpildītājs apliecina, ka pilnībā ir iepazinies ar Līgumā noteikto Tehnisko dokumentāciju, tehnisko specifikāciju, noteikumiem un prasībām, kas attiecināmi uz Līgumā noteikto Darbu izpildi un iekļāvis Līguma kopējā summā visas izmaksas, kas saistītas ar šo prasību ievērošanu un visu Darbu izpildi.

- Līgumā noteikto Darbu izpildes termiņi

  - Izpildītājs Līgumā noteiktos Darbus uzsāk 10 (desmit) dienu laikā pēc Būvvaldes saskaņojuma būvdarbu uzsākšanai un Būvobjekta pieņemšanas (ar pieņemšanas – nodošanas aktu no Pasūtītāja). Izpildītājs Līgumā noteiktos Darbus izpilda _______ kalendāro nedēļu laikā, saskaņā ar iepirkumā (Nr. ALNA 2012/2 ERAF) iesniegto būvdarbu veikšanas grafiku.

  - Izpildītājs ir tiesīgs saņemt Darba vai kādas tā daļas pabeigšanas laika pagarinājumu šādos gadījumos:

    - Pasūtītājs ir kavējis vai apturējis Darba veikšanu no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ;

    - Darba veikšanu ir kavējuši būtiski projekta vai specifikāciju (tehnoloģiju, konstrukciju, materiālu) grozījumi, kurus veicis Pasūtītājs.

- Apakšuzņēmēji

  - Izpildītājs Darbu izpildē drīkst uz sava riska un rēķina piesaistīt apakšuzņēmējus, kuri norādīti iepirkuma (Nr. ALNA 2012/2 ERAF) Izpildītāja iesniegtajā piedāvājuma pielikumā esošajā apakšuzņēmēju sarakstā un kuri izpilda minētajā sarakstā norādītās Darbu daļas. Citus apakšuzņēmējus Izpildītājs drīkst piesaistīt tikai rakstiski saskaņojot to ar Pasūtītāju. Kopumā apakšuzņēmējiem var nodot Darbus ne vairāk kā 70% apjomā no Līguma 4.1.punktā noteiktās Līguma summas. Par Darbu izpildei piesaistīto apakšuzņēmēju veiktā darba kvalitāti un atbilstību Līguma un tā pielikuma nosacījumiem atbild Izpildītājs

  - Gadījumā, ja Izpildītājs Darbu izpildē vēlas iesaistīt apakšuzņēmēju, kurš nav norādīts iepirkuma piedāvājuma pielikumā esošajā apakšuzņēmēju sarakstā, tad Izpildītājs par to iesniedz Pasūtītājam rakstisku paziņojumu. Pasūtītājs rakstveida saskaņojumu vai atteikumu par piedāvāta apakšuzņēmēja piesaisti Izpildītājam sniedz 10 (desmit) dienu laikā skaitot no dienas, kad Pasūtītājs ir saņēmis šajā Līguma punktā noteikto Izpildītāja paziņojumu. Pasūtītājam ir tiesības atteikties saskaņot cita apakšuzņēmēja piesaisti, ja:

1.) uz piedāvāto apakšuzņēmēju konstatē „Publisko iepirkumu likuma” 39.panta izslēgšanas nosacījumus;

2.) Darbu izpildē piesaistot apakšuzņēmēju, tiek pārsniegti 70% no Līguma;

3.) piedāvātais apakšuzņēmējs nav reģistrēts, licencēts vai sertificēts veikt tos darbus, kuru izpildei Izpildītājs to piedāvā piesaistīt.

  - Apakšuzņēmēju pieaicināšana neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par šī Līguma izpildi kopumā vai kādā no daļām, kā arī neuzliek Pasūtītājam papildus pienākumus un saistības.

  - Izpildītājam pēc Pasūtītāja motivētas prasības ir pienākums mainīt apakšuzņēmēju.

- Darbu pieņemšana – nodošana

  - Līgumā noteiktie Darbi uzskatāmi par pilnībā pabeigtiem un nodotiem Pasūtītājam, ja Līguma 1.1 punktā noteikto objektu, t.i. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas vienkāršoto renovāciju Pils 34, Alūksnē, kas renovēts saskaņā ar šo Līgumu, ir pieņēmusi renovācijas darbu pieņemšanas ekspluatācijā komisija.

  - Gadījumā, ja Darba kopumā vai arī iepriekšējā mēnesī izpildītās Darba daļas nodošanas - pieņemšanas laikā Pasūtītājs konstatē, ka Darbi kopumā vai kāda to daļa nav pabeigti un/vai to izpilde, vai Darbā izmantotie materiāli, izstrādājumi vai konstrukcijas neatbilst Līguma noteikumiem, tad Darbu pieņemšana-nodošana pārtraucama un par to sagatavojams akts, kurā norāda konstatētos Darba trūkums un/vai nepabeigtos Darbus, kuru paraksta Puses vai to pilnvaroti pārstāvji. Izpildītājam Pušu saskaņotajā aktā norādītajā termiņā, kas nedrīkst būt ilgāks par 15 (piecpadsmit) dienām no šajā Līguma punktā noteiktā akta parakstīšanas dienas, ar saviem spēkiem un uz sava rēķina līdz galam jāizpilda nepadarītie Darbi un/vai jānovērš konstatētie Darba trūkumi, kas norādīti šajā Līguma punktā noteiktajā aktā.

  - Gadījumā, ja Izpildītājs nepiekrīt Līguma 7.2.punkta noteiktajā kārtībā Pasūtītāja izvirzītajām pretenzijām, tad Pasūtītājs un Izpildītājs kopēji organizē neatkarīgu ekspertīzi, kurā pierāda veikto Darbu atbilstību vai neatbilstību Līguma un tā pielikumu, Līgumā noteiktās Tehniskās dokumentācijas un normatīvo aktu prasībām. Neatkarīgas ekspertīzes sabiedrības pārstāvis (pārstāvji) sagatavo ekspertu novērtējumu par Darbu atbilstību vai neatbilstību. Sagatavotais ekspertu novērtējums ir saistošs Pusēm.

  - Ja Līguma 7.3.punktā noteiktajā kārtībā piesaistīto ekspertu novērtējuma rezultāti pierāda Izpildītāja prasību un paziņojumu nepamatotību attiecībā uz Darbu atbilstību Līguma un tā pielikumu vai Līgumā noteiktās Tehniskās dokumentācijas un normatīvo aktu prasībām, tad Izpildītājs sedz visus ar Darba nodošanas kavēšanu saistītos Pasūtītāja zaudējumus un izmaksas, tajā skaitā maksā Līgumā noteiktos līgumsodus par Darbu izpildes termiņu kavējumu, kā arī visas ar veikto ekspertīzi saistītās izmaksas. Ja ekspertu novērtējuma rezultātā ir konstatēta Darbu atbilstība Līguma un tā pielikumu, Līgumā noteiktās Tehniskās dokumentācijas un normatīvo aktu prasībām, tad Pasūtītājs sedz visas ar ekspertīzi saistītās izmaksas.

  - Iepriekšējā mēnesī izpildīto Darbu pieņemšana tiek veikta ar nodošanas - pieņemšanas aktu, kuru paraksta Pasūtītājs un Izpildītājs vai to pilnvarotas personas un būvuzraugs. Šajā Līguma punktā noteiktajai Darbu nodošanai-pieņemšanai piemērojami arī Līguma 7.2.,7.3. un 7.4.punktos noteiktie nosacījumi.

  - Izpildītājs ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā pirms Darbu nodošanas iesniedz Pasūtītājam Darbu izpildes dokumentāciju.

- Pasūtītāja tiesības un pienākumi

  - Pasūtītāja pienākumi:

    - Pirms Darbu uzsākšanas izsniegt Izpildītājam Būvvaldes saskaņojuma būvdarbu uzsākšanai un ēkas vienkāršotās renovācijas Tehniskas dokumentācijas kopiju 2 eksemplāros.

    - Piecu darba dienu laikā parakstīt Izpildītāja iesniegtos Darbu pieņemšanas - nodošanas aktus vai nosūtīt motivētu atteikumu to darīt, nodrošinot, ka minētajā termiņā aktus paraksta vai atteikumu iebildumu gadījumā nosūta arī būvuzraugs.

    - Veikt maksājumus Līguma noteiktajos termiņos un apmērā.

    - Pasūtītājam pienākums visa Līguma darbības laikā nekavējoši brīdināt Izpildītāju par neparedzētiem apstākļiem, kādi radušies no Pasūtītāja neatkarīgu iemeslu dēļ un kuru dēļ var tikt traucēta Līguma izpilde.

  - Pasūtītāja tiesības:

    - Pasūtītājam ir tiesības jebkurā Darbu izpildes stadijā (posmā) veikt Darbu kvalitātes pārbaudi, pārbaudot to atbilstību Līgumā noteiktajai ēkas fasādes vienkāršotās renovācijas apliecinājuma kartei, Līgumam un tā pielikumiem, kā arī normatīvo aktu, kas reglamentē Līgumā noteikto Darbu izpildi, prasībām. Šajā Līguma punktā noteiktās pārbaudes var veikt pats Pasūtītājs, kā arī Pasūtītājs pēc saviem ieskatiem ir tiesīgs pieaicināt jebkuras kompetentas personas šajā Līguma punktā noteikto pārbaužu veikšanai.

    - Pasūtītājam ir arī citas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās tiesības.

- Izpildītāja tiesības un pienākumi

  - Izpildītāja pienākumi:

    - Veikt Darbu sagatavošanu;

    - Izstrādāt un saskaņot ar Pasūtītāju Darbu veikšanas projektu;

    - Uzņemties risku, kas var rasties Darbu izpildes gaitā (nelaimes gadījumi, bojājumu rašanās, zaudējumu nodarīšana dzīvokļu īpašniekiem, trešajām personām, Pasūtītājam u.c.) par laika periodu no Darbu uzsākšanas līdz Darbu pabeigšanai;

    - Pirms Darbu uzsākšanas izstrādāt un saskaņot ar Pasūtītāju darba aizsardzības plānu, saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 25.02.2003. noteikumiem Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”;

    - Darbu izpildes laikā nodrošināt darba aizsardzības prasību ievērošanu saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 25.02.2003. noteikumiem Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” un Līgumu;

    - Darbu izpildē ievērot un pildīt Līguma, tā pielikumu, Līgumā noteiktās Tehniskās dokumentācijas nosacījumus;

    - Darbu izpildes procesā ievērot drošības tehnikas, ugunsdrošības un satiksmes drošības noteikumus, visu būvniecības uzraudzības dienestu priekšrakstus, veikt apkārtējās vides aizsardzības pasākumus, kas saistīti ar būvdarbiem objektā, kā arī uzņemties pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītām sekām;

    - Izpildīt Darbus Līgumā un tā pielikumos noteiktajos termiņos;

    - Rakstiski informēt Pasūtītāju par visām problēmām un Tehniskās dokumentācijas kļūdām, kas saistītas ar būvi un izmantojamajiem materiāliem, ja tādas atklājas Darbu izpildes gaitā;

    - Pirms Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas vienkāršotas renovācijas Pils 34, Alūksnē nodošanas ekspluatācijā un pēc renovācijas darbu pabeigšanas, sakārtot Darbu izpildes vietu (aizvākt būvgružus, aizvākt Izpildītājam piederošo inventāru, tehniku un darba rīkus utt.), atstāt Darbu izpildes vietu kārtībā un tīrībā. Šajā Līguma punktā noteikto darbu izmaksas ir iekļautas Līguma 4.1.punktā noteiktajā Līguma summā;

    - Nodrošināt Pasūtītāja, autoruzrauga, būvuzrauga, būvinspektora un citu kontrolējošo iestāžu pilnvaro personu iekļūšanu Darbu izpildes vietā;

    - Izpildītājam ir pienākums Līguma darbības laikā nekavējoši rakstiski brīdināt Pasūtītāju par neparedzētiem apstākļiem, kādi radušies no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ un kuru dēļ var tikt traucēta Līguma izpilde.

    - Izpildītājam ir pienākums rēķinā norādīt projekta līguma numuru (Līgums Nr.______________).

  - Izpildītāja tiesības:

    - Rakstiski saskaņojot ar Pasūtītāju, pārtraukt Darbu izpildi, ja Līguma pielikumā esošajā Iepirkuma specifikācijā vai Līgumā noteiktajā ēkas fasādes vienkāršotās renovācijas apliecinājuma kartē ir pieļautas nopietnas kļūdas vai nepilnības, kas var apdraudēt būvi – Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Pils 34, Alūksnē tās drošu ekspluatāciju, tai pieguļošos objektus, kā arī cilvēku dzīvību vai veselību (par šādām kļūdām 3 (trīs) dienu laikā no to atklāšanas brīža rakstiski jāinformē Pasūtītājs). Par Darbu apturēšanas un to izpildes atsākšanas termiņu Puses vienojas atsevišķi ar rakstveida vienošanos, izvērtējot Iepirkuma specifikācijā un/vai Līgumā noteiktajā Tehniskajā dokumentācijā konstatētās nepilnības un to novēršanas iespējas, vienlaicīgi atbilstoši tam rakstveidā arī precizējot Līguma pielikumā esošo Darbu izpildes kalendāro grafiku.

- Apdrošināšana

  - Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

    - Izpildītājs savā vārdā un uz sava rēķina noslēdz Izpildītāja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu, atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 28.06.2005. noteikumos Nr. 454 „Noteikumi par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu būvniecībā” noteiktajai kārtībai.

    - Izpildītājs 5 (piecu) dienu laikā skaitot no Līguma spēkā stāšanās dienas iesniedz Pasūtītājām civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi.

  - Darbu izpildes garantija

Izpildītājs 10 (desmit) dienu laikā skaitot no Līguma spēkā stāšanās dienas iesniedz Pasūtītājam Bankas izsniegtu Darbu izpildes garantiju 10% apmērā no Līguma summas.

  - Garantijas perioda garantijas apdrošināšana

    - Izpildītājs savā vārdā un uz sava rēķina noslēdz būvniecības garantijas laika garantijas apdrošināšanu par apdrošinājuma summu, kas nav zemāka par 5% no Līguma summas.

    - Pēc Darbu pieņemšanas – nodošanas, kas veikta saskaņā ar Līguma 7.punktu Izpildītājam 10 (desmit) dienu laikā ir jāiesniedz Pasūtītājam garantijas perioda garantijas apdrošināšanas polise.

  - Būvuzņēmēju visu risku apdrošināšana

    - Izpildītājs savā vārdā un uz sava rēķina noslēdz būvuzņēmēju visu risku apdrošināšanas līgumu pret iespējamiem zaudējumiem, kuri Pasūtītājam var rasties Darbu izpildes laikā Būvuzņēmēja darbības, bezdarbības vai neuzmanības rezultātā, veicot Līgumā noteiktos Darbus.

    - Būvuzņēmēju visu risku apdrošināšanas līgums par Līguma punktā 10.4.1. noteikto apdrošināšanu, iekļaujot būvdarbu un materiālu apdrošināšanu, ir slēdzams par kopējo apdrošinājuma summu, kas ir Izpildītāja piedāvātās (Līguma 1.1.punktā noteiktajā atklātajā konkursā iesniegtās) piedāvājuma summas apmērā, kā arī ar nosacījumu, ka apdrošinātais (labuma guvējs) ir Pasūtītājs

    - Izpildītājs 10 (desmit) dienu laikā skaitot no Līguma spēkā stāšanās dienas iesniedz Pasūtītājām būvuzņēmēju visu risku apdrošināšanas polisi.

    - Līgumā noteiktos Darbus Izpildītājs nedrīkst uzsākt un veikt bez Līguma 10.1.1. punktā noteiktās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas un Līguma 10.4.1. punktā noteiktās būvuzņēmēju visu risku apdrošināšanas.

    - Gadījumā, ja Izpildītāja vainas dēļ veicot Līgumā noteiktos Darbus, tiek bojāta trešo personu un/vai Pasūtītāja manta vai nodarīts kaitējums trešo personu un/vai Pasūtītāja pārstāvju dzīvībai vai veselībai un tādējādi radīto zaudējumu apmērs pārsniedz Izpildītāja civiltiesiskās apdrošināšanas un/vai būvuzņēmēju visu risku apdrošināšanas robežas, tad visus un jebkādus radītos zaudējumus un kompensācijas, kuras nesedz apdrošināšana, sedz Izpildītājs uz sava rēķina, kā arī Izpildītājs uzņemas visu un jebkādu atbildību par nodarījumu un tā radītajām un iespējamajām sekām.

- Garantijas termiņš

  - Izpildītajiem Darbiem un Darbā izmantotajiem materiāliem, konstrukcijām, iekārtām utt. garantijas termiņš tiek noteikts – ___ gadi, skaitot no Dienas, kad Līguma 7.1.punktā noteiktā komisija ir pieņēmusi ekspluatācijā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas vienkāršoto renovāciju Pils 34, Alūksnē pēc Līgumā noteikto tās renovācijas darbu pabeigšanas.

  - Pasūtītājam ir tiesības Līguma 11.1.punktā noteiktajā Darbu un tajā izmantoto materiālu garantijas termiņā pieteikt Izpildītājam pretenzijas par Darbu un tajā izmantoto materiālu kvalitāti, Darba un/vai materiālu apslēptiem defektiem, kurus nebija iespējams konstatēt pieņemot Darbu. Izpildītājs novērš uz sava rēķina 15 dienu laikā no tā brīža, kad Pasūtītāja iesniedzis aktu par pretenziju.

- Pušu mantiskā atbildība

  - Līgumā noteikto maksājumu samaksas termiņa kavējuma gadījumā Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1% apmērā no summas, kuras samaksa tiek kavēta, par katru kavēto dienu, taču kopumā ne vairāk kā 10% no summas, kuras samaksa tiek kavēta.

  - Ja Izpildītājs kavē Darbu izpildes termiņus, kas noteikti Darbu izpildes kalendārajā grafikā, kas noteikts Līgumā un ir dots Līguma pielikumā, tad Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu LVL 150.00 (viens simts piecdesmit latu) par katru nokavējuma dienu, taču kopumā ne vairāk kā 10% no Līguma 4.1. punktā noteiktās Līguma summas, izņemot gadījumu, kad Izpildītājs kavē Darbu izpildes pabeigšanas termiņu, kas noteikts Līguma 5.1.punktā, jo par Līguma 5.1.punktā noteiktā Darbu izpildes pabeigšanas termiņa kavējumu Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu LVL 300.00 (trīs simti latu) par katru nokavējuma dienu, taču kopumā ne vairāk kā 10% no Līguma 4.1. punktā noteiktās Līguma summas.

  - Gadījumā, ja Izpildītājs Darbu izpildē bez rakstiskas saskaņošanas ar Pasūtītāju, piesaista apakšuzņēmēju, tad tas par katru šādu pārkāpumu maksā Pasūtītājam līgumsodu LVL 200.00 (divi simti latu).

  - Pasūtītājam, veicot Līgumā noteiktos maksājumus, ir tiesības, bez atsevišķa brīdinājuma sniegšanas Izpildītājam, ieturēt no tiem līgumsodus, kas Izpildītājam aprēķināti un noteikti saskaņā ar Līgumu. Ieturot līgumsodu Pasūtītājs iesniedz Izpildītājam aprēķinu par aprēķinātiem līgumsodiem.

  - Līgumsodu samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā noteikto saistību izpildes.

  - Puses viena otrai ir mantiski atbildīgas par līgumsaistību pārkāpšanu, kā arī zaudējumu radīšanu kādai no Pusēm saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Līgumu.

- Nepārvaramas varas apstākļi

  - Pušu atbildība neiestājas, ja Līguma saistību izpildi aizkavē vai padara neiespējamu nepārvaramas varas apstākļi (stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes utt.).

  - Pusei, kurai saistību izpildē iestājušies nepārvaramas varas apstākļi, par to rakstveidā jāziņo otrai Pusei, norādot šos apstākļus, to iestāšanās laiku un iespējamo izbeigšanos ne vēlāk kā triju dienu laikā no to iestāšanās dienas.

  - Pēc nepārvaramās varas apstākļu izbeigšanās Puses rakstiski vienojas par Līguma termiņu pagarināšanu vai arī tā darbības izbeigšanu. Ja nepārvaramas varas apstākļi ilgst vairāk kā vienu mēnesi, tad Puses rakstiski vienojas par turpmāko Līguma darbību vai tā pārtraukšanu, negaidot nepārvaramas varas apstākļu izbeigšanos.

- Līguma laušana

  - Izpildītājam ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, par to rakstiski paziņojot Pasūtītājam, ja Pasūtītājs neveic Līgumā noteiktos maksājumus un līgumsods sasniedz 10 % no Līguma summas, kas noteikta Līguma 4.1.apakšpunktā.

  - Ja Izpildītājs lauž Līgumu jebkuru citu iemeslu dēļ, kas nav minēts Līguma 14.1.punktā, Izpildītājs maksā Pasūtītājam soda naudu 5% apmērā no Līguma 4.1.punktā noteiktās Līgumsummas.

  - Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, par to rakstiski paziņojot Izpildītājam, gadījumos, ja:

    - Darbi to izpildes vietā netiek uzsākti 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc Līgumā noteiktā Darbu uzsākšanas termiņa;

    - Darbi, saskaņā ar Pasūtītāja pārbaužu rezultātiem, tiek pildīti neatbilstošā kvalitātē un/vai neatbilstoši Līgumā noteiktajam Tehniskajam projektam un/vai Līgumam;

    - Izpildītājs vismaz uz 10 (desmit) dienām nepamatoti pārtrauc Darbu izpildi;

    - Jebkurā Darbu izpildes stadijā noskaidrojas, ka Izpildītājs nav spējīgs izpildīt Darbus kopumā vai kādā to daļā atbilstoši Līguma nosacījumiem un šo faktu ir apstiprinājis būvuzraugs;

    - Izpildītājs bankrotē vai tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta kādu citu svarīgu iemeslu dēļ (piemēram, maksātnespējas ierosināšana).

    - Izpildītājs Līgumā noteikto Darbu izpildes pabeigšanas termiņu kavē vairāk kā 30 (trīsdesmit) dienas.

  - Rakstiski vienojoties, Puses ir tiesīgas lauzt Līgumu kāda cita iemesla dēļ.

  - Ja Līgums tiek lauzts, Izpildītājs nekavējoties pārtrauc Darbu, par ko tiek sastādīts Darba nodošanas – pieņemšanas akts par līdz Līguma laušanas dienai kvalitatīvi izpildītajiem Darbiem un to pieņemšanu, kuru paraksta Puses vai to pilnvaroti pārstāvji, atstāj Darba vietu drošībā un kārtībā un saņem samaksu par visiem līdz Līguma laušanas brīdim kvalitatīvi izpildītajiem Darbiem 75 (septiņdesmit piecu) dienu laikā, skaitot no dienas, kad Puses vai to pilnvaroti pārstāvji ir parakstījuši šajā Līguma punktā noteikto aktu.

  - Gadījumā, ja Līgums tiek lauzts kādas Puses vainas dēļ, kas izpaudusies kā Līguma saistību nepildīšana vai nepienācīga pildīšana vai zaudējumu nodarīšana otrai Pusei, tad Pusei, kura ir vainojam Līguma laušanā, ir jāatlīdzina otrai Pusei tiešie zaudējumi, izņemot negūto peļņu, kas tai rodas saistībā ar Līguma laušanu.

- Strīdu izšķiršanas kārtība

  - Strīdus un domstarpības, kas Pusēm var rasties Līguma izpildes gaitā par Līgumu un tā izpildi, Puses risina pārrunu ceļā, noformējot to rakstveidā un parakstot Pusēm vai to pilnvarotiem pārstāvjiem.

  - Ja strīdus un domstarpības nav iespējams atrisināt pārrunu ceļā tad tie nododami izšķiršanai Latvijas Republikas tiesā, Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

- Citi noteikumi

  - Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un Līgums ir spēkā līdz brīdim, kad Puses ir izpildījušas visas tām Līgumā noteiktās saistības.

  - Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi Līgumā jānoformē rakstiski un jāparaksta Pusēm. Šādas izmaiņas un papildinājumi ar to parakstīšanas brīdi kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

  - Parakstot Līgumu, Izpildītājs piekrīt šādam nosacījumam - ja Izpildītājam Līguma ietvaros izveidosies parāda saistības pret Pasūtītāju, tad Pasūtītājs būs tiesīgs bez saskaņošanas ar Izpildītāju veikt Izpildītāja datu apstrādi (nodot parāda piedziņu vai savas saistības jebkurai parādu piedziņas firmai, kā arī vākt, reģistrēt, ievadīt, glabāt, sakārtot, pārveidot, izmantot, nodot, pārraidīt, izpaust, bloķēt vai dzēst Izpildītāja datus).

  - Līgums, tiesības un pienākumi, kas izriet no tā, ir saistoši Pusēm un to tiesību un saistību pārņēmējiem, pilnvarniekam.

  - Visus jautājumus, kas nav regulēti Līgumā, Puses risina atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

  - Kontaktpersonas:

Pasūtītāja pārstāvji:

SIA „ALŪKSNES NAMI” Pastāvīgās iepirkuma komisijas priekšsēdētājs Konstantins Rakovs, telefons 28324910, e-pasts: aluksnes.nami@apollo.lv

Pasūtītāja adrese, uz kuru nosūtāmi rakstiski ziņojumi: Dārza iela 8a, Alūksne, LV-4301, Latvija, tālrunis: 64321456, fakss: 64321456, elektroniskais pasts: aluksnes.nami@apollo.lv

Izpildītāja pārstāvji:

Būvdarbu vadītājs: _____________, būvprakses sertifikāta Nr. ____________,  mobilais tālrunis:___________, tālrunis:______________, fakss:_______________ . Par savu pārstāvju maiņu vai aizvietošanu viņa prombūtnes laikā Izpildītājs rakstiski paziņo Pasūtītājam vismaz 1 (vienu) mēnesi iepriekš.

Izpildītāja adrese, uz kuru nosūtāmi rakstiski ziņojumi: _______________________________, tālrunis: ____________ fakss: ___________________, elektroniskais pasts: ______________.

  - Līgums uzrakstīts un parakstīts 2 (divos) eksemplāros, katrs uz 10 lapām, līgumam ir pielikumi (Iepirkuma Nr. ALNA 2012/2 ERAF tehniskā specifikācija uz __ lapām, Būvniecības koptāme uz __ lapām, Lokālā tāme uz __ lapām, Būvdarbu laika grafiks uz __ lapām), pa vienam eksemplāram katrai no Pusēm. Visiem līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

17. Pušu rekvizīti

Pasūtītājs					Izpildītājs

3.pielikums

Iepirkuma  Nr. ALNA 2012/2 ERAF

Nolikumam

Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā

ALNA 2012/2 ERAF

„Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas vienkāršota renovācija

Pils 34, Alūksnē”

Eiropas Savienības fonda projekta Nr. DMS/3.4.4.1.0/11/09/139

„Siltumnoturības uzlabošana daudzdzīvokļu ēkā Alūksnē, Pils 34” ietvaros

Pretendents,

____________________________________, reģ. Nr._______________________,

uzņēmuma nosaukums                                       reģistrācijas numurs

_________________________________________________________________________

nodokļu maksātāja kods

_________________________________________________________________________

uzņēmuma bankas rekvizīti

tā ____________________personā______________________________________________

amats                                   vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds

ar šī pieteikuma iesniegšanu

1) piesakās piedalīties iepirkumā ALNA 2012/2 ERAF „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas vienkāršota renovācija Pils 34, Alūksnē” Eiropas Savienības fonda projekta Nr. DMS/3.4.4.1.0/11/09/139 „Siltumnoturības uzlabošana daudzdzīvokļu ēkā Alūksnē, Pils 34” ietvaros.

2) piekrīt iepirkuma nolikuma prasībām un apņemas tās ievērot;

3) atzīst sava pieteikuma un piedāvājuma spēkā esamību 120 dienas no iepirkuma piedāvājumu atvēršanas brīža, bet gadījumā, ja tiek atzīts par uzvarētāju, tad līdz attiecīgā līguma noslēgšanai;

4) garantē, ka visas sniegtās ziņas ir patiesas;

5) apņemas parakstīt pirkuma līgumu šī iepirkuma nolikumam pievienotajā redakcijā (2. pielikums) gadījumā, ja mūsu piedāvājums tiek atzīts par uzvarētāju.

_________________________________________________________________________

Pretendenta juridiskā un biroja adrese, tālruņa un faksa numuri, e-pasta adrese

_________________________________________________________________________

Pretendenta amatpersona, kurai ir paraksta tiesības vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds

_________________________________________________________________________

Amats

__________________________________________________________________________

Paraksts

4. pielikums

Iepirkuma  Nr. ALNA 2012/2 ERAF

Nolikumam

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Mūsu piedāvātā cena  iepirkumā Nr. ALNA 2012/2 ERAF „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas vienkāršoto renovāciju Pils 34, Alūksnē” Eiropas Savienības fonda projekta Nr. DMS/3.4.4.1.0/11/09/139 „Siltumnoturības uzlabošana daudzdzīvokļu ēkā Alūksnē, Pils 34” ietvaros ir:

_______________________________________________________________(bez PVN 22%)

(summa cipariem un vārdiem)

Pretendents:                       _______________________________________

Pretendenta amatpersonas,

kurai ir paraksta tiesības

vai pilnvarotās personas

Vārds, uzvārds                  _______________________________________

Paraksts:                          ________________________________________

Datums:                           ________________________________________

Zīmoga vieta:

5. pielikums

Iepirkuma Nr. ALNA 2012/2 ERAF

nolikumam

APAKŠUZŅĒMĒJU SARAKSTS

„Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas vienkāršota renovācija

Pils 34, Alūksnē”

Eiropas Savienības fonda projekta Nr. DMS/3.4.4.1.0/11/09/139

„Siltumnoturības uzlabošana daudzdzīvokļu ēkā Alūksnē, Pils 34” ietvaros

| Apakšuzņēmēja nosaukums | Veicamā darba daļa |
| --- | --- |
|  | Darba nosaukums | % no piedāvājuma cenas |

Pielikumā pievienot:

  - LR Uzņēmuma reģistra vai līdzvērtīgas uzņēmējdarbību/komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija vai izziņas kopija, kas apliecina, ka apakšuzņēmējs ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā.

  - LR Būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija vai līdzvērtīgas iestādes izdots dokuments, kas atbilstoši attiecīgās valsts normatīviem aktiem apliecina apakšuzņēmēja tiesības veikt norādītos būvdarbus.

  - Apakšuzņēmēja darbu vadītāja būvprakses sertifikāta kopija atbilstoši veicamajam darbam un pieredzes apraksts (6. pielikums)

Apliecinu, ka _______________ uzvaras gadījumā piedalīšos iepirkuma līguma izpildē

(pretendenta)

veicot ______________________________

(veicamā darba  daļas nosaukums)

Iepirkuma izpildē piesaistītā apakšuzņēmēja amatpersonas, kurai ir paraksta tiesības vai pilnvarotās personas

vārds, uzvārds __________________ datums _____________ parakts ______________

Pretendenta amatpersona, kurai ir paraksta tiesības vai pilnvarotās personas

vārds, uzvārds __________________ datums _____________ parakts ______________

6. pielikums

Iepirkuma Nr. ALNA 2012/2 ERAF

Nolikumam

Iepirkuma izpildē piesaistītā speciālista

CURRICULUM  VITAE

Vārds, uzvārds:

Izglītība:

| Izglītības iestāde, mācību laiks (no ... līdz...) | Iegūtais(-ie) grāds(-i) vai kvalifikācija (-as) |
| --- | --- |

Valodu prasme: Uzrādīt valodas prasmes līmeni (skaitliskais vērtējums no 1-pamatzināšanas līdz 5-teicami)

| Valoda | Lasot | Runājot | Rakstot |
| --- | --- | --- | --- |
| Latviešu |  |  |  |
| Angļu |  |  |  |
| Krievu |  |  |  |

Darba pieredze.

| Laiks (no ... līdz ...) | Uzņēmums | Amats |
| --- | --- | --- |

Profesionālā pieredze.

| Nr.p.k. | Līguma nosaukums, adrese | Īss līguma priekšmeta apraksts | Līguma izpildes gads | Pasūtītājs, tālrunis | Līguma cena (tūkst. Ls, bez PVN) | Amats |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

Apliecinu, ka sniegtā informācija ir patiesa un _______________ uzvaras gadījumā piedalīšos

(pretendenta)

iepirkuma līguma izpildē.

Iepirkuma izpildē piesaistītā speciālista

vārds, uzvārds __________________ datums _____________ parakts ______________

Pretendenta amatpersona, kurai ir paraksta tiesības vai pilnvarotās personas

vārds, uzvārds __________________ datums _____________ parakts ______________

7. pielikums

Iepirkuma Nr. ALNA 2012/2 ERAF

Nolikumam

Piedāvājuma galvojums

Datums

SIA „ALŪKSNES NAMI” Reģ.Nr. LV 40003410625 Adrese: Dārza ielā 8a, Alūksne, LV-4301 Iepirkumam: „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas vienkāršota renovācija Pils 34, Alūksnē” Iepirkuma identifikācijas Nr. ALNA 2012/2 ERAF

Ievērojot to, ka (pretendenta nosaukums, reģistrācijas nr. un juridiskā adrese) (turpmāk tekstā „Pretendents") ir iesniedzis savu piedāvājumu, kas datēts ar (piedāvājuma datums), iepirkuma Nr. ALNA 2012/2 ERAF līguma izpildei (turpmāk tekstā "Piedāvājums"), mēs, (bankas nosaukums, reģistrācijas nr. un juridiskā adrese) (turpmāk tekstā "Banka"), apliecinām, ka mums ir saistības pret SIA „Alūksnes nami”, reģ. Nr.40003410625, juridiskā adrese: Dārza ielā 8a, Alūksne, LV-4301 (turpmāk tekstā „Pasūtītājs”) par summu LVL 10000.00 (desmit tūkstoši lati, 00 santīmi) (turpmāk tekstā Galvojuma summa), par kuras samaksu Pasūtītājam atbilstoši šī galvojuma noteikumiem Banka, kā arī tās tiesību un saistību pārņēmēji, uzņemas saistības. Šo saistību NOSACĪJUMI: Banka izmaksā Pasūtītājam Galvojuma summu, ja: - Pretendents atsauc savu Piedāvājumu, Piedāvājuma derīguma termiņā - Pretendents, kurš atzīts par iepirkuma uzvarētāju, atsakās parakstīt līgumu Banka izmaksā Pasūtītājam galvojuma summu pēc Pasūtītāja pirmā rakstiskā pieprasījuma, kurā norāda, kuru iepriekšminēto NOSACĪJUMU dēļ pieprasītā summa ir jāizmaksā Pasūtītājam.

Šis galvojums paliek spēkā līdz piedāvājuma derīguma termiņa beigām. Jebkurš pieprasījums šī galvojuma ietvaros ir jāiesniedz Bankai ne vēlāk kā iepriekš minētajā termiņā. Datums: Bankas vārdā: ...................................................... (amats, vārds un uzvārds, paraksts) Z.V.