2012.gada 28.jūnijā

Par atklātu konkursu “Katlu māju darbības optimizācija un energoefektivitātes paaugstināšana Alūksnē” ID.Nr. L-PCS-11-0021/ASS-2012/2KF

Jautājums:

Materiālu specifikācija un Būvdarbu apjomu sarakstā ir nesakritības pozīcijā “Tērauda skurstenis ar nerūsējošā tērauda dūmejām” 1xDn600 (Materiālu specifikācijā) un 1xDn900 (Būvdarbu apjomu sarakstā). Lūdzu precizēt, kurš ir noteicošs lielums?

Atbilde:

Poz.20 lasīt šada redakcijā: "Tērauda skurstenis ar nerusejoša tērauda dūmejām 2x800 un 1x900, H=30 m"

A/S Simone

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs 			J. Bukāns