Atklāts konkurs

“Tehniskā Projekta  „ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA ALŪKSNES NOVADA ZIEMERA PAGASTA MĀRIŅĶALNA CIEMĀ” izstrāde un autoruzraudzība”

ID.Nr.2012-3 ERAF

NOLIKUMS

Alūksnes novads

1.	Pasūtītājs un Pasūtītāja kontaktpersona	3

2.	Piegādātājs, Ieinteresētais piegādātājs un Pretendents	3

3.	Saziņa	3

4.	Informācija par iepirkuma priekšmetu	4

6.	Piedāvājums	4

7.	Piedāvājuma nodrošinājums	6

8.	Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā	6

9.	Pretendenta kvalifikācijas prasības	7

10.	Iesniedzamie dokumenti	8

11.	Tehniskais piedāvājums	10

12.	Finanšu piedāvājums	10

13.	Piedāvājumu izvērtēšana	10

14.	Iepirkuma līgums	12

Pielikumi	13

A pielikums: Tehniskā specifikācija	14

C pielikums: Iepirkuma līguma projekts	20

D pielikums: Veidnes piedāvājuma sagatavošanai	30

D1 pielikums: Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā veidne	31

D2 pielikums: Piedāvājuma nodrošinājuma veidne	33

D3 pielikums: Sniegto pakalpojumu saraksta veidne	37

D4 pielikums: Galveno speciālistu saraksta veidne	38

D5 pielikums: CV veidne	39

D6 pielikums: Apakšuzņēmējiem nododamo Pakalpojuma daļu saraksta veidne	41

D7 pielikums: Apakšuzņēmēja un personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājuma veidne	42

D8 pielikums: Finanšu piedāvājuma veidne	43

[D9 pielikums: Tehniskā aprīkojuma saraksta veidne]	44

[D10 pielikums: Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas	45

E pielikums: Ieinteresētā piegādātāja kontaktinformācijas veidlapa	45

Pasūtītājs un Pasūtītāja kontaktpersona

Pasūtītājs:

SIA „Rūpe”, Brūža iela 6,

Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301

Reģ.Nr. 53203000201

Kontaktpersona – Valfrīds Vilks

Tālr.: 64381087, mob.26358504, Fakss: 64381087

e-pasts   rupealuksne@apollo.lv

Piegādātājs, Ieinteresētais piegādātājs un Pretendents

Piegādātājs ir fiziska persona, juridiska persona, personālsabiedrība vai personu apvienība, kas piedāvā tirgū sniegt pakalpojumus.

Pretendents ir Piegādātājs, kas ir iesniedzis piedāvājumu.

Ieinteresētais piegādātājs ir Piegādātājs, kas saņēmis Nolikumu.

Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās ir persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka Pretendenta kvalifikācija atbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām.

Pretendentu iepirkuma procedūras ietvaros pārstāv:

- Pretendents (ja Pretendents ir fiziska persona),

- Pretendenta paraksttiesīga amatpersona (ja Pretendents ir juridiska persona),

- pārstāvēttiesīgs personālsabiedrības biedrs, ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā noteikto (ja Pretendents ir personālsabiedrība),

- visi personu apvienības dalībnieki, ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā noteikto (ja Pretendents ir personu apvienība) vai

- Pretendenta pilnvarota persona.

Saziņa

Saziņa starp Pasūtītāju un Ieinteresētajiem piegādātājiem iepirkuma procedūras ietvaros notiek latviešu valodā pa pastu vai faksu.

Saziņas dokuments, nosūtot pa faksu, ir uzskatāms par saņemtu brīdī, kad nosūtītāja fakss ir saņēmis paziņojumu par faksa sūtījuma saņemšanu.

Saziņas dokumentā ietver iepirkuma procedūras nosaukumu.

Ieinteresētais piegādātājs saziņas dokumentu nosūta uz Nolikumā norādīto Pasūtītāja pasta adresi vai Pasūtītāja kontaktpersonas faksa numuru.

Pasūtītājs saziņas dokumentu nosūta pa pastu vai faksu uz Ieinteresētā piegādātāja pasta adresi vai faksa numuru, ko Ieinteresētais piegādātājs, saņemot Nolikumu, norādījis Ieinteresētā piegādātāja kontaktinformācijas veidlapā (E pielikums).

Papildu informāciju Ieinteresētais piegādātājs var pieprasīt ne vēlāk kā 10 dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Pasūtītājs papildu informāciju sniedz ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

Ja Pasūtītājs sniedz papildu informāciju, tas vienlaikus ar papildu informācijas nosūtīšanu Ieinteresētajam piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, ievieto šo informāciju mājas lapā internetā www.aluksne.lv, kurā ir pieejams Nolikums, norādot arī uzdoto jautājumu.

Ja Pasūtītājs ir izdarījis grozījumus Nolikumā, tas ievieto šo informāciju mājas lapā internetā www.aluksne.lv, kur ir pieejams Nolikums. Pasūtītājs ievieto šo informāciju mājas lapā internetā ne vēlāk kā dienu pēc tam, kad publicēts paziņojums par grozījumiem.

Informācija par iepirkuma priekšmetu

Iepirkuma priekšmeta apraksts

Iepirkuma priekšmets ir Tehniskā projekta izstrāde saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (A pielikums) (turpmāk – Pakalpojums).

Pakalpojuma sniegšanas vieta

Pakalpojuma sniegšanas vieta ir Alūksnes novada Ziemera pagasta Māriņkalna ciems.

Pakalpojuma sniegšanas termiņš

Pakalpojuma sniegšanas termiņš ir 90 dienas no Pakalpojuma sniegšanas uzsākšanas dienas.

Piedāvājums

Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, laiks un kārtība

Piegādātājs var iesniegt tikai vienu piedāvājumu.

Piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2012.gada 11.aprīlim, plkst. 13.00 SIA”Rūpe”, Brūža iela 6, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301 piedāvājumus iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt saņemtam šajā punktā norādītajā adresē līdz šajā punktā minētajam termiņam. Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums.

Piedāvājumi tiks atvērti SIA”Rūpe”, Brūža iela 6, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301, 2012.gada 11. aprīlī, plkst. 13.00.  Piedāvājumu atvēršana ir atklāta.

Piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā, nosaucot Pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas laiku un piedāvāto cenu. Pēc piedāvājumu atvēršanas sanāksmes dalībnieka pieprasījuma Pasūtītājs uzrāda Finanšu piedāvājumu, kurā atbilstoši pieprasītajai Finanšu piedāvājuma formai norādīta piedāvātā cena.

Piedāvājumu, kas iesniegts pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām vai kura ārējais iepakojums nenodrošina to, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanai, Pasūtītājs neizskatīta un atdod atpakaļ Pretendentam.

Piedāvājuma derīguma termiņš

Pretendenta iesniegtajam piedāvājumam jābūt derīgam, tas ir saistošam Pretendentam, līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā 90 dienas no piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

Ja objektīvu iemeslu dēļ Pasūtītājs nevar noslēgt iepirkuma līgumu piedāvājuma derīguma termiņā, Pasūtītājs var rakstiski lūgt Pretendentus pagarināt sava piedāvājuma derīguma termiņu.

Ja Pretendents piekrīt pagarināt sava piedāvājuma derīguma termiņu, Pretendents to rakstiski paziņo Pasūtītājam, kā arī nosūta Pasūtītājam bankas vai apdrošinātāja, kas izsniedzis piedāvājuma nodrošinājumu, rakstisku apliecinājumu par piedāvājuma nodrošinājuma termiņa pagarināšanu līdz pagarinātā piedāvājuma derīguma termiņa beigām vai jaunu piedāvājuma nodrošinājumu.

Piedāvājuma noformējums

Piedāvājums sastāv no četrām šādām daļām:

- Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā un Atlases dokumentiem (viens oriģināls un vienas kopijas),

- Piedāvājuma nodrošinājuma (viens oriģināls un vienas kopijas),

- Tehniskā piedāvājuma (viens oriģināls un vienas kopijas),

- Finanšu piedāvājuma (viens oriģināls un vienas kopijas).

Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā, datorrakstā, tam jābūt skaidri salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem.

Katras piedāvājuma daļas sākumā ievieto satura rādītāju. Piedāvājuma daļas lapas (izņemot piedāvājuma nodrošinājumu) numurē un caurauklo, piestiprina auklas galus pēdējā lappusē un apliecina caurauklojumu. Caurauklojuma apliecinājums ietver:

- norādi par kopējo cauraukloto lapu skaitu,

- Pretendenta (ja Pretendents ir fiziska persona) vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu,

- apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.

Atlases dokumentus un tehnisko dokumentāciju var iesniegt arī citā valodā, ja tiem ir pievienots Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. Par kaitējumu, kas radies dokumenta tulkojuma nepareizības dēļ, Pretendents atbild normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā. Tulkojuma apliecinājums ietver:

- norādi “TULKOJUMS PAREIZS”,

- Pretendenta vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu,

- apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.

Ja Pretendents iesniedz dokumentu kopijas, Pretendents tās apliecina. Kopijas apliecinājums ietver:

- norādi “KOPIJA PAREIZA”,

- Pretendenta vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu,

- apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.

Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā, tehnisko piedāvājumu, finanšu piedāvājumu un citus piedāvājuma dokumentus paraksta, kopijas, tulkojumus un piedāvājuma daļu caurauklojumus apliecina:

- Pretendents (ja Pretendents ir fiziska persona),

- Pretendenta paraksttiesīga amatpersona (ja Pretendents ir juridiska persona),

- pārstāvēttiesīgs personālsabiedrības biedrs, ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā noteikto (ja Pretendents ir personālsabiedrība),

- visi personu apvienības dalībnieki, ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā noteikto (ja Pretendents ir personu apvienība) vai

- Pretendenta pilnvarota persona.

Dokumentus, kas attiecas tikai uz atsevišķu personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku paraksta, kā arī kopijas un tulkojumus apliecina attiecīgais personālsabiedrības biedrs vai personu apvienības dalībnieks, ievērojot šī punkta „a”, „b” un „e” apakšpunktā noteikto.

Piedāvājumu iesniedz aizlīmētā ārējā iepakojumā, uz kura norāda:

- Pasūtītāja nosaukumu, reģistrācijas numuru un adresi,

- Pasūtītāja kontaktpersonas vārdu, uzvārdu un telefona numuru,

- Pretendenta nosaukumu, reģistrācijas numuru (ja Pretendents ir juridiska persona vai personālsabiedrība) vai personas kodu (ja Pretendents ir fiziska persona) un adresi,

- Pretendenta kontaktpersonas vārdu, uzvārdu, telefona un faksa numuru,

- atzīmi ”Piedāvājums atklātajam konkursam ”Tehniskā Projekta  „ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA ALŪKSNES NOVADA ZIEMERA PAGASTA MĀRIŅKALNA CIEMĀ” izstrāde un autoruzraudzība” ID.Nr. 2012-3 ERAF Neatvērt līdz 2012.gada 11.aprīlim plkst. 13:00”.

Piedāvājuma ārējā iepakojumā ievieto divus aizlīmētus iekšējus iepakojumus, no kuriem vienā ievieto piedāvājuma oriģinālu, bet otrā - piedāvājuma kopijas. Uz iekšējiem iepakojumiem attiecīgi norāda:

- atzīmi “ORIĢINĀLS” vai “KOPIJAS”,

- Pretendenta nosaukumu un reģistrācijas numuru vai personas kodu,

- atzīmi ”Piedāvājums iepirkuma procedūrai ”Tehniskā Projekta  „ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA ALŪKSNES NOVADA ZIEMERA PAGASTA MĀRIŅKALNA CIEMĀ” izstrāde un autoruzraudzība” ID.Nr.2012-3 ERAF

Piedāvājuma iekšējos iepakojumos attiecīgi ievieto piedāvājuma daļu oriģinālus vai kopijas. Uz piedāvājuma daļu oriģināliem un to kopijām attiecīgi norāda:

- atzīmi “ORIĢINĀLS” vai “KOPIJA”,

- Pretendenta nosaukumu un reģistrācijas numuru vai personas kodu,

- piedāvājuma daļas nosaukumu (“Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā un atlases dokumenti”, „Piedāvājuma nodrošinājums”, “Tehniskais piedāvājums” vai “Finanšu piedāvājums”.

Piedāvājuma nodrošinājums

Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents iesniedz piedāvājuma nodrošinājumu 1000.00 LVL viens tūkstotis lati un 00 santīmi latu) apmērā. Piedāvājuma nodrošinājumu izsniedz Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta banka vai apdrošināšanas sabiedrība, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā, un tam ir jāatbilst Piedāvājuma nodrošinājuma veidnei (D2 pielikums).

Piedāvājuma nodrošinājumam ir jābūt spēkā ne vēlāk kā no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām līdz īsākajam no šādiem termiņiem:

- līdz piedāvājuma derīguma termiņam vai piedāvājuma derīguma termiņa pagarinājumam, kuru Pasūtītājam rakstveidā paziņojis Pretendents un Piedāvājuma nodrošinājuma izsniedzējs,

- līdz dienai, kad Pretendents, kurš ir noslēdzis iepirkuma līgumu, saskaņā ar iepirkuma līguma noteikumiem iesniedz līguma izpildes nodrošinājumu (ja tāds ir paredzēts iepirkuma līguma projektā) vai līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.

Piedāvājuma nodrošinājumu Pasūtītājs atdod Pretendentiem šādā kārtībā:

- Pretendentam, ar kuru Pasūtītājs ir noslēdzis iepirkuma līgumu - pēc iepirkuma līguma izpildes nodrošinājuma iesniegšanas,

- pārējiem Pretendentiem - pēc iepirkuma procedūras beigām

- Pretendentam, kurš nepiekrīt sava piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanai, - pēc piedāvājuma derīguma termiņa beigām.

Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā

Pretendents vai personas, kurām ir pārstāvības tiesības, un personas, kurām ir lēmumu pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz Pretendentu, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, un no kura spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši trīs gadi, nav atzītas par vainīgām koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā.

Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja no dienas, kad stājies spēkā attiecīgs tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši 18 mēneši.

Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, un no kura spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši 12 mēneši, nav atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, Pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda.

Nav pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta Pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Pretendenta bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz Iepirkuma līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam Pretendents būs likvidēts.

Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.

Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā attiecas uz:

- pretendentu (ja pretendents ir fiziska vai juridiska persona), personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai personu apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība),

- apakšuzņēmējiem un

- Personām, uz kuru iespējām Pretendents balstās.

Pretendenta kvalifikācijas prasības

Prasības attiecībā uz Pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai

Pretendents, personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), kā arī apakšuzņēmēji (ja Pretendents Pakalpojuma sniegšanai plāno piesaistīt apakšuzņēmējus) normatīvajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos ir reģistrēti komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.

Pretendents, personālsabiedrības biedrs, personu apvienības dalībnieks (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība) vai apakšuzņēmējs (ja Pretendents Pakalpojuma sniegšanai plāno piesaistīt apakšuzņēmēju), kas sniegs pakalpojumus, kuru sniegšanai nepieciešama reģistrācija Būvkomersantu reģistrā ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā vai attiecīgā profesionālā reģistrā ārvalstīs, vai Pretendentam ir kompetentas institūcijas izsniegta licence, sertifikāts vai cits līdzvērtīgs dokuments, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citus līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu.

Pretendenta piedāvātajam projektētājam ir spēkā esošs Latvijas siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienības izsniegts būvprakses sertifikāts ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektēšanas jomā.

Ārvalstu speciālistiem ir izsniegta licence, sertifikāts vai cits dokuments attiecīgo pakalpojumu sniegšanai (ja šādu dokumentu nepieciešamību nosaka attiecīgās ārvalsts normatīvie tiesību akti) un ārvalstu speciālisti atbilst izglītības un profesionālās kvalifikācijas prasībām attiecīgas profesionālās darbības veikšanai Latvijas Republikā un gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, līdz Būvdarbu uzsākšanai ārvalstu speciālisti iegūs profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību vai reģistrēsies attiecīgajā profesiju reģistrā.

Prasības attiecībā uz Pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli

Pretendenta gada kopējais finanšu vidējais apgrozījums attiecībā uz ūdenssaimniecības projektēšanas darbiem Pretendenta darbības pēdējo trīs gadu laikā vismaz trīs reizes pārsniedz piedāvāto Pakalpojuma kopējo cenu ar pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN).

Prasības attiecībā uz Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām

Pretendents pēdējo piecu gadu laikā ir izstrādājis vismaz:

- trīs artēzisko urbumu rekonstrukciju/izbūve ar jaudu ne mazāku kā 2,5 l/s;

- trīs aku tamponāža;

- trīs ūdenstorņu izbūve/rekonstrukcija ar kopējo tilpumu ne mazāku kā 66 m3;

- trīs kanalizācijas sūkņu stacijas ar jaudu ne mazāku kā 5 m3/h;

- trīs notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve ar jaudu ne mazāku kā 45 m3/dnn;

- ārējo ūdensapgādes tīklu ar kopējo garumu vismaz 2359 m;

- ārējo kanalizācijas tīklu ar kopējo garumu vismaz 2249 m;

tehniskos projektus.

Pretendents var nodrošināt šādus galvenos speciālistus:

      - projektētāju, kurš pēdējo piecu gadu lakā ir vadījis vismaz:

- trīs artēzisko urbumu rekonstrukciju/izbūve ar jaudu ne mazāku kā 2,5 l/s;

- trīs aku tamponāža;

- trīs ūdenstorņu izbūve/rekonstrukcija ar kopējo tilpumu ne mazāku kā 66 m3;

- trīs kanalizācijas sūkņu stacijas ar jaudu ne mazāku kā 5 m3/h;

- trīs notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve ar jaudu ne mazāku kā 45 m3/dnn;

- ārējo ūdensapgādes tīklu ar kopējo garumu vismaz 2359 m;

- ārējo kanalizācijas tīklu ar kopējo garumu vismaz 2249 m;

tehniskos projektus.

Pretendents var nodrošināt Tehniskajās specifikācijās noteiktajām minimālajām prasībām atbilstošu tehnisko aprīkojumu.

Pretendents Pakalpojuma sniegšanai var piesaistīt apakšuzņēmējus un balstīties uz apakšuzņēmēju un citu personu (Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās) iespējām, lai apliecinātu, ka Pretendenta kvalifikācija atbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām. Šādā gadījumā Pretendents pierāda, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi.

Iesniedzamie dokumenti

Iesniedzamie dokumenti Pretendenta piedāvājumā kārtojami tādā secībā, kādā tie ir uzskaitīti šajā punktā.

Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā

Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā sagatavo atbilstoši veidnei Nolikuma pielikumā (D1 pielikums). Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā iesniedz kopā ar:

- Atlases dokumentiem (dokumentiem, kas apliecina Pretendenta atbilstību Nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā un Pretendenta kvalifikācijas dokumentiem),

- dokumentu vai dokumentiem, kas apliecina piedāvājuma dokumentus parakstījušās, kā arī kopijas, tulkojumus un piedāvājuma daļu caurauklojumus apliecinājušās personas tiesības pārstāvēt Pretendentu iepirkuma procedūras ietvaros. Ja dokumentus, kas attiecas tikai uz atsevišķu personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku paraksta, kā arī kopijas un tulkojumus apliecina attiecīgā personālsabiedrības biedra vai personu apvienības dalībnieka pilnvarota persona, jāiesniedz dokuments vai dokumenti, kas apliecina šīs personas tiesības pārstāvēt attiecīgo personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku iepirkuma procedūras ietvaros. Juridiskas personas pilnvarai pievieno dokumentu, kas apliecina pilnvaru parakstījušās paraksttiesīgās amatpersonas tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu.

Dokumenti, kas apliecina atbilstību Nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā

Izziņa, ko ne agrāk kā trīs mēnešus pirms iesniegšanas dienas izdevusi kompetenta institūcija, kas apliecina, ka Pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process un tas neatrodas likvidācijas stadijā,

Izziņa, ko ne agrāk kā trīs mēnešus pirms iesniegšanas dienas izdevis Valsts ieņēmumu dienests vai pašvaldība Latvijā, kas apliecina, ka Pretendents (neatkarīgi no tā, vai tas reģistrēti Latvijā vai Latvijā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta) Latvijā nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopumā pārsniedz 100 latus.

Izziņa, ko ne agrāk kā trīs mēnešus pirms iesniegšanas dienas izdevusi nodokļu administrācijas iestāde ārvalstī, kas apliecina, ka ārvalstī reģistrētam (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) Pretendentam (ja tas ir reģistrēts ārvalstī vai ārvalstī ir to pastāvīgā dzīvesvieta) attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus.

Ja Pretendents ir personālsabiedrība, minētās izziņas jāiesniedz par personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem, savukārt, ja Pretendents ir personu apvienība, - par visiem personu apvienības dalībniekiem.

Ja ārvalstīs minētās izziņas netiek izdotas, tās aizstāj ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti neparedz, - ar paša Pretendenta apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai tā reģistrācijas (pastāvīgās dzīvesvietas) valstī.

Pretendenta kvalifikācijas dokumenti

Pretendenta, personālsabiedrības un visu personālsabiedrības biedru (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visu personu apvienības dalībnieku (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība) komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotu reģistrācijas apliecību kopijas.

Ārvalstu Pretendenta, personālsabiedrības biedra, personu apvienības dalībnieka (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība), vai apakšuzņēmēja (ja Pretendents Pakalpojuma sniegšanai plāno piesaistīt apakšuzņēmējus) attiecīga profesionālā reģistra izsniegtas reģistrācijas apliecības kopija vai kompetentas institūcijas izsniegtas licences, sertifikāta vai cita līdzvērtīga dokumenta kopija, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citus līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu.

Izziņa par Pretendenta, apakšuzņēmēju un/vai Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, (ja Pretendents balstās uz apakšuzņēmēju, kurus tas plāno piesaistīt Pakalpojuma sniegšanai, vai citu personu finanšu iespējām) gada kopējo finanšu apgrozījumu attiecībā uz ūdenssaimniecības projektēšanas darbiem par darbības iepriekšējiem trīs gadiem.

Pretendenta apstiprināts pretendenta un apakšuzņēmēju (ja pretendents Pakalpojuma sniegšanai plāno piesaistīt apakšuzņēmējus un balstīties uz to tehniskajām un profesionālajām iespējām) pēdējos trijos gados izstrādāto tehnisko projektu saraksts atbilstoši Sniegto pakalpojumu saraksta veidnei (D3 pielikums) un pasūtītāju atsauksmes.

Pretendenta piedāvāto galveno speciālistu saraksts atbilstoši Galveno speciālistu saraksta veidnei (D4 pielikums).

Pretendenta piedāvātā projektētāja būvprakses sertifikāta kopija.

Ārvalstu speciālista licences, sertifikāta vai cita dokumenta attiecīgo pakalpojumu sniegšanai (ja šādu dokumentu nepieciešamību nosaka attiecīgās ārvalsts normatīvie tiesību akti) kopija un apliecinājums par to, ka ārvalstu speciālists atbilst izglītības un profesionālās kvalifikācijas prasībām attiecīgas profesionālās darbības veikšanai Latvijas Republikā un gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, līdz Būvdarbu uzsākšanai ārvalstu speciālists iegūs profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību vai reģistrēsies attiecīgajā profesiju reģistrā.

Pretendenta piedāvātā projektētāja CV un pieejamības apliecinājums saskaņā ar noslodzes laika grafiku atbilstoši CV veidnei (D5 pielikums).

Pretendentam pieejamā tehniskā aprīkojuma apraksts atbilstoši Tehniskā aprīkojuma saraksta veidnei (D7 pielikums).

Ja Pretendents Pakalpojuma sniegšanai plāno piesaistīt apakšuzņēmējus vai balstās uz citu personu iespējām, lai apliecinātu, ka pretendenta kvalifikācija atbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām, piedāvājumā jāietver:

- visu apakšuzņēmējiem nododamo Pakalpojuma daļu aprakstu atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo Pakalpojuma daļu saraksta veidnei (D6 pielikums),

- 1) apakšuzņēmēja un Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, apliecinājums atbilstoši Apakšuzņēmēja un Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājuma veidnei (D7 pielikums) par gatavību veikt Apakšuzņēmējiem nododamo Pakalpojuma daļu sarakstā norādītās Pakalpojuma daļas un/vai nodot Pretendenta rīcībā Pakalpojuma sniegšanai nepieciešamos resursus vai (2) Pretendenta un Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, līgums par sadarbību Iepirkuma līguma izpildei, kas pierāda, ka Pretendenta rīcībā būs Iepirkuma līguma izpildei nepieciešamie resursi, gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts Iepirkuma līgums,

- dokumenti, kas apliecina apakšuzņēmēja un Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, atbilstību Nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā,

- apakšuzņēmēja un Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija, kā arī

- dokumentu vai dokumentus, kas apliecina apakšuzņēmēja un Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, piedāvājuma dokumentus parakstījušās, kā arī kopijas un tulkojumus apliecinājušās personas tiesības pārstāvēt apakšuzņēmēju vai Personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, iepirkuma procedūras ietvaros. Juridiskas personas pilnvarai pievieno dokumentu, kas apliecina pilnvaru parakstījušās paraksttiesīgās amatpersonas tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu.

Tehniskais piedāvājums

Tehniskais piedāvājums Pretendentam jāsagatavo saskaņā ar Tehnisko specifikāciju, ievērojot Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas (D10 pielikums).

Finanšu piedāvājums

Finanšu piedāvājumā jānorāda līgumcena - kopējā cena, par kādu tiks sniegts Pakalpojums (Pakalpojuma kopējā cena) kā arī visas vienību cenas un visu izmaksu pozīciju izmaksas. Finanšu piedāvājumu jāsagatavo atbilstoši Finanšu piedāvājuma veidnei (D8 pielikums).

Finanšu piedāvājumā cenas jānorāda latos (LVL) bez PVN. Atsevišķi jānorāda Pakalpojuma kopējā cena ar PVN (iepirkuma līguma summa).

Cenās jāiekļauj visas izmaksas, kas ir saistītas ar Pakalpojuma sniegšanu.

Piedāvājumu izvērtēšana

Pēc piedāvājumu atvēršanas iepirkuma komisija slēgtās sēdēs veic piedāvājumu izvērtēšanu.

Iepirkuma komisija pārbauda, vai Pretendenta Pieteikums dalībai Iepirkuma procedūrā un Piedāvājuma nodrošinājums atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām. Ja Pieteikums dalībai Iepirkuma procedūrā vai Piedāvājuma nodrošinājums nav ietverts Pretendenta piedāvājumā vai neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts.

Iepirkuma komisija pārbauda, vai Pretendenti, apakšuzņēmēji un Personas, uz kuru iespējām Pretendenti balstās, nav piedalījušās kādā no iepriekšējiem šī iepirkuma projekta posmiem vai Iepirkuma procedūras dokumentu izstrādāšanā. Ja Pretendents, apakšuzņēmējs vai Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, ir piedalījusies kādā no iepriekšējiem šī iepirkuma projekta posmiem vai Iepirkuma procedūras dokumentu izstrādāšanā un ja tas šim piegādātājam dod priekšrocības Iepirkuma procedūrā, tādējādi kavējot, ierobežojot vai deformējot konkurenci, attiecīgā Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts. Iepirkuma komisija, konstatējot minētos apstākļus, pirms iespējamās Pretendenta noraidīšanas ļauj tam pierādīt, ka nav tādu apstākļu, kas attiecīgajam piegādātājam dotu jebkādas priekšrocības Iepirkuma procedūrā, tādējādi kavējot, ierobežojot vai deformējot konkurenci.

Iepirkuma komisija publiskās datubāzēs pārbauda, (1) vai Pretendenti, personālsabiedrības biedri, personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība) un apakšuzņēmēji (ja Pretendents Pakalpojumu sniegšanai plāno piesaistīt apakšuzņēmēju), kas veiks darbus, kuru veikšanai nepieciešama reģistrācija Būvkomersantu reģistrā, un (2) vai Pretendenti, apakšuzņēmēji un Personas, uz kuru iespējām Pretendenti balstās, nav atzīti par vainīgiem darba tiesību būtiskā pārkāpumā vai konkurences tiesību pārkāpumā.

Izskatot Pretendenta Atlases dokumentus, Iepirkuma komisija pārbauda Pretendentu, apakšuzņēmēju un Personu, uz kuru iespējām Pretendenti balstās, atbilstību citiem Nosacījumiem dalībai Iepirkuma procedūrā un atlasa Pretendentus, pārbaudot Pretendentu atbilstību Pretendenta kvalifikācijas prasībām.

Pretendentu, kuri:

- vai kuru apakšuzņēmēji vai Personas, uz kuru iespējām Pretendents balstās, nav iesnieguši dokumentus, kas apliecina atbilstību Nosacījumiem dalībai Iepirkuma procedūrā, vai neatbilst Nosacījumiem dalībai Iepirkuma procedūrā vai

- nav iesnieguši Pretendenta kvalifikācijas dokumentus vai neatbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām vai

- ir snieguši nepatiesu informāciju kvalifikācijas novērtēšanai,

piedāvājumi tiek noraidīti.

Iepirkumu komisija pārbauda atlasīto Pretendentu Tehnisko piedāvājumu un Finanšu piedāvājumu atbilstību Nolikumā noteiktajām prasībām. Piedāvājumi, kuru Tehniskie piedāvājumi vai Finanšu piedāvājumi neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, tiek noraidīti.

Piedāvājumi, kuri neatbilst Nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām var tikt noraidīti, ja to neatbilstība Nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām ir būtiska.

No piedāvājumiem, kas atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, iepirkuma komisija izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.

Vērtējot piedāvājumu, iepirkuma komisija ņem vērā piedāvājumā norādīto Būvprojekta un autoruzraudzības kopējo cenu bez PVN.

Ja Iepirkuma komisija konstatē, ka Pretendenta piedāvājums ir nepamatoti lēts, tas tiek noraidīts. Ja iepirkuma komisija Pretendenta piedāvājumu uzskata par nepamatoti lētu, Pasūtītājs pirms šāda piedāvājuma iespējamās noraidīšanas rakstveidā pieprasa no Pretendenta detalizētu paskaidrojumu par būtiskiem piedāvājuma nosacījumiem, kā arī ļauj Pretendentam iesniegt pierādījumus, kurus tas uzskata par nepieciešamiem, dodot saprātīgu termiņu paskaidrojuma un pierādījumu iesniegšanai. Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts tikai gadījumā, ja Pretendents nav varējis norādīt tehnoloģijas, tehniskos risinājumus, tirgus apstākļus, preces īpašības vai citus objektīvus pierādījumus, kas ļauj piedāvāt tik lētu cenu.

Vērtēšanas kritēriji un to skaitliskās vērtības saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēlei:

|  | Kritēriji | Maksimālā skaitliskā vērtība |
| --- | --- | --- |
| A | Darbu izpildes termiņš Maksimālais punktu skaits tiek piešķirts piedāvājumam, kuram ir visīsākais darbu izpildes termiņš | 30 |
| B | Norēķinu kartība Maksimālais punktu skaits tiek piešķirts piedāvājumam, kurš piedāvā apmaksu pēc pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas | 20 |
| C | Pakalpojuma kopējā cena (bez PVN) Maksimālais punktu skaits tiek piešķirts piedāvājumam ar viszemākām izmaksām | 50 |
|  | Maksimālais iespējamais kopējais punktu skaits | 100 |

Pretendenta piedāvājuma vidējo galīgo vērtējumu aprēķina saskaņā ar šādu formulu:

P = A+B+ C, kur

P - Pretendenta piedāvājuma galīgais vērtējums,

A = Aīsāk / Apied x N (Aīsāk – īsākais piedāvātais termiņš projektēšanas darbiem; Apied –   izvērtējamais projektēšanas darbu termiņš; N – kritērija maksimālā skaitliskā vērtība);

B = norēķina kārtība 0-20 punkti

0– pasūtītājs norēķinās par veiktajiem projektēšanas darbiem ar starpmaksājumiem, pamatojoties uz pretendenta piestādītajiem rēķiniem, ko apstiprinājis pretendents;

20 – pasūtītājs, neveicot starpmaksājumus, par veiktajiem projektēšanas darbiem norēķinās ar pretendentu pēc tehniskā projekta pieņemšanas un nodošanas akta parakstīšanas.

C = Czem / Cpied x N (Czem – viszemāk piedāvātā cena; Cpied – vērtējamā piedāvājuma cena; N – kritērija maksimālā skaitliskā vērtība)

Par saimnieciski visizdevīgāko tiek atzīts piedāvājums, kurš ieguvis visaugstāko galīgo vērtējumu.

Iepirkuma līgums

Pasūtītājs pamatojoties uz Pretendenta piedāvājumu ar izraudzīto Pretendentu slēdz iepirkuma līgumu atbilstoši Iepirkuma līguma veidnei (C pielikums).

Ja Pretendentam ir iebildumi pret iepirkuma līguma veidni, tie jāiesniedz pasūtītājam ne vēlāk 10 dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Pēc šī termiņa iesniegtie iebildumi netiks ņemti vērā.

Pielikumi

A pielikums: Tehniskā specifikācija

Tehniskā specifikācija

Būvprojekta izstrāde projektam „ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA ALŪKSNES NOVADA ZIEMERA PAGASTA MĀRIŅKALNA CIEMĀ” un autoruzraudzība

# I VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

- Būvprojekta izstrāde ERAF līdzfinansētajam „ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA ALŪKSNES NOVADA ZIEMERA PAGASTA MĀRIŅKALNA CIEMĀ” Projekta izstrādes termiņš 90 kalendārās dienas no līguma noslēgšanas brīža. Pēc projekta izstrādes paredzēt projekta autoruzraudzību.

- Pēc tehniskā projekta izstrādes pabeigšanas jāsaņem visi nepieciešamie Tehniskā projekta saskaņojumi, kā arī jāsaņem ekspertīzes atzinums un akcepts Alūksnes novada pašvaldības iestādē “Būvvalde” (turpmāk – Būvvalde). Par Tehniskā projekta ekspertīzi līgumu noslēdz un ekspertam samaksā Izpildītājs.

- Izstrādātajam Tehniskajam projektam jānodrošina projekta „ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA ALŪKSNES NOVADA ZIEMERA PAGASTA MĀRIŅKALNA CIEMĀ”  ietvaros sasniedzamie uzlabojumi:

- uzlabot pazemes un virszemes ūdeņu kvalitāti, novērst to tālāku piesārņošanu un pakāpeniski samazināt esošo piesārņojumu;

- veicināt ilgtspējīgu un racionālu ūdens lietošanu, īpašu uzmanību pievēršot pazemes ūdens resursu saglabāšanai;

- aizsargāt ūdens ekosistēmas, kā arī no ūdens atkarīgās sauszemes ekosistēmas un mitrājus;

- nodrošināt dzeramā ūdens atbilstību kvalitātes normatīviem;

- uzlabot pakalpojumu sniegšanas efektivitāti, izmantojot patēriņa vadības metodes – rēķinu piestādīšana, pamatojoties uz patērētā ūdens daudzuma mērījumiem;

- centralizētās ūdensapgādes pakalpojumu izmantotājiem nodrošināt iespēju izmantot centralizēto kanalizāciju;

- uzlabot vides stāvokli, samazinot piesārņojumu un taupīgi izmantojot dabas resursus;

- izpildīt nacionālo tiesību aktu prasības ūdenssaimniecības sektorā;

- ilgtermiņā nodrošināt kvalitatīvu ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamību un drošību, tādā veidā veicot reģiona pievilcību, radot uzņēmējdarbības attīstībai atbilstošu vidi;

- palielināt ūdenssaimniecības darbības efektivitāti, izmantojot cilvēkresursu, elektroenerģijas un citus resursus taupošas iekārtas un tehnoloģijas.

- Būvprojektā projektējamie objekti:

„ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA ALŪKSNES NOVADA ZIEMERA PAGASTA MĀRIŅKALNA CIEMĀ” ietvaros tiks rekonstruēts esošais urbums „Māriņkalns” un tamponēts rezerves urbums „Māriņkalns 1”, kā arī tiks rekonstruēts esošais ūdenstornis. Tiks rekonstruēta kanalizācijas un ūdens apgādes sistēma, kā arī veikta jaunu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve un esošo kanalizācijas sūkņu stacijas demontāža un jaunu iekārtu izbūve, lai iedzīvotāji saņemtu kvalitatīvu pakalpojumu, kā rezultātā tiks uzlabota ūdens un vides kvalitāte..

Prioritārā investīciju programma (norādītie apjomi ir aptuveni un precizējami izstrādājot tehnisko projektu)

|  | Komponentes tehniskais apraksts | Veicamie darbi | Vienību skaits | Mēr-vienības |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ū1 | Ūdens daudzuma nodrošināšana Ūdens daudzuma nodrošināšana | Urbuma „Māriņkalns” rekonstrukcija Q=2,5 l/s un H=240 m |  |  |
|  |  | Akas galvas rekonstrukcija | 1 | kpl. |
|  |  | Dziļurbuma sūkņa uzstādīšana Q=2,5 l/s | 1 | kpl. |
|  |  | Automātikas un vadības uzstādīšana | 1 | kpl. |
|  |  | Elektroenerģijas pieslēgums | 1 | kpl. |
|  |  | Teritorijas labiekārtojums | 1 | kpl. |
|  |  | Piebraucamā ceļa ar apgriešanās laukumu izbūve | 1 | kpl. |
|  |  | Tehniskais apsekojuma akts | 1 | kpl. |
|  |  | Urbuma tamponēšana „Māriņkalns 1” |  |  |
|  |  | Urbuma tamponēšana „Māriņkalns 1” | 1 | kpl. |
| Ū2 | Ūdens rezervju un spiediena nodrošināšana | Esošā ūdenstorņa V=66 m3 rekonstrukcija |  |  |
|  |  | Torņa apsaistes cauruļvadu nomaiņa | 30 | m |
|  |  | Torņa rezervuāra nomaiņa V=66 m3 | 1 | kpl. |
| Ū4 | Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija | Tīklu rekonstrukcija 2359 m |  |  |
|  |  | Cauruļvadi PE100 DN32-DN100, tai skaitā pieslēgumi | 2359 | m |
|  |  | Teritorijas labiekārtojums | 1 | kpl. |
|  |  | Ceļu un teritorijas labiekārtojums | 1 | kpl. |
| K3 | Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija | Jaunu tīklu izbūve 2089 m un 160 m |  |  |
|  |  | Cauruļvadi PVC vai PP caurule DN160-DN250, tai skaitā pieslēgumi | 2089 | m |
|  |  | Cauruļvadi PVC vai PP caurule DN100, tai skaitā pieslēgumi | 160 | m |
|  |  | Ceļu un teritorijas labiekārtojums | 1 | kpl. |
| K2 | Notekūdeņu plūsmas nodrošināšana | KSS rekonstrukcija (t.sk. esošo KSS demontāža) |  |  |
|  |  | Jauna kanalizācijas sūkņu stacija iegāde un uzstādīšana ar jaudu 5 m3/h | 1 | kpl. |
|  |  | Esošās KSS demontāža | 1 | kpl. |
|  |  | Elektroenerģijas pieslēgums | 1 | kpl. |
|  |  | Ceļu un teritorijas labiekārtojums | 1 | kpl. |
| K1 | Notekūdeņu attīrīšanas nodrošināšana | Rūpnieciski izgatavotu NAI uzstādīšana (Q=45 m3/dnn, nostādinātājs, paraugu ņemšanas aka, notekūdeņu uzkrāšanas-pārsūknēšanas kamera, plūsmas mērītājs, kompresors) | 1 | kpl. |
|  |  | Esošo iekārtu BIO 100 demontāža | 1 | kpl. |
|  |  | Dūņu uzglabāšanas konteinera uzstādīšana | 1 | kpl. |
|  |  | Teritorijas labiekārtojums | 1 | kpl. |
|  |  | Piebraucamā ceļa ar apgriešanās laukumu izbūve | 1 | kpl. |

# II PROJEKTĒŠANAS PRASĪBAS

  - Vispārīgās prasības Tehniskā projekta izstrādei

  - Projektam jāatbilst Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, Būvniecības likuma un Vispārīgo būvnoteikumu prasībām.

  - Projekta izstrādes laikā jāņem vērā apjomi, kuri minēti Vides ministrijā akceptētajā TEP „ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA ALŪKSNES NOVADA ZIEMERA PAGASTA MĀRIŅKALNA CIEMĀ”, jāatbilst Būvvaldes Plānošanas un Arhitektūras uzdevumam (turpmāk PAU), iestāžu izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem un šajā Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām.

  - Ja TEP Prioritārajā investīciju programmā paredzētās komponentes nesakritīs ar izstrādāto Tehnisko projektu, tad Tehniskā projekta Izstrādātājam jāsaskaņo izmaiņas ar finansētāju un uzraugošajām institūcijām.

  - Tehniskais projekts izstrādājams mērogā M1: 500, 250, izmantojot izpildītāja īpašumā esošu licencētu programmatūru.

  - Tehnisko projektu izstrādāt digitālā formā, LKS – 92TM koordinātu sistēmā, Baltijas augstumu sistēmā uz papīra izdrukas krāsu variantā 5 eksemplāros un digitālā formātā (CD, pdf formātā) vienā eksemplārā.

  - Tehniskais projekts izstrādājams latviešu valodā un noformējams atbilstoši Latvijas būvnormatīva LBN 202 – 01 Būvprojektu saturs un noformēšana prasībām.

  - IZPILDĪTĀJS sagatavo šādus sākotnējos dokumentus:

1)  situācijas plānu un tehnoloģisko iekārtu risinājumu vismaz 2 variantus;

2)  shēmas un aprakstu paredzētajai darbībai (nodošanai Pasūtītājam, lai  saņemtu PAU)

3)  plānošanas arhitektūras uzdevumā noteiktos tehniskos un īpašos noteikumus;

4)  projekta skartās teritorijas topogrāfisko plānu digitālā formā M 1:500;

5)  ģeotehniskās izpētes atskaites grafiskā un digitālā formā;

6)  tehnisko izpētes atzinumu esošām būvēm, kurām paredzēta rekonstrukcija vai demontāža.

  - PASŪTĪTĀJS sagatavo šādus dokumentus:

1)  iespēju robežās pasūtītājs sniedz atbalstu projekta, projektēto risinājumu trašu saskaņošanai ar privātīpašniekiem.

2)  plānošanas un arhitektūras uzdevumu (būvprojektēšanas stadijas, vides pieejamības prasības, teritoriju labiekārtojums, piebraucamie ceļi, ielas, ietves; tehniskie un īpašie noteikumi).

  - IZPILDĪTĀJAM projektējot, jāņem vērā visas Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti.

  - IZPILDĪTĀJAM izstrādājot Tehnisko projektu, jāņem vērā PASŪTĪTĀJA prasības:

1) projektējamo ūdenssaimniecības būvju tehniskie raksturojumi (projektētās jaudas, maksimālie patēriņi) un nepieciešamā kvalitāte,

2)   iekārtu un aprīkojuma tehniskie raksturojumi un nepieciešamā kvalitāte,

3)  teritorijas plānojuma un inženierkomunikāciju projektēšanas prasības, zālāju, ceļu segumu, ietvju segumu atjaunošanas prasības;

4) īpašie nosacījumi (piemēram, vēlamās būvkonstrukcijas un materiāli, elektroenerģijas patēriņš, energoefektivitāte, tehnoloģija).

  - IZPILDĪTĀJS nes pilnu atbildību par izstrādāto būvprojektu, tai skaitā tehnisko specifikāciju un apjomu pareizību.

  - Tehniskā projekta darbu apjomu tabulas un tehniskās specifikācijas jāizstrādā tādā līmenī, lai varētu noteikt būvprojekta sastāvā iekļautajā apjomu sarakstā minēto pozīciju izmaksas attiecībā uz veicamajiem darbiem, būvizstrādājumiem un būviekārtām, atbilstoši LBN 501-06 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība”

  - Tehniskais projekts jānodod PASŪTĪTĀJAM, ar visiem nepieciešamajiem saskaņojumiem pievienojot veiktās ekspertīzes slēdzienu. Finanšu piedāvājumā jāiekļauj izmaksas ekspertīzes veikšanai 10% no piedāvātās līgumcenas (bez PVN), kā arī ekspertīzes veikšana jāparedz 2 nedēļas iekļaujot to Piedāvājuma laika grafikā. Ekspertīzes veicēji rakstiski jāsaskaņo ar Pasūtītāju pirms ekspertīzes veikšanas. Ekspertīze jāveic atsevišķi katrai Būvprojekta daļai un sadaļai, ko veic sertificēts speciālists konkrētā jomā, visiem ekspertīzes slēdzieniem jābūt saliktiem kopā vienā sējumā (ekspertīzes slēdziens Pasūtītājam nododams 3 eksemplāros). Nepieciešamības gadījumā IZPILDĪTĀJS par saviem līdzekļiem novērš nepilnības, atbilstoši ekspertīzes slēdzienam. Tehniskā projekta nodošana jānodrošina Piedāvājuma laika grafikā noteiktajos termiņos.

  - Izpildītājam jānodrošina ūdens un kanalizācijas tīklu projektēšana atbilstoši MK noteikumiem un Latvijas Republikas Būvnormatīviem.

  - Darba izpildes resursi

  - Darba uzdevumā norādītās aktivitātes IZPILDĪTĀJS veic sadarbojoties ar Pasūtītāju, lai nodrošinātu informācijas savākšanu, apkopošanu un analīzi. No IZPILDĪTĀJA tiek prasīta izpildes precizitāte visos pienākumos, kas ietverti šajā darba uzdevumā. Tas ietver speciālistu komandas vadību, savlaicīgu informēšanu par visām būtiskākajām ar darba uzdevuma izpildi saistītajām darbībām un rezultātiem un regulāru saziņas uzturēšanu ar Pasūtītāju un citām institūcijām.

  - IZPILDĪTĀJS atbild par visām izmaksām, kuras saistītas ar administratīvo, tehnisko, iepirkuma un finanšu vadības pakalpojumu izmantošanu, kā arī visām izmaksām, kas saistītas ar darba izpildi, ieskaitot transporta izmaksas, komunikāciju izmaksas. IZPILDĪTĀJAM jānodrošina visi darbam nepieciešamie darba instrumenti (biroja tehnika, transports, programmatūra u.c.).

  - Projektēšanas uzdevuma izpildei IZPILDĪTĀJAM jānodrošina pieredzējušu un sertificētu speciālistu komanda ar atbilstošām zināšanām un pieredzi, kas nepieciešama projektēšanas uzdevuma un ekspertīzes veikšanai.

  - Projektēšanas organizācija ir atbildīga par jebkuru apakšuzņēmēju un konsultācijām ar jebkuru citu uzņēmēju vai ekspertu.

3. Sagatavoto materiālu iesniegšana

Darba izpildes gaitā Izpildītājam jāsagatavo un jāiesniedz šādi dokumenti:

- Pirmais starpziņojums, kurā ietverts plānošanas un arhitektūras uzdevums, saņemtie tehniskie un īpašie noteikumi saskaņā ar plānošanas un arhitektūras uzdevumā noteikto, objekta papildus apsekošana un esošas situācijas izpētes apraksts

- Otrais starpziņojums, kurā ietverts inženiertehniskās izpētes dati (inženiertopogrāfiskā uzmērīšana un ģeotehniskā izpēte), plānotais tīklu trasējums, kas saskaņots ar tiem zemes īpašniekiem un lietotājiem, pa kuru teritoriju tiek projektēti jaunie cauruļvadi, tehnoloģisko iekārtu risinājumu vismaz 2 varianti. Apraksts salīdzinājuma formā starp TEP un TP. Starpziņojumu sniegt Pasūtītājam prezentācijas veidā.

- Akceptēts Tehniskais projekts būvvaldē.

- Visi iepriekš minētie sagatavotie dokumenti jāiesniedz apstiprināšanai PASŪTĪTĀJAM.

- IZPILDĪTĀJAM ir pienākums Tehnisko projektu saskaņot un saņemt tā akceptu laikā, kamēr ir spēkā plānošanas un arhitektūras uzdevums (PAU) un tehniskie noteikumi, iekļaujoties laika grafikā norādītā termiņā. Pretējā gadījumā PAU un tehnisko noteikumu termiņa pagarināšana vai jauna PAU un tehnisko noteikumu saņemšana, kā arī izmaksas vai zaudējumi, kas saistīti ar Izpildītāja bezdarbību vai nekompetentu darbību, sedzami no Izpildītāja puses par labu Pasūtītājam.

- Pirms Tehniskā projekta iesniegšanas Būvvaldē saskaņošanai, speciālisti-eksperti veic projekta ekspertīzi. Ekspertīzē konstatētās kļūdas un trūkumus IZPILDĪTĀJAM jānovērš līguma darbības laikā (laika grafikā).

Iepriekš minēto dokumentu iesniegšanas termiņi un eksemplāru skaits apkopoti šajā tabulā. Pretendentam jāaizpilda iesniegšanas termiņu dienu skaits.

| Iesniedzamie dokumenti | Iesniegšanas termiņš | Formāts | Eksemplāru skaits |
| --- | --- | --- | --- |
| Pirmais starpziņojums- prezentācija | ... dienas no līguma noslēgšanas brīža | Grafiskā formā + CD, PAU, TN, objekta papildus apsekošana un esošas situācijas izpētes apraksts | 1 + 1 CD |
| Otrais starpziņojums- prezentācija | .. dienas no līguma noslēgšanas brīža | Grafiskā formā + CD ar topogrāfiskajām kartēm un trasējumu, iebūves dziļumiem, piedāvātajiem vismaz 2 tehnoloģisko iekārtu variantiem, Apraksts salīdzinājuma formā starp TEP un TP | 1 + 1 CD |
| Tehniskais projekts | .. dienas no līguma noslēgšanas brīža | Grafiskā formā un elektroniskā formātā (CD) | 1 + 1 CD |
| Akceptēts Tehniskais projekts | .. dienas no līguma noslēgšanas brīža | Grafiskā formā un elektroniskā formātā (CD) | 5 + 2 CD |
| Ekspertīzes slēdziens | .. dienas no līguma noslēgšanas brīža | Grafiskā formā un elektroniskā formātā (CD) | 3 + 1 CD |

III AUTORUZRAUDZĪBAS PRASĪBAS

- Veikt autoruzraudzību atbilstoši saskaņotajam tehniskajam projektam, 25.06.2003. Ministru kabineta noteikumiem Nr.342 „Latvijas būvnormatīvs LBN 304-03 „Būvdarbu autoruzraudzības noteikumi””.

- Reģistrēt autoruzraudzības žurnālu Būvvaldē pirms būvatļaujas saņemšanas. Autoruzraudzības žurnāla lapas ir numurētas un paškopējošas. Autoruzraudzības žurnāls ir cauršūts un apzīmogots ar Būvvaldes zīmogu.

- Apsekot būvobjektu atbilstoši autoruzraudzības plānam un apsekojuma rezultātus ierakstīt autoruzraudzības žurnālā.

- Būvdarbu gaitā pārbaudīt būvobjekta arhitektonisko apjomu atbilstību būvprojekta arhitektūras risinājumiem.

- Laikus pārbaudīt objekta būvē lietoto konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu atbilstību būvprojektam un nepieļaut neatbilstošu konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu iestrādāšanu būvē, ja tie nav pilnvērtīgi aizstājēji būvprojektā paredzētajiem.

- Piedalīties komisijas darbā, pieņemot būvobjektu ekspluatācijā.

- Pārbaudīt vai būvprojektā ir atbilstoša būvprojekta un būvdarbu izpildes dokumentācija.

- Iesniegt pasūtītājam, Būvvaldei vai Valsts darba inspekcijai motivētu rakstisku pieprasījumu pārtraukt būvdarbus, ja konstatētas patvaļīgas atkāpes no būvprojekta vai netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvu vai darba aizsardzības normatīvo aktu prasības.

- Ierosināt institūcijai, kura izdevusi atbildīgā būvdarbu vadītāja būvprakses sertifikātu, tā anulēšanu, ja autoruzrauga norādījumi par konstatēto atkāpju un pārkāpumu novēršanu nav izpildīti noteiktajos termiņos.

- Būvprojekta autora pienākums ir piedalīties būvniecībā iesaistīto grupu sanāksmēs.

1. Autoruzrauga atbildība

      - Būvprojekta autors vai viņa pilnvarotā persona, atbild par attiecīgā būvprojekta autentisku īstenošanu atbilstoši šajā būvnormatīvā un citos būvniecību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

      - Autoruzraugs ir atbildīgs par pasūtītajam vai būvuzņēmējam nodarītajiem zaudējumiem, kas radušies autoruzrauga bezdarbības vai vainas dēļ.

C pielikums: Iepirkuma līguma projekts

IEPIRKUMA LĪGUMS. PAKALPOJUMI

GABALDARBA LĪGUMS LS-4.2

SPECIĀLIE NOTEIKUMI

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rūpe”,

reģistrācijas Nr. 53203000201, adrese: Brūža iela 6, Alūksne, LV-4301, turpmāk tekstā "Pasūtītājs", tās valdes locekļa VALFRĪDA VILKA personā, kas darbojas uz statūtu pamata no vienas puses,

un

<Izpildītāja nosaukums>, reģ.Nr.<reģistrācijas numurs>, <adrese>, <paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds> personā[, kas rīkojas pamatojoties uz <atsauce uz dokumentu, kas apliecina paraksta tiesīgās personas tiesības parakstīt Līgumu>] (turpmāk - Izpildītājs), no otras puses,

pamatojoties uz Pasūtītāja rīkotās iepirkuma procedūras ”Tehniskā Projekta „ ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA ALŪKSNES NOVADA ZIEMERA PAGASTA MĀRIŅKALNA CIEMĀ” izstrāde un autoruzraudzība” rezultātiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu (turpmāk – Piedāvājums) noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

  - Līguma priekšmets

Izpildītājs izstrādā [<būvobjekta raksturojums> [tehnisko projektu] par <būvobjekta raksturojums> [projektēšanu un būvdarbiem]/[būvdarbiem]]  un veic autoruzraudzību (turpmāk – Pakalpojums).

  - Līguma dokumenti un to prioritāte

  - Līgums sastāv no šādiem dokumentiem to prioritātes secībā:

- šie Speciālie noteikumi;

- [Pielikumi: <Iepirkuma procedūras laikā sniegtā papildu informācija, ieinteresēto piegādātāju sanāksmes protokols, u.c. pielikumi>]

- Vispārīgie noteikumi, (atbilstoši Vides aizsardzības un reģionālās attīstības noteiktajām vadlīnijām)

- Tehniskā specifikācija,

- Piedāvājums,

- Tehniskais piedāvājums,

- Finanšu piedāvājums,

- Iepirkuma procedūras nolikums,

- Veidnes:

  - Speciālistu CV veidne (LP/S-4-A veidne),

  - Nodošanas-pieņemšanas akta veidne (LP/S-4-B veidne).

  - Grozījumi ir prioritāri attiecībā pret dokumentu, ko tie groza.

- Līguma summa

Līguma summa ir LVL <...> (<summa vārdiem> lati).

Līguma summa bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk - PVN) ir <...> LVL (<summa vārdiem> lati).

PVN <…>% ir <...> LVL (<summa vārdiem> lati).

- Maksājumi

  - Maksājumi Līguma ietvaros veicami šādā kārtībā:

| Maksājums | Nosacījumi maksājuma veikšanai | Maksājuma apmērs (% no Līguma summas) | Summa bez PVN (LVL) | PVN <…>%(LVL) | Kopā (LVL) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Avansa maksājums | - | <…> | <…> | <…> | <…> |
| 1.starp-maksājums | Ir [izstrādāts]/ [izstrādāti] <...> [un iesniegts atbilstošs starpziņojums] | <…> | <…> | <…> | <…> |
| <…>.starp-maksājums | Ir [izstrādāts]/ [izstrādāti] <...> [un iesniegts atbilstošs starpziņojums] | <…> | <…> | <…> | <…> |
| Noslēguma maksājums par Tehniskā projekta izstrādi | Ir iesniegts atbilstošs noslēguma ziņojums un pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas | <…> | <…> | <…> | <…> |
| Noslēguma maksājums par autoruzraudzības sniegšanu | Pēc būvdarbu veikšanas un pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas | <…> | <…> | <…> | <…> |

  - Avansa summa tiek dzēsta proporcionāli Pasūtītāja pieņemto Pakalpojuma daļu vērtībai, ieturot <20>% no starpmaksājumiem.

  - Rekvizīti maksājumu veikšanai Izpildītājam:

<rekvizīti maksājumu veikšanai>.

- Pakalpojuma sniegšanas termiņš

  - Pakalpojuma sniegšanu Izpildītājs uzsāk <dienu vai mēnešu skaits> [dienu]/[mēnešu] laikā no Līguma noslēgšanas dienas.

  - Pakalpojuma daļas Izpildītājs sniedz Līgumā noteiktajos termiņos.

  - Pakalpojumu  (Tehniskā projekta izstrādi) Izpildītājs sniedz <dienu vai mēnešu skaits> [dienu]/[mēnešu] laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas.

  - Autoruzraudzības pakalpojumus Izpildītājs sniedz no Būvdarbu uzsākšanas dienas līdz Būvdarbu nodošani ekspluatācijā.

- Līguma grozījumi

  - Ja Pasūtītājam ir nepieciešams Papildu pakalpojums, Pasūtītājs iesniedz Izpildītājam Papildu pakalpojuma tehnisko specifikāciju.

  - Papildu pakalpojums ir tādi izpildāmie darbi un veicamie pasākumi, kas sākotnēji netika ietverti Pakalpojumā, bet kuri kļuvuši nepieciešami Pakalpojuma sniegšanai un kurus nevar tehniski vai ekonomiski nodalīt no Pakalpojuma vai kuri ir būtiski nepieciešami Pakalpojuma sniegšanai, kaut arī tos iespējams nodalīt no Pakalpojuma. Papildu pakalpojumu izmaksas nedrīkst pārsniegt 50 procentus no Līguma summas.

  - 14 dienu laikā no Papildu pakalpojuma tehniskās specifikācijas saņemšanas dienas Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam piedāvājumu, kas ietver:

- Papildu pakalpojuma ietvaros izpildāmo darbu un veicamo pasākumu aprakstu,

- Papildu pakalpojuma sniegšanai nepieciešamo Speciālistu sarakstu,

- Papildu pakalpojuma sniegšanā iesaistāmo Speciālistu, kuri nav bijuši iesaistīti Pakalpojuma sniegšanā, CV un kvalifikācijas dokumentus vai Izpildītāja apliecinātas to kopijas,

- Papildu pakalpojuma sniegšanā iesaistīto Speciālistu noslodzes laika grafiku,

- Papildu pakalpojuma Tāmi, kā arī

- norādes uz nepieciešamajiem grozījumiem Līgumā.

  - 14 dienu laikā no Izpildītāja piedāvājuma saņemšanas dienas Pasūtītājs akceptē Izpildītāja piedāvājumu un sagatavo attiecīgu Līguma grozījumu projektu vai noraida Izpildītāja piedāvājumu.

- Līgums sastādīts divos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, otrs -pie Izpildītāja. Līgums stājas spēkā dienā, kad to ir parakstījušas Puses.

| Izpildītājs: | Pasūtītājs: |
| --- | --- |
| <Izpildītāja nosaukums> <paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds> | SIA “RŪPE” Vlfrīds VILKS, valdes loceklis |
| _________________________________ Parakstīšanas vieta un datums | _________________________________ Parakstīšanas vieta un datums |

VEIDNES

Iepirkuma līgums. Pakalpojumi. Veidnes:

Speciālistu CV veidne LP/S-4-A

- Uzvārds:

- Vārds:

- Izglītība:

| Izglītības iestāde | Mācību laiks (no/līdz) | Iegūtais grāds vai kvalifikācija |
| --- | --- | --- |
| <…> | <…>/<…> | <…> |
| <…> | <…>/<…> | <…> |
| <…> | <…>/<…> | <…> |

- Valodu prasme: Uzrādīt valodas prasmes līmeni (skaitliskais vērtējums no 1 – teicami, līdz 5 - pamatzināšanas)

| Valoda | Lasot | Runājot | Rakstot |
| --- | --- | --- | --- |
| <…> | <…> | <…> | <…> |
| <…> | <…> | <…> | <…> |
| <…> | <…> | <…> | <…> |

- Dalība profesionālās organizācijās:

- Citas prasmes:

- Pašreizējais amats un galveno darba pienākumu apraksts:

- Profesionālā pieredze:

| Laiks (no/īdz) | Darba devējs vai Pasūtītājs (uzņēmuma līguma gadījumā) | Valsts | Amats un galveno darba pienākumu apraksts vai veicamā darba apraksts (uzņēmuma līguma gadījumā) |
| --- | --- | --- | --- |
| <…>/<…> | <…> | <…> | <…> |
| <…>/<…> | <…> | <…> | <…> |
| <…>/<…> | <…> | <…> | <…> |

- Profesionālās darbības laikā veiktie nozīmīgākie projekti:

| Projekta izpildes uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis | Projekta izpildes vieta (valsts) | Darba devējs vai Pasūtītājs (uzņēmuma līguma gadījumā) | Pasūtītāja (klienta) nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona | Īss veikto darbu apraksts |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <…>/<…> | <…> | <…> | <…> | <…> |
| <…>/<…> | <…> | <…> | <…> | <…> |
| <…>/<…> | <…> | <…> | <…> | <…> |

Ar šo es apņemos

| No | Līdz |
| --- | --- |
| <1.perioda sākums> | <1.perioda beigas> |
| <2.perioda sākums> | <2.perioda beigas> |
| <…> | <…> |

kā <Speciālista specialitāte vai darbības joma> veikt <Speciālista izpildāmo darbu vai veicamo pasākumu apraksts> SIA “Rūpe” un <Izpildītāja nosaukums> <iepirkuma līguma noslēgšanas datums> noslēgtā iepirkuma līguma „<Līguma nosaukums>” (Nr.<līguma numurs> ietvaros.

<Vārds, uzvārds>

<Paraksts>

<Datums>

Iepirkuma līgums. Pakalpojumi. Veidnes:

Nodošanas-pieņemšanas akta veidne LP/S-4-B

PAKALPOJUMA NODOŠANAS-PIEŅEMŠANAS AKTS

<Izpildītāja nosaukums>, reģ.Nr.<reģistrācijas numurs>, <adrese>, <paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds> personā[, kas rīkojas pamatojoties uz <atsauce uz dokumentu, kas apliecina paraksta tiesīgās personas tiesības parakstīt Līgumu>] (turpmāk - Izpildītājs), no otras puses,

un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rūpe”,

reģistrācijas Nr. 53203000201, adrese: Brūža iela 6, Alūksne, LV-4301, turpmāk tekstā "Pasūtītājs", tās valdes locekļa VALFRĪDA VILKA personā, kas darbojas uz statūtu pamata no vienas puses

sastāda šo aktu par to, ka saskaņā ar <gads>.gada <datums>.<mēnesis> noslēgto līgumu „<Līguma nosaukums>” (Nr.<Līguma numurs>; turpmāk - Līgums)

Izpildītājs ir sniedzis un Pasūtītājs pieņem šādus pakalpojumus:

<Pakalpojuma vai Pakalpojuma daļas raksturojums>,

kopā par summu <...> LVL (<summa vārdiem> lati),

summa bez pievienotās vērtības nodokļa ir <...> LVL (<summa vārdiem> lati),

pievienotās vērtības nodoklis <...>% ir <...> LVL (<summa vārdiem> lati).

| Pakalpojumus nodeva: Izpildītājs: | Pakalpojumus pieņēma: Pasūtītājs: |
| --- | --- |
| <Izpildītāja nosaukums> <paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds> | SIA “Rūpe” Valfrīds VILKS, valdes loceklis |
| _________________________________ Parakstīšanas vieta un datums | _________________________________ Parakstīšanas vieta un datums |

D pielikums: Veidnes piedāvājuma sagatavošanai

D1 pielikums: Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā veidne

SIA “Rūpe”,

reģistrācijas Nr. 53203000201,

adrese: Brūža iela 6, Alūksne, LV-4301

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ

“Tehniskā projekta “ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA ALŪKSNES NOVADA ZIEMERA PAGASTA MĀRIŅKALNA CIEMĀ” izstrāde un autoruzraudzība” izstrāde un autoruzraudzība”  ID. Nr. 2012-3 ERAF

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

[Iepazinušies]/[Iepazinies] ar SIA “Rūpe”, reģistrācijas Nr. 53203000201, adrese: Brūža iela 6, Alūksne, LV-4301 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā atklātā konkursa “Tehniskā projekta “ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA ALŪKSNES NOVADA ZIEMERA PAGASTA MĀRIŅKALNA CIEMĀ” izstrāde un  autoruzraudzība” ID. Nr. 2012-3 ERAF

nolikumu (turpmāk – Nolikums), pieņemot visas Nolikumā noteiktās prasības,

<Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Pretendents ir fiziska persona)>

<reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Pretendents ir fiziska persona)>

<adrese>

- [iesniedzam]/[iesniedzu] piedāvājumu, kas sastāv no:

- šī pieteikuma un Atlases dokumentiem,

- Piedāvājuma nodrošinājuma,

- Tehniskā piedāvājuma un

- Finanšu piedāvājuma,

(turpmāk – Piedāvājums)

- apņemoties:

- <pakalpojuma raksturojums> saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Nolikuma A pielikums) (turpmāk – Pakalpojums) par Pakalpojuma kopējo cenu:

Pakalpojuma kopējā cena bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk –PVN): <…> LVL (<summa vārdiem> lati),

PVN <…>%: <…> LVL (<summa vārdiem> lati)

Pakalpojuma kopējā cena ar PVN: <…> LVL (<summa vārdiem> lati),

- slēgt iepirkuma līgumu atbilstoši Nolikumā ietvertajai Iepirkuma līguma veidnei (Nolikuma C pielikumam),

- sniegt Pakalpojumu (Tehniskā projekta izstrādi) saskaņā ar [manu]/[mūsu] Tehnisko piedāvājumu iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā [<dienu vai mēnešu skaits> [dienas]/[mēneši] no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas]/[līdz <gads>.gada <datums>.<mēnesis>]. Autoruzraudzības pakalpojumus sniegt no Būvdarbu uzsākšanas dienas līdz Būvdarbu nodošani ekspluatācijā.

- Piedāvājums ir spēkā <dienu skaits> dienas no Nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

- Pretendents (ja Pretendents ir fiziska vai juridiska persona), personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja Pretendents ir personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja Pretendents ir personu apvienība) apliecina, ka:

- tas vai personas, kurām ir pārstāvības tiesības, un personas, kurām ir lēmumu pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz pretendentu, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, un no kura spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši trīs gadi, nav atzītas par vainīgām koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā;

- visa Piedāvājumā ietvertā informācija ir patiesa.

- [Mūs Iepirkuma procedūrā pārstāv un iepirkuma līgumu, gadījumā, ja tiks pieņemts lēmums ar mums slēgt iepirkuma līgumu mūsu vārdā slēgs:

<Peronu apvienības dalībnieka (ja Pretendents ir personu apvienība) nosaukums vai vārds un uzvārds (ja attiecīgais personu apvienības dalībnieks ir fiziska persona)>

<Reģistrācijas numurs vai personas kods>

<Adrese>]

<Pretendenta vai personu grupas dalībnieka nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Pretendents vai personu apvienības dalībnieks ir fiziska persona)>

<Reģistrācijas numurs vai personas kods>

<Adrese>

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Paraksttiesīgās personas paraksts>

[<Personu apvienības dalībnieka nosaukums vai vārds un uzvārds (ja personu apvienības dalībnieks ir fiziska persona)>

<Reģistrācijas numurs vai personas kods>

<Adrese>

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Paraksttiesīgās personas paraksts>]

D2 pielikums: Piedāvājuma nodrošinājuma veidne

A: Bankas garantijas veidne

SIA “Rūpe”,

reģistrācijas Nr. 53203000201,

adrese: Brūža iela 6, Alūksne, LV-4301

PIEDĀVĀJUMA GARANTIJA

“Tehniskā projekta “ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA ALŪKSNES NOVADA ZIEMERA PAGASTA MĀRIŅKALNA CIEMĀ” izstrāde un autoruzraudzība” ID. Nr. 2012-3 ERAF

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

Ievērojot to, ka

<Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Pretendents ir fiziska persona)>

<reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Pretendents ir fiziska persona)>

<adrese>

(turpmāk – Pretendents)

iesniedz savu piedāvājumu SIA “Rūpe”, reģistrācijas Nr. 53203000201, adrese: Brūža iela 6, Alūksne, LV-4301 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā atklātā “Tehniskā projekta “ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA ALŪKSNES NOVADA ZIEMERA PAGASTA MĀRIŅKALNA CIEMĀ” izstrāde un autoruzraudzība” ID. Nr. 2012-3 ERAF ietvaros, kā arī to, ka iepirkuma procedūras nolikums paredz piedāvājuma nodrošinājuma iesniegšanu,

mēs, <Bankas nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese>, neatsaucami apņemamies 5 dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka:

- Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums,

- Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, Pasūtītāja noteiktajā termiņā nenoslēdz iepirkuma līgumu,

- Pretendents, kurš ir noslēdzis iepirkuma līgumu, iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā neiesniedz līguma izpildes nodrošinājumu,

saņemšanas dienas, neprasot Pasūtītājam pamatot savu prasījumu, izmaksāt Pasūtītājam <summa cipariem> LVL (<summa vārdiem> latus), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto bankas norēķinu kontu.

Piedāvājuma nodrošinājums stājas spēkā <gads>.gada <datums>.<mēnesis> un ir spēkā līdz <gads>.gada <datums>.<mēnesis>. Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš norādītajā adresē ne vēlāk kā šajā datumā.

Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī pieprasījums iesniedzams ar bankas, kas apkalpo Pasūtītāju, starpniecību. Šajā gadījumā pieprasījumu parakstījušās personas parakstu apliecina banka.

Šai garantijai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie noteikumi par pieprasījumu garantijām Nr.758 („The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No.758), kā arī Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Paraksttiesīgās personas paraksts>

<Bankas zīmoga nospiedums>

D2 pielikums: Piedāvājuma nodrošinājuma veidne

B: Apdrošināšanas sabiedrības garantijas veidne

SIA “Rūpe”,

reģistrācijas Nr. 53203000201,

adrese: Brūža iela 6, Alūksne, LV-4301

PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMS

“Tehniskā projekta “ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA ALŪKSNES NOVADA ZIEMERA PAGASTA MĀRIŅKALNA CIEMĀ” izstrāde un autoruzraudzība” ID. Nr. 2012-3 ERAF.

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

Ievērojot to, ka

<Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Pretendents ir fiziska persona)>

<reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Pretendents ir fiziska persona)>

<adrese>

(turpmāk – Pretendents)

iesniedz savu piedāvājumu SIA “Rūpe”, reģistrācijas Nr. 53203000201, adrese: Brūža iela 6, Alūksne, LV-4301 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā atklātā konkursa “Tehniskā projekta “ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA ALŪKSNES NOVADA ZIEMERA PAGASTA MĀRIŅKALNA CIEMĀ” izstrāde un autoruzraudzība ID. Nr. 2012-3 ERAF

ietvaros, kā arī to, ka iepirkuma procedūras nolikums paredz piedāvājuma nodrošinājuma iesniegšanu,

mēs <Apdrošināšanas sabiedrības nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> apņemamies gadījumā, ja:

- Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums,

- Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, Pasūtītāja noteiktajā termiņā nenoslēdz iepirkuma līgumu,

- Pretendents, kurš ir noslēdzis iepirkuma līgumu, iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā neiesniedz līguma izpildes nodrošinājumu,

par ko Pasūtītājs mūs ir informējis, uz iepriekš minēto adresi nosūtot paziņojumu, kurā norādīts, ka ir iestājies kāds no iepriekš minētajiem gadījumiem un kurš tieši gadījums ir iestājies, izmaksāt Pasūtītājam <summa cipariem> LVL (<summa vārdiem> latus), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto bankas norēķinu kontu.

Piedāvājuma nodrošinājums stājas spēkā <gads>.gada <datums>.<mēnesis> un ir spēkā līdz <gads>.gada <datums>.<mēnesis> Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš norādītajā adresē ne vēlāk kā šajā datumā.

Mēs apņemamies nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju par apdrošināšanas līguma, kas noslēgts starp mums un Pretendentu, izbeigšanu, darbības apturēšanu un atjaunošanu.

Šai garantijai ir piemērojami Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Paraksttiesīgās personas paraksts>

<Apdrošināšanas sabiedrības zīmoga nospiedums>

D3 pielikums: Sniegto pakalpojumu saraksta veidne

A: IZSTRĀDĀTO BŪPROJEKTU SARAKSTS

| Nr. p.k. | Būvobjekta nosaukums un īss raksturojums | Būvprojekta izstrādes izmaksas bez PVN (LVL) | Pašu spēkiem sniegto pakalpojumu apjoms (% no būvprojekta izstrādes izmaksām bez PVN) | Pasūtītājs (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona) | Būv-projekta izstrādes]uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | <…> | <…> | <…> | <…> | <…>/<…> |
| <…> | <…> | <…> | <…> | <…> | <…>/<…> |
| <…> | <…> | <…> | <…> | <…> | <…>/<…> |

D4 pielikums: Galveno speciālistu saraksta veidne

GALVENO SPECIĀLISTU SARAKSTS

| Galvenais speciālists | Vārds un uzvārds | Sertifikāta numurs | Izglītība atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām | Profesionālā pieredze atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām | Statuss (Pretendents, personālsabiedrības biedrs, personu apvienības dalībnieks vai apakšuzņēmējs (Norādīt statusu) vai šo personu darbinieks vai darba ņēmējs, vai darba vai uzņēmuma līgums tiks noslēgts, ja pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu (Norādīt personas statusu, nosaukumu un speciālista statusu) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektētājs | <…> | <…> | - | <…> | <…> |
| Projekta vadītājs | <…> | - | - | <…> | <…> |
| speciālists | <…> | - | <…> | <…> | <…> |

D5 pielikums: CV veidne

- Uzvārds:

- Vārds:

- Izglītība:

| Izglītības iestāde | Mācību laiks (no/līdz) | Iegūtais grāds vai kvalifikācija |
| --- | --- | --- |
| <…> | <…>/<…> | <…> |
| <…> | <…>/<…> | <…> |
| <…> | <…>/<…> | <…> |

- Valodu prasme: Uzrādīt valodas prasmes līmeni (skaitliskais vērtējums no 1 – teicami, līdz 5 - pamatzināšanas)

| Valoda | Lasot | Runājot | Rakstot |
| --- | --- | --- | --- |
| <…> | <…> | <…> | <…> |
| <…> | <…> | <…> | <…> |
| <…> | <…> | <…> | <…> |

- Dalība profesionālās organizācijās:

- Citas prasmes:

- Pašreizējais amats un galveno darba pienākumu apraksts:

- Profesionālā pieredze:

| Laiks (no/īdz) | Darba devējs vai Pasūtītājs (uzņēmuma līguma gadījumā) | Valsts | Amats un galveno darba pienākumu apraksts vai veicamā darba apraksts (uzņēmuma līguma gadījumā) |
| --- | --- | --- | --- |
| <…>/<…> | <…> | <…> | <…> |
| <…>/<…> | <…> | <…> | <…> |
| <…>/<…> | <…> | <…> | <…> |

- Profesionālās darbības laikā veiktie nozīmīgākie projekti:

| Projekta izpildes uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis | Projekta izpildes vieta (valsts) | Darba devējs vai Pasūtītājs (uzņēmuma līguma gadījumā) | Pasūtītāja (klienta) nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona | Īss veikto darbu apraksts |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <…>/<…> | <…> | <…> | <…> | <…> |
| <…>/<…> | <…> | <…> | <…> | <…> |
| <…>/<…> | <…> | <…> | <…> | <…> |

Ar šo es apņemos

| No | Līdz |
| --- | --- |
| <perioda sākums> | <perioda beigas> |

saskaņā ar SIA “Rūpe”, reģistrācijas Nr. 53203000201, adrese: Brūža iela 6, Alūksne, LV-4301 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā atklātā konkursa “Tehniskā projekta “ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA ALŪKSNES NOVADA ZIEMERA PAGASTA MĀRIŅKALNA CIEMĀ” izstrāde un autoruzraudzība” ID. Nr. 2012-3 ERAF kā <Speciālista specialitāte vai darbības joma> veikt <Speciālista izpildāmo darbu vai veicamo pasākumu apraksts>, gadījumā, ja Pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts.

<Vārds, uzvārds>

<Paraksts>

<Datums>

[Ar šo apliecinām, ka nepastāv šķēršļi kādēļ <vārds un uzvārds> nevarētu piedalīties <iepirkuma priekšmeta raksturojums> iepriekš minētajos laika posmos, gadījumā, ja Pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts.

<Darba devēja nosaukums>

<Reģistrācijas numurs>

<Adrese>

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Parkasttiesīgās personas paraksts>]

D6 pielikums: Apakšuzņēmējiem nododamo Pakalpojuma daļu saraksta veidne

APAKŠUZŅĒMĒJIEM NODODAMO PAKALPOJUMA DAĻU SARAKSTS

| Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona | Nododamās pakalpojuma daļas apjoms (% no Pakalpojuma kopējās cenas) | Īss apakšuzņēmēja sniedzamās Pakalpojuma daļas apraksts |
| --- | --- | --- |
| <…> | <…> | <…> |
| <…> | <…> | <…> |
| <…> | <…> | <…> |

D7 pielikums: Apakšuzņēmēja un personas, uz kuras iespējām

pretendents balstās, apliecinājuma veidne

SIA “Rūpe”,

reģistrācijas Nr. 53203000201,

adrese: Brūža iela 6, Alūksne, LV-4301

APAKŠUZŅĒMĒJA UN PERSONAS, UZ KURAS IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS, APLIECINĀJUMS

Iepirkuma procedūras “Tehniskā projekta projekta “ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA ALŪKSNES NOVADA ZIEMERA PAGASTA MĀRIŅKALNA CIEMĀ” izstrāde un autoruzraudzība” ietvaros

Ar šo <Apakšuzņēmēja vai Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nosaukums vai vārds un uzvārds (ja apakšuzņēmējs vai Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, ir fiziska persona), reģistrācijas numurs vai personas kods (ja apakšuzņēmējs ir fiziska persona) un adrese>:

- apliecina, ka ir informēts par to, ka <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) iesniegs piedāvājumu SIA “Rūpe”, reģistrācijas Nr. 53203000201, adrese: Brūža iela 6, Alūksne, LV-4301 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā atklātā konkursa “Tehniskā projekta “ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA ALŪKSNES NOVADA ZIEMERA PAGASTA MĀRIŅKALNA CIEMĀ” izstrāde un autoruzraudzība” ID. Nr. 2012-3 ERAF ietvaros;

- gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas:

[sniegt šādus pakalpojumus:

<īss pakalpojumu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo Pakalpojuma daļu sarakstā norādītajam>]

[un nodot Pretendentam šādus resursus:

<īss Pretendentam nododamo resursu (speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts>].

- Kā arī apliecina to, ka tas vai personas, kurām ir pārstāvības tiesības, un personas, kurām ir lēmumu pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz to, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, un no kura spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši trīs gadi, nav atzītas par vainīgām koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā.

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Paraksttiesīgās personas paraksts>

D8 pielikums: Finanšu piedāvājuma veidne

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| N.p.k. | Nosaukums | Līgumcena, Ls |
| --- | --- | --- |
| 1. | Topogrāfiskā izpēte |  |
| 2. | Ģeotehniskā izpēte |  |
| 3. | Tehniskais projekts 5 eksemplāros, tai skaitā CD formātā pdf formāts, |  |
| 3.1. | Vispārējā daļa |  |
| 3.2. | Arhitektūras daļa |  |
| 3.3. | Inženierrisinājumu daļa |  |
| 3.4. | Tehnoloģiskā daļa |  |
| 3.5. | Ekonomikas daļa |  |
| 4. | Tehniskā projekta ekspertīze |  |
| 5. | Tehniskā projekta saskaņošana, akceptēšana |  |
| 6. | Kopā (1.N.p.k – 5.N.p.k.): |  |
|  | PVN 22 % |  |
|  | Kopā ar PVN: |  |
| 7. | Autoruzraudzība |  |
|  | PVN 22 % |  |
|  | Kopā ar PVN: |  |
| 8. | Pavisam kopā (6. N.p.k.+7. N.p.k.): |  |
|  | PVN 22 % |  |
|  | Kopā ar PVN: |  |

D9 pielikums: Tehniskā aprīkojuma saraksta veidne

TEHNISKĀ APRĪKOJUMA SARAKSTS

| Iekārtas nosaukums un tehniskie parametri | Ražotājvalsts, izgatavošanas gads | Tehniskais stāvoklis | Tiesiskais stāvoklis (ir Pretendenta, personālsabiedrības biedra, personu apvienības dalībnieka vai apakšuzņēmēja īpašumā, jānomā vai jāpērk) |
| --- | --- | --- | --- |
| <…> | <…> | <…> | <…> |
| <…> | <…> | <…> | <…> |
| <…> | <…> | <…> | <…> |

D10 pielikums: Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

“Tehniskā projekta “ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA ALŪKSNES NOVADA ZIEMERA PAGASTA MĀRIŅKALNA CIEMĀ” izstrāde un autoruzraudzība”

- Pakalpojuma apraksts:

- Tehniskā projekta izstrādes gaita atbilstoši tehniskajai specifikācijai

- Tehnisko specifikāciju interpretācija, raksturojot Pakalpojuma sniegšanas mērķus un sasniedzamos rezultātus,

- Pakalpojuma sniegšanai nepieciešamās informācijas apraksts,

- Pakalpojuma sniegšanas organizatoriskās struktūras apraksts.

- Paskaidrojuma raksts

- Laika grafiks

Izpildāmo darbu un veicamo pasākumu, tai skaitā ziņojumu iesniegšana saskaņā ar Tehnisko specifikāciju, laika grafiks, nosakot izpildāmo darbu un veicamo pasākumu sākumu, beigas, ilgumu un galveno Speciālistu noslodzi.

- Vadības sistēmas

## Kvalitātes vadības ISO sertifikāts vai pretendenta izstrādāta un LVS apstiprināta Kvalitātes vadības sistēma

- Cita informācija

Brīvā formā jāsagatavo prasības attiecībā uz celtniecības darbu kvalitāti un pielietojamajiem materiāliem

E pielikums: Ieinteresētā piegādātāja kontaktinformācijas veidlapa

IEINTERESĒTĀ PIEGĀDĀTĀJA KONTAKTINFORMĀCIJA

| Pasūtītāja | nosaukums: |  |
| --- | --- | --- |
|  | reģistrācijas numurs: |  |
| Iepirkuma procedūras | nosaukums: |  |
|  | identifikācijas numurs: |  |
| Pretendenta | nosaukums: |  |
|  | reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Pretendents ir fiziska persona): |  |
|  | adrese: |  |
|  | kontaktpersonas vārds un uzvārds: |  |
|  | telefona numurs: |  |
|  | faksa numurs: |  |
|  | elektroniskā pasta adrese: |  |
| Iepirkuma procedūras nolikumu saņēma: | ieņemamais amats Pretendenta uzņēmumā: |  |
|  | vārds un uzvārds: |  |
|  | paraksts: |  |
|  | datums: |  |

# Footnotes

Banku un apdrošinātāju, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākuši pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā, sarakstu skatīt attiecīgi:

http://www.fktk.lv/lv/tirgus_dalibnieki/kreditiestades/pakalpojumu_sniedzeji_no_eez/pakalpojumu_sniegsanas_briviba un

http://www.fktk.lv/lv/tirgus_dalibnieki/apdrosinasana/pakalpojumu_sniedzeji_no_eez/pakalpojumu_sniegsanas_briviba.

Par Tehniskās specifikācijas sagatavošanu sk. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 20.pantu.

Tiek izmantota VARAM iepirkuma līgumu „Iepirkuma līgums. Gabaldarba līgums LV-4.2” forma.

Ja Izpildītājs ir personu apvienība, tad ir jānorāda visi personu apvienības dalībnieki.

Nolikuma pielikums A.

Nolikuma pielikums D8.

Ja Izpildītājs ir personu apvienība, tad ir jānorāda visi personu apvienības dalībnieki.

Parindes šajā Nolikuma pielikumā pēc Nolikuma sagatavošanas nav jāizdzēš, jo tajās ietverti skaidrojumi Pretendentiem piedāvājuma sagatavošanai!

Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā daļas redakcija, ja piedāvājumu iesniedz fiziska persona.

Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā daļas redakcija, ja piedāvājumu iesniedz fiziska persona.

Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā daļas redakcija, ja piedāvājumu iesniedz fiziska persona.

Punkts ir ietverams Pieteikumā dalībai iepirkuma procedūrā, ja Pretendents ir personu apvienība.

Pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā paraksta visi personu apvienības dalībnieki (ja Pretendents ir personu apvienība)!

Piedāvājuma nodrošinājumam jābūt spēkā ne vēlāk kā no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām!

Piedāvājuma nodrošinājumam jābūt spēkā ne vēlāk kā no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām!

CV sadaļa aizpildāma, ja speciālists nav Pretendenta, personālsabiedrības biedra (ja Pretendents ir personālsabiedrība), personu apvienības dalībnieka (ja Pretendents ir personu apvienība) vai apakšuzņēmēja darbinieks vai apakšuzņēmējs.