APSTIPRINĀTS

SIA „Alūksnes nami”

pastāvīgās iepirkuma komisijas

2012.gada 02.janvāra sēdē

protokols Nr.8

Pastāvīgās iepirkuma komisijas priekšsēdētājs

________________/Konstantins Rakovs/

BŪVDARBU IEPIRKUMA

„Siltumnoturības uzlabošana daudzdzīvokļu ēkā Alūksnē, Merķeļa ielā 19a”

NOLIKUMS

IEPIRKUMA IDENTIFIKĀCIJAS NR. ALNA 2012/1 ERAF

Alūksne, 2012.

SATURS

1. Nodaļa INSTRUKCIJA PRETENDENTIEM..................................................3-9 Lpp

2. Nodaļa FORMAS PIEDĀVĀJUMA SAGATAVOŠANAI.........................10-13 Lpp

3. Nodaļa TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA.........................................................14-21 Lpp

4. Nodaļa FINANŠU PIEDĀVĀJUMS............................................................22-23 Lpp

5. Nodaļa TEHNISKĀ PROJEKTA DOKUMENTI

- NODAĻA

INSTRUKCIJA PRETENDENTIEM

1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs Nr. ALNA 2012/1 ERAF

| Pasūtītāja nosaukums | SIA „Alūksnes nami” |
| --- | --- |
| Adrese | Dārza iela 8a, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301 |
| Reģistrācijas Nr. | 40003410625 |
| Kontaktpersona par iepirkuma priekšmetu un procedūru | Konstantins Rakovs, tālr. 28324910 |
| Faksa Nr. | 64321456 |
| Darba laiks | no 8:00 līdz 17:00 |
| e-pasts | aluksnes.nami@apollo.lv |

1.2. Iepirkuma priekšmets

1.2.1. Iepirkuma priekšmets - „Siltumnoturības uzlabošana daudzdzīvokļu ēkā Alūksnē, Merķeļa ielā 19a” saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (3. nodaļa) un Tehniskā projekta dokumentiem (5. nodaļa).

1.2.2. Tehniskajā specifikācijā un Tehniskā projekta dokumentos minētas minimālās prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu.

1.2.3. Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.

1.3. Līguma izpildes vieta –Merķeļa ielā 19a, Alūksnē.

1.4. Nolikuma saņemšana

1.4.1. Būvdarbu iepirkuma nolikumu (1.-4. nodaļas) var saņemt elektroniski pasūtītāja mājas lapā www.aluksne.lv, bet nolikuma 5. nodaļu tehniskā projekta dokumentus var saņemt elektroniski, atsūtot brīvas formas pieprasījumu uz e-pasta adresi aluksnes.nami@apollo.lv, norādot Pretendenta nosaukumu, tā juridisko un faktisko (ja atšķiras) adresi, kontaktpersonu un tālruņa numuru, e-pasta adresi, kā arī pieprasījuma izsūtīšanas datumu.

1.5. Piedāvājuma iesniegšana

1.5.1. Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2012. gada 20.janvārim plkst. 1000 personīgi vai sūtot pa pastu uz 1.1. punktā minēto adresi.

1.6. Piedāvājuma spēkā esamība – iesniegtais piedāvājuma termiņš nedrīkst būt īsāks par 90 dienām, skaitot no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

1.7. Būvdarbu iepirkuma izziņošana

1.7.1. Būvdarbu iepirkumu izziņo ievietojot paziņojumu Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā www.iub.gov.lv un pasūtītāja mājas lapā www.aluksne.lv.

1.7.2. Iepirkuma komisija nodrošina, lai līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām nolikuma 5.nodaļas saņēmēju saraksts netiktu izpausts.

1.8. Piedāvājuma noformēšana

1.8.1. Piedāvājums jānoformē atbilstoši 28.09.2010. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”.

1.8.2. Pretendentam jāiesniedz viens piedāvājuma oriģināls ar atzīmi „Oriģināls” un piedāvājuma kopija ar atzīmi „Kopija”. Piedāvājuma oriģinālu, kā arī kopiju jāiesniedz vienā aizlīmētā aploksnē. Uz aploksnes jābūt Pretendenta nosaukumam un uzrakstiem „Būvdarbu iepirkumam ID Nr. ALNA 2012/1 ERAF „Siltumnoturības uzlabošana daudzdzīvokļu ēkā Alūksnē, Merķeļa ielā 19a”” un „Neatvērt līdz 2012. gada 20.janvārim plkst. 1500”.

2. PRETENDENTU ATLASES PRASĪBAS

2.1. Nosacījumi Pretendentu dalībai būvdarbu iepirkumā

2.1.1. Pretendents ar tiesas spriedumu nav atzīts par vainīgu līdzdalībā noziedzīgā organizācijā, korupcijā, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā, nav pasludināts par maksātnespējīgu, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, nav uzsākta tiesvedība par Pretendenta bankrotu, tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus, ar tiesas spriedumu vai citas kompetentas institūcijas sniegtu atzinumu nav konstatēti Pretendenta profesionālās darbības pārkāpumi pēdējo triju gadu laikā no piedāvājuma iesniegšanas dienas.

2.1.2. 2.1.1. punktā noteiktie nosacījumi attiecas arī uz personu grupas vai personālsabiedrības kā pretendenta dalībniekiem, kā arī attiecas uz piesaistītajiem apakšuzņēmējiem.

2.2. Prasības attiecībā uz atbilstību pretendenta profesionālās darbības veikšanai, pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli, tehniskajām un profesionālajām spējām

2.2.1. Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.

2.2.2. Pretendents ir reģistrēts būvkomersantu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.

2.2.3. Pretendenta gada vidējais finanšu apgrozījums par iepriekšējiem 2 (diviem) gadiem ir ne mazāks par piedāvāto līgumcenu. Pretendenta, kas dibināts vēlāk, kopējais finanšu apgrozījums tā darbības laikā ir ne mazāks par piedāvāto līgumcenu.

2.2.4. Pretendents spēj veikt savas vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu attiecībā uz būvdarbiem par summu, kas nav mazāka par 10% no piedāvātās līgumcenas.

2.2.5. Pretendentam ir veiksmīga pieredze vismaz 3 (trīs) līdzīga rakstura un nozīmes (dzīvojamās mājas vai kādas sabiedriskas ēkas [sabiedriska ēka – izglītības, kultūras, veselības u.c. sabiedriski objekti] fasādes siltināšana un dekoratīvā apmetuma uzklāšana, kā arī apkures sistēmas iekšējo tīklu ierīkošana vai renovācija) būvobjektu būvniecībā pēdējo trīs gadu laikā.

2.2.6. Pretendenta piedāvātajiem būvdarbu vadītājiem ir būvprakses sertifikāti attiecīgajās būvdarbu jomās - ēku būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība; siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība. Būvdarbu vadītājiem ir pieredze vismaz 3 (trīs) līdzīga rakstura un nozīmes būvobjektu būvdarbu vadīšanā. Līdzīgs būvobjekta raksturs un nozīme ir skaidrota punktā 2.2.5..

2.2.7. Gadījumā, ja pretendents pasūtījuma izpildei plāno piesaistīt apakšuzņēmējus, pretendenta pašu spēkiem veicamajam būvdarbu apjomam jābūt ne mazākam par 30 % (procentiem) no kopējā būvdarbu apjoma. Pretendents var balstīties uz apakšuzņēmēja tehniskajām un profesionālajām spējām un uz tā kvalifikāciju.

2.2.8. Būvdarbu izpildē pretendents apņemas iesaistīt tehnisko personālu, kura kvalifikācija atbilst veicamo darbu raksturam.

2.2.9. Piedāvājumi, kuru pretendenti, kā arī tā piesaistītie apakšuzņēmēji neatbilst 2. punkta norādītajām pretendentu atlases prasībām, netiek izskatīti un turpmākajā iepirkuma procedūrā nepiedalās.

2.3. Būvdarbu iepirkumam iesniedzamie dokumenti:

2.3.1. Pieteikums dalībai būvdarbu iepirkumam - Pretendenta pieteikums dalībai būvdarbu iepirkumam apliecina Pretendenta apņemšanos veikt Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Alūksnē, Merķeļa ielā 19a energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus saskaņā ar nolikuma prasībām un piedāvāto formu ( 2.nodaļa, pielikums nr.1);

2.3.2. Pretendenta parakstīts apliecinājums (apliecinājumu sagatavo atbilstoši 2. nodaļas, pielikumam nr.2);

2.3.3. Ja piedāvājumu kā Pretendents iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība, tad pieteikumu (2.nodaļa pielikums nr.1) un apliecinājumu (2.nodaļa pielikums nr.2) paraksta visas personas, kas iekļautas grupā un pieteikumā norāda personu, kura pārstāv personu grupu būvdarbu iepirkumā;

2.3.4. Uzņēmumu reģistra vai līdzvērtīga reģistra ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija;

2.3.5. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība, piedāvājumā papildus ietver abu personu koplīgumu un norāda personu, kas konkursā pārstāv attiecīgo personu grupu vai personālsabiedrību, kā arī katras personas atbildības sadalījumu;

2.3.6. Būvkomersantu reģistra vai līdzvērtīga reģistra ārvalstīs izdota reģistrācijas apliecības kopija;

2.3.7. Pretendenta finanšu pārskats par pēdējiem diviem gadiem;

2.3.8. Pretendenta civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopija vai apliecinājums, ka tā tiks iesniegta pirms līguma noslēgšanas;

2.3.9. Kredītiestādes vai aprošināšanas kompānijas garantijas vēstule par to, ka, ja gadījumā piedāvājuma iesniedzējs iegūs šī konkursa nolikumā minēto pasūtījumu, tiks noslēgts garantijas laika nodrošinājums 5 (piecu) procentu apmērā no kopējās piedāvājuma summas (ieskaitot PVN) attiecīgās institūcijas (kredītiestādes vai apdrošināšanas kompānijas) galvojuma veidā, kuram ir jābūt spēkā visu piedāvāto garantijas laiku;

2.3.10. Informācija par Pretendenta pieredzi būvdarbu (VISPĀRĒJIE CELTNIECĪBAS DARBI) veikšanā, kas apliecina, ka Pretendents pēdējo triju gadu laikā veiksmīgi izpildījis vismaz 3 (trīs) līdzīga rakstura un nozīmes (dzīvojamās mājas vai kādas sabiedriskas ēkas [sabiedriska ēka – izglītības, kultūras, veselības u.c. sabiedriski objekti] fasādes siltināšana un dekoratīvā apmetuma uzklāšana) būvobjektus. Informāciju sagatavo atbilstoši 2. nodaļas pielikuma nr.3 formai, pievienojot atsauksmes vai rekomendācijas no šajā sarakstā norādītajiem pasūtītājiem. Ja pretendents būvdarbos ir piedalījies, kā apakšuzņēmējs, atsauksmē jānorāda, galvenais būvuzņēmējs un, ka pretendents ir piedalījies būvdarbos, kā apakšuzņēmējs. Neiesniegt atsauksmes no galvenajiem būvuzņēmējiem.

2.3.11. Informācija par Pretendenta pieredzi būvdarbu (INŽENIERTEHNISKIE DARBI) veikšanā, kas apliecina, ka Pretendents pēdējo triju gadu laikā veiksmīgi izpildījis vismaz 3 (trīs) līdzīga rakstura un nozīmes (dzīvojamās mājas vai kādas sabiedriskas ēkas [sabiedriska ēka – izglītības, kultūras, veselības u.c. sabiedriski objekti] apkures sistēmas iekšējo tīklu ierīkošana vai renovācija) būvobjektus. Informāciju sagatavo atbilstoši 2. nodaļas pielikuma nr.3 formai, pievienojot atsauksmes vai rekomendācijas no šajā sarakstā norādītajiem pasūtītājiem. Ja pretendents būvdarbos ir piedalījies, kā apakšuzņēmējs, atsauksmē jānorāda, galvenais būvuzņēmējs un, ka pretendents ir piedalījies būvdarbos, kā apakšuzņēmējs. Neiesniegt atsauksmes no galvenajiem būvuzņēmējiem.

2.3.12. Atbildīgā būvdarbu vadītāja būvprakses sertifikāta kopija, kurš ir sertificējies ēku būvdarbu vadīšanas un būvuzraudzības jomā;

2.3.13. Atbildīgā būvdarbu vadītāja būvprakses sertifikāta kopija, kurš ir sertificējies siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvdarbu vadīšanas un būvuzraudzības jomā;

2.3.14. Atbildīgā darba aizsardzības speciālista sertifikāta vai apliecības kopija;

2.3.15. Atbildīgo būvdarbu vadītāju un darba aizsardzības speciālista apliecinājumi par to, ja Pretendents tiks atzīts par iepirkuma uzvarētāju, ka apņemas izpildīt pienākumus iesniegtā piedāvājuma ietvaros;

2.3.16. Atbildīgo būvdarbu vadītāju kvalifikācijas un pieredzes apraksts, kurā ir norādīti vismaz 3 (trīs) izpildīti līdzīga rakstura un nozīmes būvobjekti. Līdzīgs būvobjekta raksturs un nozīme ir skaidrota punktos 2.3.10. un 2.3.11.;

2.3.17. Ja Pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus tad ir jāiesniedz punktos 2.3.2.; 2.3.4.; 2.3.6. prasītā informācija par konkrētajiem apakšuzņēmējiem un tiem nododamo būvdarbu saraksts un apjoms.

2.3.18. Punktos 2.3.4.; 2.3.6. minētie dokumenti jāiesniedz visiem personu grupas vai personālsabiedrības kā Pretendenta dalībniekiem.

2.3.19. Tehniskais piedāvājums:

2.3.19.1. tehniskajam piedāvājumam jāatbilst Tehniskajai specifikācijai (3. nodaļa) un Tehniskā projekta dokumentu (5. nodaļa) prasībām;

2.3.19.2. tehnisko piedāvājumu Pretendents sagatavo atbilstoši nolikumā tālāk norādītajam tehniskā piedāvājuma saturam un formai;

2.3.19.3. tehniskajā piedāvājumā iekļaujamā informācija:

- piedāvāto būvmateriālu saraksts ar aprakstu (nosaukums, raţotājs, pielietojums), papildus apkures sistēmas renovācijai pielietoto materiālu raţotāja specifikācijas ar aprakstiem un tehniskajiem zīmējumiem;

- piedāvāto būvmateriālu atbilstības deklarācijas, sertifikāti vai apliecinājums par to, ka šie prasītie dokumenti tiks iesniegti būvdarbu gaitā;

- piedāvātās vienotās fasāţu siltināšanas sistēmas Eiropas Savienības standarta atbilstības sertifikāts vai tā kopija;

- piedāvātās vienotās siltināšanas sistēmas pielietojamo materiālu apraksts, kurā noteikti ir jābūt uzrādītiem konkrētā materiāla tehniskie dati, parametri – spiedes pretestība, lieces pretestība, tvaika caurlaidība, ūdens atgrūšana, siltumvadītspēja un citi;

- darbu veikšanas tehnoloģijas apraksts katram izpildāmajam darbam atsevišķi, norādot (darba nosaukums, darba veikšanas tehnoloģijas apraksts);

- detalizēts darba izpildes kalendārais grafiks pa dienām katrai darba pozīcijai (atbilstoši aprēķinātajām darbietilpībām un tehnoloģiskai secībai),(papildus nepieciešams finanšu plūsmas grafiks ar norādītiem finanšu līdzekļu avotiem un to apjoms);

- pretendenta piedāvātais garantijas termiņš darbam un materiālam (ne mazāks par 36 mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas brīţa) un noteikumi.

2.3.20. Finanšu piedāvājums:

2.3.20.1. finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši finanšu piedāvājuma formai (pielikums nr.4);

2.3.20.2. būvniecības tāmes tiek sastādītas un noformētas saskaņā ar 19.12.2006. MK noteikumu Nr.1014 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” prasībām;

2.3.20.3. būvniecības tāmēs ir jānorāda konkrēti piedāvātie būvmateriāli;

2.3.20.4. tāmē pretendentam ir jāiekļauj visi darbi un materiāli (tai skaitā projekta specifikācijās un būvdarbu apjomos neiekļautie), lai nodrošinātu būvdarbu apjomos uzskaitīto darbu izpildi atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajai likumdošanai un normatīvajiem aktiem un katra konkrētā tehnoloģiskā procesa prasībām;

2.3.20.5. tāmē ir jāparedz arī palīgmateriālu, transportēšanas, instrumentu un mehānismu izmantošanas izdevumi, būvgružu izvākšanas un transportēšanas izdevumi, būvorganizācijas virsizdevumi un neparedzētie izdevumi, peļņa un nodokļi (iekļaujot PVN).

2.3.20.6. Pretendenta piedāvātajām vienību cenām un netiešo izmaksu procentiem jābūt nemainīgiem visā līguma izpildes laikā;

2.3.20.7. Pretendents iesniedz objekta finanšu plūsmas grafiku un plānu ar norādītiem visiem finanšu līdzēkļu avotiem un apjomiem.

2.3.21. Pretendenti, kuri neiesniegs punktā 2.3. prasītos dokumentus un informāciju, to iesniegtie piedāvājumi netiek izskatīti un turpmākajā iepirkuma procedūrā nepiedalās.

2.4. Cita informācija

2.4.1. Būvdarbu objektu var apsekot, to iepriekš saskaņojot ar pasūtītāju.

2.4.2. Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju un Pretendentiem notiek pa pastu, telefonu, faksu, e-pastu.

2.4.3. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents pilnībā akceptē visus nolikuma noteikumus un prasības.

2.4.4. Ja komisija no Pretendenta ir saņēmusi apstiprinātu rakstisku jautājumu par būvdarbu iepirkuma norisi, tā sagatavo rakstisku atbildi un kopā ar uzdoto jautājumu (nenorādot tā iesniedzēju) nosūta to visiem Pretendentiem, kuri jau saņēmuši nolikumu. Pieprasījumi par papildus informāciju iesniedzami ne vēlāk kā 4 (četras) darba dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

2.4.5. Iespējamais avansa lielums ir 10 % no piedāvājuma kopējās līgumcenas.

2.4.6. Pretendenta iesniegtais piedāvājums būs līguma neatņemama sastāvdaļa.

3. PIEDĀVĀJUMA VĒRTĒŠANA

3.1. Vispārīgie noteikumi

3.1.1. Būvdarbu iepirkuma piedāvājumus izskata iepirkuma komisija, kas izvērtē Pretendentu un to piedāvājumu atbilstību nolikuma prasībām, kā arī izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu;

3.1.2. Tiek ņemta vērā kopējā cena bez PVN.

3.1.3. Piedāvājumu atvēršana notiks slēgtā sēdē

3.1.4. Komisija darbojas un lēmumus pieņem slēgtā sēdē.

3.2. Piedāvājuma noformējuma pārbaude – pārbaudes laikā iepirkuma komisija pārbauda, vai iesniegtie piedāvājumi ir sagatavoti un noformēti atbilstoši nolikuma punktā 1.8. norādītajām prasībām.

3.3. Pretendenta atlase - atlases laikā komisija pārbauda vai Pretendents ir iesniedzis visus nolikumā pieprasītos dokumentus un vai Pretendents atbilst nolikuma 1.nodaļas 2. punkta prasībām.

3.4. Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude - komisija veic Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudi, kuras laikā izvērtē Tehniskā piedāvājuma atbilstību Tehniskās specifikācijas (3. nodaļa) un Tehniskā projekta dokumentu (5. nodaļa) prasībām.

3.5. Finanšu piedāvājuma vērtēšana

3.5.1. Komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu no piedāvājumiem, kas atbilst nolikuma prasībām, Tehniskajai specifikācijai un Tehniskā projekta dokumentiem, ar nosacījumu, ka Pretendents atbilst atlases prasībām un piedāvājums nav nepamatoti lēts.

3.6. Citi nosacījumi - pārbaudes laikā komisija var veikt pretendentu iesniegto atsauksmju pārbaudi objektos un pieprasīt atsauksmju apstiprinājumu. Atsauksmju apstiprinājumā tiks pārbaudītas arī garantijas laika saistības. Saņemtās negatīvās atsauksmes pievienojamas Pretendenta iesniegtajam piedāvājumam un var būt par pamatu Pretendenta izslēgšanai no tālākās vērtēšanas jebkurā vērtēšanas posmā.

4. BŪVDARBU LĪGUMA SLĒGŠANAS KĀRTĪBA

4.1. Pasūtītājs slēgs iepirkuma līgumu ar Pretendentu, kurš piedāvājis viszemāko cenu, ar nosacījumu, ka tas atbilst visām nolikuma prasībām.

4.2. Izraudzītais Pretendents pirms būvdarbu līguma noslēgšanas iesniedz Pasūtītājam apdrošināšanas polisi, kas paredz pretendenta vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu attiecībā uz Siltumnoturības uzlabošana daudzdzīvokļu ēkā Alūksnē, Merķeļa ielā 19a par summu, kas nav mazāka par 10% no piedāvātās līgumcenas (Apdrošināšanas objekts – galvenā būvuzņēmēja vispārējā civiltiesiskā atbildība par tās darbības vai bezdarbības rezultātā radītajiem tiešajiem zaudējumiem trešajai personai apdrošināšanas līguma darbības laikā. Apdrošināšanas polisei ir jābūt spēkā no būvdarbu izpildes sākuma līdz būvdarbu beigām).

4.3. Izraudzītais Pretendents pirms būvdarbu līguma noslēgšanas uzrāda Pasūtītājam visu nolikuma punktā 2.3. prasīto dokumentu kopiju oriģinālus atbilstības pārbaudei. Pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, iesniedz izziņu, ko izsniegusi Latvijas un ārvalsts kompetenta institūcija (ja pretendents nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), kas apliecina, ka tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus. Pasūtītājs šos dokumentus pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā mēnesi pirms iesniegšanas dienas.

4.4. Ja izraudzītais Pretendents neiesniedz 4.2. punktā paredzēto apdrošināšanas polisi, garantijas vēstuli un neuzrāda  nolikuma punktā 2.3. prasītos dokumentu kopiju oriģinālus, pasūtītājs pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis piedāvājumu ar nākamo viszemāko cenu, vai pārtrauc būvdarbu iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

5. IEPIRKUMA KOMISIJA

5.1. Komisijas darbu vada komisijas priekšsēdētājs.

5.2. Iepirkuma komisija ir lemtspējīga, ja tās darbā piedalās visi tās locekļi.

5.3. Iepirkuma komisijas sēdes tiek protokolētas.

5.4. Protokolu paraksta komisijas priekšsēdētājs un visi komisijas locekļi.

5.5. Pieņem lēmumu par būvdarbu iepirkuma rezultātiem.

5.6. Iepirkuma komisijas tiesības:

5.6.1. Pieprasīt, lai Pretendents precizē informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei;

5.6.2. Pieņemt lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanu vai lēmumu par iepirkuma procedūras izbeigšanu (ja piedāvājumi neatbilst nolikuma prasībām) vai pārtraukšanu (ja tam ir objektīvs pamatojums).

5.7. Iepirkuma komisijas pienākumi:

5.7.1. Nodrošināt iepirkuma procedūras norisi un dokumentēšanu;

5.7.2. Nodrošināt vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret pretendentiem;

5.7.3. Atbildēt uz ieinteresēto personu iesniegtajiem rakstiskajiem jautājumiem ne vēlāk kā četras dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām;

5.7.4. Pārbaudīt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem aktiem, un nolikumu;

5.7.5. Trīs darba dienu laikā pēc lēmuma par būvdarbu iepirkuma rezultātiem pieņemšanas paziņot to pretendentiem.

6. PRETENDENTU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

6.1. Pretendentu tiesības:

6.1.1. Pieprasīt papildu informāciju par būvdarbu iepirkumu;

6.1.2. Līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu;

6.2. Pretendentu pienākumi:

6.2.1. Sniegt patiesu informāciju;

6.2.2. Sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem, kas nepieciešami piedāvājuma noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei.

2. NODAĻA

FORMAS PIEDĀVĀJUMA

SAGATAVOŠANAI

Pielikums Nr. 1.

PIETEIKUMS DALĪBAI BŪVDARBU IEPIRKUMAM

Pasūtītājs: SIA „Alūksnes nami” 40003410625, Dārza iela 8a, Alūksne, Alūksnes novads,       LV-4301

ID Nr. ALNA 2012/1 ERAF

Iepirkuma nosaukums: „Siltumnoturības uzlabošana daudzdzīvokļu ēkā Alūksnē, Merķeļa ielā 19a”

Iepazinušies ar būvdarbu iepirkuma nolikumu un piekrītot visiem būvdarbu iepirkuma noteikumiem, mēs, apakšā parakstījušies, piedāvājam veikt:

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Alūksnē, Merķeļa ielā 19a  energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus.

Ja mūsu piedāvājums tiks akceptēts, mēs apņemamies veikt energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus atbilstoši būvdarbu iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām un saskaņā ar tehnisko piedāvājumu un finanšu piedāvājumu. Darbus apņemamies veikt saskaņā ar iesniegto darbu izpildes grafiku.

Apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā 90 (deviņdesmit) dienas no būvdarbu iepirkuma nolikumā noteiktās piedāvājumu iesniegšanas termiņa beidzamās dienas, un var tikt akceptēts jebkurā laikā pirms to spēkā esamības termiņa beigām. Apliecinām un garantējam, ka visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas un precīzas.

Ar šo iesniedzam savu piedāvājumu, kas sastāv no pretendentu atlases dokumentiem, tehniskā piedāvājuma un finanšu piedāvājuma.

| Pretendenta nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Adrese: |  |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |

Pielikums Nr. 2.

APLIECINĀJUMS

2012. gada ..........................

Ar šo mēs apliecinām, ka:

- Uzņēmums ar tiesas spriedumu nav atzīts par vainīgu līdzdalībā noziedzīgā organizācijā, korupcijā, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā; pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta vai nav uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu, ar tiesas spriedumu vai citas kompetentas institūcijas sniegtu atzinumu nav konstatēti pretendenta profesionālās darbības pārkāpumi (attiecīgo nozari regulējošo normatīvo aktu būtiski pārkāpumi, kā arī vides aizsardzības, konkurences un darba tiesību būtiski pārkāpumi) pēdējo triju gadu laikā no piedāvājuma iesniegšanas dienas;

- Uzņēmumam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.

- Visas piedāvājumā sniegtās ziņas piedāvātajiem būvdarbiem ir patiesas un precīzas.

- Pretendents ir iepazinies ar objektu un darbu apjomiem, ir izvērtējis doto apjomu atbilstību reālajai situācijai dabā. Nesakritību gadījumā (kļūdas apjomos) pretendentam jāparedz visas papildus izmaksas uz virsizdevumu vai peļņas rēķina nepalielinot skaitu vai izmaksas. Gadījumā ja apjomi dabā ir mazāki pa tāmē norādīto, pretendentam piedāvājums jāiesniedz nesamazinot vienību skaitu un izmaksas. Šajā gadījumā tiks slēgta papildus vienošanās pie līguma par darba apjomu un līgumcenas samazināšanu.

| Pretendenta pilnvarotās personas paraksts: |  |
| --- | --- |

Pielikums Nr. 3.

VEIKTO BŪVDARBU SARAKSTS

| Pasūtītājs (nosaukums, adrese un kontakttālrunis) | Būves veids (neliels apraksts par veiktajiem darbiem) | Vieta | Būvdarbu apjoms m² un LVL (latos) | Pretendenta veiktais darbu apjoms (%) | Būvdarbu veikšanas termiņš (no... līdz) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <…> | <…> | <…> | <…> | <…> | <…> |

| Pretendenta pilnvarotās personas paraksts: |  |
| --- | --- |

3. NODAĻA

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Tehniskā specifikācija 1-1

VISPĀRĒJIE CELTNIECĪBAS DARBI

BŪVLAUKUMA SAGATAVOŠANA UN UZTURĒŠANA

Idenfikācijas Nr. ALNA 2012/1 ERAF

Objekta nosaukums: „Siltumnoturības uzlabošana daudzdzīvokļu ēkā Alūksnē, Merķeļa ielā 19a”

| Nr.p.k. | Darba vai materiāla nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Darbu organizācijas DOP un darbu veikšanas DVP projektu izstrāde | obj. | 1 |
| 2. | Būvlaukuma sagatavošana, uzturēšana, teritorijas sakārtošana pēc darbu pabeigšanas saskaņā ar DOP un DVP | obj. | 1 |

Tehniskā specifikācija 1-2

VISPĀRĒJIE CELTNIECĪBAS DARBI

Fasādes sienu siltināšana

Idenfikācijas Nr. ALNA 2012/1 ERAF

Objekta nosaukums: „Siltumnoturības uzlabošana daudzdzīvokļu ēkā Alūksnē, Merķeļa ielā 19a”

| Nr.p.k. | Darba vai materiāla nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kāpņu telpas stikla bloku aizpildījuma demontāža | m3 | 0,69 |
| 2. | Kāpņu telpas ailas aizmūrēšana | m3 | 2,07 |
| 3. | vieglbetona bloki | m3 | 2,07 |
| 4. | cementa java | m3 | 0,05 |
| 5. | Ventilācijas skursteņu tīrīšana un remonts virs jumta seguma līmeņa | gab. | 23 |
| 6. | mūrjava | kg | 575,00 |
| 7. | ķieģeļi | gab. | 1700,00 |
| 8. | skārda jumtiņi | gab. | 23 |
| 9. | Ķieģeļa sienu virsmu izlīdzināšana pirms siltināšanas | m2 | 360,00 |
| 10. | cinkotais apmetuma siets | m2 | 414,00 |
| 11. | dībeļi sieta stiprināšanai | gab. | 2160,00 |
| 12. | cementa/kaļķu java | m3 | 9,00 |
| 13. | Fasādes siltināmo virsmu apstrāde ar gruntēšanas sastāviem | m2 | 1550,00 |
| 14. | TIFGRUNT universālā, blīvējošā grunts vai ekvivalents | litri | 465,00 |
| 15. | Fasādes virsmu apšūšana ar cieto akmens vati, kopējais b=150mm (t.sk. lodžiju sānu sienas b=50mm) | m2 | 1550,00 |
| 16. | Fasādes vate λ=saaskaņā ar energoauditu 100mm | m2 | 1372,14 |
| 17. | Fasādes vate λ=sasakaņā ar energoauditu 50mm | m2 | 1705,00 |
| 18. | Līmēšanas un armēšanas java | kg | 9300,00 |
| 19. | Fasādes izolācijas tapa ar PP naglu | gab. | 10850,00 |
| 20. | Fasādes siltināto virsmu stiegrošana | m2 | 1550,00 |
| 21. | Fasādes armēšanas stiklašķiedras siets | m2 | 1705,00 |
| 22. | Līmēšanas un armēšanas java | kg | 6200,00 |
| 23. | Stūris ēku siltināšanai (PVC+siets, Balts) 2,5m | m | 100,00 |
| 24. | Fasādes virsmu dekoratīvais apmetums | m2 | 1550,00 |
| 25. | Dekoratīvais apmetums 2,0mm | kg | 4805,00 |
| 26 | Logu ailu virsmu apstrāde ar gruntēšanas sastāviem | m2 | 153,40 |
| 27. | TIFGRUNT universālā, blīvējošā grunts vai ekvivalents | litri | 46,02 |
| 28. | Logu ailu virsmu apšūšana ar cieto akmens vati | m2 | 153,40 |
| 29. | Fasādes vate λ=saskaņā ar energoauditu, min 30-50mm | m2 | 168,74 |
| 30. | Līmēšanas un armēšanas java | kg | 920,40 |
| 31. | Logu ailu siltināto virsmu stiegrošana | m2 | 153,40 |
| 32. | Fasādes armmēšanas stiklašķiedras siets | m2 | 168,74 |
| 33. | Līmēšanas un armēšanas java | kg | 613,60 |
| 34. | Logu ailu virsmu dekoratīvais apmetums | m2 | 153,40 |
| 35. | Dekoratīvais apmetums 2,0mm | kg | 475,54 |
| 36. | Apmesto virsmu un lodžiju paneļu gruntēšana un vienkāršā apdare ar silikāta krāsām | m2 | 1962,60 |
| 37. | Grunts pirms krāsošanas | litri | 588,78 |
| 38. | Fasādes silikāta krāsa | litri | 785,04 |
| 39. | Palodžu nomaiņa visiem logiem | m | 200,30 |
| 40. | Skārda palodze | m | 200,30 |
| 41. | Skārda lāseņu, parapetu un apdaru montāža | m | 342,40 |
| 42. | cinkotais skārds | m2 | 136,96 |
| 43. | palīgmateriāli | k-ts | 1,00 |
| 44. | Lodžiju margu krāsošana | m | 75,00 |
| 45. | Krāsa | litri | 18,75 |
| 46. | Lodžiju ekrānu remonts un pārkrāsošana | m | 280,80 |
| 47. | Grunts pirms krāsošanas | litri | 84,24 |
| 48. | Fasādes silikāta krāsa | litri | 84,24 |
| 49. | Nepieciešamās plāksnes bojāto lodžiju ekrānu nomaiņai | k-ts | 1,00 |
| 50. | Gāzes sadales skapja pārnešana | k-ts | 6,00 |
| 51. | Sastatņu montāža - demontāža | m2 | 1300,00 |
| 52. | Stalažu noma 1,5 mēneši | m2 | 1300,00 |

Tehniskā specifikācija 1-3

VISPĀRĒJIE CELTNIECĪBAS DARBI

Pagraba pārseguma siltināšana

Idenfikācijas Nr. ALNA 2012/1 ERAF

Objekta nosaukums: „Siltumnoturības uzlabošana daudzdzīvokļu ēkā Alūksnē, Merķeļa ielā 19a”

| Nr.p.k. | Darba vai materiāla nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pagraba pārseguma siltināšana ar 100mm putuplastu ar stiklašķiedras sietu un apmetumu | m2 | 450,00 |
| 2. | EPS 60 putupolistirols λ=saskaņā ar energoauditu | m2 | 472,50 |
| 3. | Dībeļi | gab. | 4252,50 |
| 4. | Grunts | litri | 94,50 |
| 5. | Līmēšanas un armēšanas java | kg | 1890,00 |
| 6. | Stiklašķiedras siets | m2 | 472,50 |
| 7. | Līmēšanas un armēšanas java | kg | 1937,25 |

Tehniskā specifikācija 1-4

VISPĀRĒJIE CELTNIECĪBAS DARBI

Jumta siltināšana un seguma atjaunošana

Idenfikācijas Nr. ALNA 2012/1 ERAF

Objekta nosaukums: „Siltumnoturības uzlabošana daudzdzīvokļu ēkā Alūksnē, Merķeļa ielā 19a”

| Nr.p.k. | Darba vai materiāla nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Esošās jumta plaknes attīrīšana un sagatavošana izolācijas ieklāšanai. | m2 | 760,00 |
| 2. | Karkasa izveidošana pa jumta ārējo perimetru, skārda lāseņu un noteku stiprināšanai. | m | 159,20 |
| 3. | imprignēts kokmateriāls | m3 | 3,94 |
| 4. | dībeļenkuri | gab. | 199,00 |
| 5. | Cieto siltumizolācijas plātņu ieklāšana 200mm biezumā | m2 | 760,00 |
| 6. | Minerālvates apakšējā kārta 160mm | m2 | 760,00 |
| 7. | Minerālvates augšējā kārta 40mm | m2 | 798,00 |
| 8. | dībeļi | gab. | 3800,00 |
| 9. | Ruļļmateriālu uzlīmēšana plakanam jumtam divās kārtās (t.sk.lodžiju pārsegumiem) | m2 | 760,00 |
| 10. | apakšējās kārtas materiāls | m2 | 836,00 |
| 11. | virsējās kārtas materiāls | m2 | 874,00 |
| 12. | jumta aeratori, d=110 | gab. | 16,00 |
| 13. | Skārda lāseņu montāža | m | 159,00 |
| 14. | cinkotais skārds | m2 | 79,50 |
| 15. | skrūves | gab. | 1060,00 |
| 16. | Ūdens notekreņu nomaiņa | m | 142,00 |
| 17. | notekrenes | m | 156,20 |
| 18. | piltuves notekcauruļu pievienošanai | gab. | 22,00 |
| 19. | renes gals | gab. | 14,00 |
| 20. | stiprinājuma āķi | gab. | 177,50 |
| 21. | skrūve | gab. | 532,50 |
| 22. | Ūdens notekcauruļu nomaiņa | m | 214,00 |
| 23. | notekcaurules | m | 235,40 |
| 24. | apakšējais, augšējais līkums | gab. | 44,00 |
| 25. | stiprinājuma āķi | gab. | 267,50 |
| 26. | skrūve | gab. | 802,50 |

Tehniskā specifikācija 1-5

VISPĀRĒJIE CELTNIECĪBAS DARBI

Veco kāpņu telpas logu, vējtvera durvju nomaiņa koplietošanas telpās

Idenfikācijas Nr. ALNA 2012/1 ERAF

Objekta nosaukums: „Siltumnoturības uzlabošana daudzdzīvokļu ēkā Alūksnē, Merķeļa ielā 19a”

| Nr.p.k. | Darba vai materiāla nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Veco durvjuun logu demontāža un jaunu durvju un logu montāža | gab. | 20,00 |
| 2. | PVC kāpņu telpas logs 1,80x0,70 | k-ts | 16,00 |
| 3. | PVC pagraba logs 1.6x0,9 | k-ts | 8,00 |
| 4. | viendaļīgasvējtvera durvis (1,0x2,1)ar aizvērējmehānismu | k-ts | 4,00 |
| 5. | Iekšējo aiļu apdare ar ģipškartonu, špaktelēšana, gruntēšana, krāsošana. | k-ts | 20,00 |

Tehniskā specifikācija 1-6

VISPĀRĒJIE CELTNIECĪBAS DARBI

Cokola sienu siltināšana

Idenfikācijas Nr. ALNA 2012/1 ERAF

Objekta nosaukums: „Siltumnoturības uzlabošana daudzdzīvokļu ēkā Alūksnē, Merķeļa ielā 19a”

| Nr.p.k. | Darba vai materiāla nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Betona apmales demontāža | m2 | 66,60 |
| 2. | Pamatu atrakšana | m3 | 16,70 |
| 3. | Cokola virsmu sagatavošana siltināšanai (attīrīšana, gruntēšana) | m2 | 166,50 |
| 4. | Cokola un pamatu siltināšana ar putupolistirolu, b=100mm 0.2m dziļumā | m2 | 166,50 |
| 5. | Putupolistirols EPS 150 100mm | m2 | 183,15 |
| 6. | Līmēšanas un armēšanas java | kg | 999,00 |
| 7. | Dībeļi | gab. | 832,50 |
| 8. | Pamatu aizbēršana | m3 | 16,70 |
| 9. | Cokola apmales izveide | m2 | 66,60 |
| 10. | Smiltis | m3 | 6,66 |
| 11. | betons | m3 | 6,99 |
| 12. | Cokola apšūšana ar skaidu-cementa plāksnēm | m2 | 129,50 |
| 13. | Stiprinājuma putas cokola plāksnēm | m2 | 129,50 |
| 14. | silikons šuvju aizdarei | gab. | 10,00 |
| 15. | Cetris apdares plāksne bez apdares matariāla vai ekvivalents | m2 | 142,45 |

Tehniskā specifikācija 1-7

INŽENIERTEHNISKIE DARBI

Apkures sistēmas renovācija

Idenfikācijas Nr. ALNA 2012/1 ERAF

Objekta nosaukums: „Siltumnoturības uzlabošana daudzdzīvokļu ēkā Alūksnē, Merķeļa ielā 19a”

| Nr.p.k. | Darba vai materiāla nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Apkures sistēmas kontūra tīrīšana, sistēmas papildināšana ar siltumnesēju, palaišana un atgaisošana | k-ts | 1,00 |
| 2. | filtrēšanas elementi, to pieslēģšanas, blīvēšanas materiāli | k-ts | 1,00 |
| 3. | līdzeklis CaloExtra vai ekvivalents, neorganisko nosēdumu likvidēšanai | litri | 195,00 |
| 4. | līdzeklis Movek GD70 Extra vai ekvivalents, organisko nosēdumu likvidēšanai | litri | 130,00 |
| 5. | Balansēšanas vārstu uzstādīšana stāvvadiem un sistēmas ieregulēšana | gab. | 39,00 |
| 6. | Automātiskais balansēšanas vārsts | gab. | 39,00 |
| 7. | Savienojums ar ārējo vītni | gab. | 78,00 |
| 8. | Izolācijas nomaiņa apkures un karstā ūdens caurulēm pagrabā, to attīrīšana no rūsas un gruntēšana ar pretkorozijas grunti, kur tas ir nepieciešams | m | 340,00 |
| 9. | Minerālvates izolācijas čaula ar alumīnija atstarojošās folijas slāni | m | 340,00 |

Tehniskā specifikācija 1-8

VISPĀRĒJIE CELTNIECĪBAS DARBI

Kāpņu telpu kosmētiskais remonts

Idenfikācijas Nr. ALNA 2012/1 ERAF

Objekta nosaukums: „Siltumnoturības uzlabošana daudzdzīvokļu ēkā Alūksnē, Merķeļa ielā 19a”

| Nr.p.k. | Darba vai materiāla nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sienu, griestu un margu sagatavošana un pārkrāsošana | k-ts | 4,00 |
| 2. | Nepieciešamie materiāli | k-ts | 4,00 |

Tehniskā specifikācija 1-9

VISPĀRĒJIE CELTNIECĪBAS DARBI

Logu nomaiņa dzīvokļos

Idenfikācijas Nr. ALNA 2012/1 ERAF

Objekta nosaukums: „Siltumnoturības uzlabošana daudzdzīvokļu ēkā Alūksnē, Merķeļa ielā 19a”

| Nr.p.k. | Darba vai materiāla nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Viena loga nomaiņa un ailes apdare | gab. | 77,00 |
| 2. | PVC Logs ar palodzi 0,9x1,45 | gab. | 8,00 |
| 3. | PVC Logs ar palodzi 1,2x1,45 | gab. | 29,00 |
| 4. | PVC Logs ar palodzi 1,45x1,45 | gab. | 4,00 |
| 5. | PVC Logs ar palodzi 1,8x1.45 | gab. | 9,00 |
| 6. | PVC balkona durvis 0,75x2,5 | gab. | 27,00 |

Tehniskā specifikācija 1-10

INŽENIERTEHNISKIE DARBI

Radiatoru nomaiņa dzīvokļos

Idenfikācijas Nr. ALNA 2012/1 ERAF

Objekta nosaukums: „Siltumnoturības uzlabošana daudzdzīvokļu ēkā Alūksnē, Merķeļa ielā 19a”

| Nr.p.k. | Darba vai materiāla nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Konvektoru nomaiņa dzīvokļos | k-ts | 58,00 |
| 2. | radiatori 22*40* (saskaņā ar siltumpatēriņa aprēķinu konkrētajai istabai) | k-ts | 58,00 |
| 3. | acetilēns+skābeklis | gab. | 8,00 |
| 4. | radiatoru stiprinājumi | k-ts | 58,00 |
| 5. | līkumi, vītnes, savienojumi,noslēgventiļi | k-ts | 58,00 |
| 6. | ūdensvada cauruļvadi | m | 58,00 |

Prasības: Darbi jāveic atbilstoši Latvijas būvnormatīviem, standartiem un citiem saistošajiem tiesību aktiem, pielietojot mūsdienīgus sertificētus materiālus.

Būvuzraudzību un autoruzraudzību veiks SIA „Alūksnes nami” nolīgti speciālisti, ar tiesībām pārtraukt darbu, ja netiek ievērota tehnoloģiskā secība, vai konstatēts būvnormatīvu pārkāpums.

Būvniecības tāme jāsastāda pamatojoties uz darbu uzdevumā dotajiem apjomiem. Tāmē ir jāparedz arī palīgmateriālu, transportēšanas, būvdarbu organizēšanas (konteineru, nožogojuma, WC īre), darba aizsardzības, instrumentu un mehānismu izmantošanas izdevumi, būvgružu izvākšanas un transportēšanas izdevumi, būvorganizācijas virsizdevumi un neparedzētie izdevumi, peļņa un nodokļi. Pretendentiem ir jānosaka iespējamo neparedzēto darbu izmaksu lielums, kas jāiekļauj konkrētu būvdarbu veidu izmaksu pozīcijās. Katra pretendenta pienākums ir pārliecināties, ka viņa piedāvājums, neatkarīgi no darbu uzdevuma, apmierina visas Pasūtītāja tehniskās, higiēniskās un estētiskās prasības, un ir saskaņā ar Latvijas Valsts Būvnormatīvu.

Būvniecības tāmēs ir jānorāda konkrēti piedāvātie būvmateriāli.

Ja pretendents ir izvēlējies ekvivalentu materiālu specifikācijā norādītajiem, tad šie materiāli ir jānorāda būvniecības tāmēs.

4. NODAĻA

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Pielikums Nr. 4

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Identifikācijas Nr.  ALNA 2012/1 ERAF

1. IESNIEDZA

| Pretendenta nosaukums | Rekvizīti |
| --- | --- |

2. KONTAKTPERSONA

| Vārds, uzvārds |  |
| --- | --- |
| Adrese |  |
| Tālr./Fax |  |
| e-pasts adrese |  |

3. PIEDĀVĀJUMS

| Nr.p.k. | Izmaksu pozīcija | Cena LVL bez PVN | 22% PVN LVL | Cena LVL ar 22% PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Būvlaukuma sagatavošana un uzturēšana |  |  |  |
| 2. | Fasādes sienu siltināšana |  |  |  |
| 3. | Pagraba pārseguma siltināšana |  |  |  |
| 4. | Jumta siltināšana un seguma atjaunošana |  |  |  |
| 5. | Veco kāpņu telpas logu, vējtvera durvju nomaiņa koplietošanas telpās |  |  |  |
| 6. | Cokola sienu siltināšana |  |  |  |
| 7. | Apkures sistēmas renovācija |  |  |  |
| 8. | Kāpņu telpu kosmētiskais remonts |  |  |  |
| 9. | Logu nomaiņa dzīvokļos |  |  |  |
| 10. | Radiatoru nomaiņa dzīvokļos |  |  |  |
| 11. | PAVISAM KOPĀ |  |  |  |

Avansa lielums ir 10 % no piedāvājuma cenas

Paraksta Pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona:

Vārds, uzvārds, amats

Paraksts

Datums